Утверждаю:

Директор ООО «Жилсервис-1»

___________ С.Б. Калинин

«        » ___________ 2015г.

План

энергосберегающих мероприятий  на 2015 год  по дому №40 ул.Баумана

| Мероприятие | Получаемый эффект, Планируемые затраты, тыс.руб - срок окупаемости в годах | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Ремонт дверей входов в подъезд, установка пружин на входных дверях. | Сокращение тепловых потерь здания до 20%. 2 тыс.руб. - 1год | Август 2015 |  |
| Ремонт остекления подъезда, слуховых окон на кровле. |  | Сентябрь 2015 |  |
| Замена неисправной запорной арматуры элеваторных узлов | Устранение утечек теплоносителя в системе отопления 6 тыс.руб. - 3 года | По мере необходимости, при подготовке к отопит сезону. |  |
| Проведение промывки внутридомовых систем (стояков, отопительных приборов, трубопроводов) | Снижение тепловых потерь систем отопления, улучшение теплоотдачи отопительных приборов 2,5 тыс.руб. - 1год. | По мере необходимости, при подготовке к отопит сезону. |  |
| Установка регулировочных кранов на подводках к отопительным приборам. | Регулировка подачи теплоносителя к отопительным приборам. 2 тыс.руб. - 1 год | По мере необходимости, при подготовке к отопит сезону. |  |
| Замена ветхих элементов системы отопления с применением ПП. | Увеличение срока службы, снижение аварийности и сокращение затрат на обслуживание системы отопления, уменьшение тепловых потерь. 4 тыс.руб. - 2 года. | Июль 2015 |  |
| Усиление контроля за квартиросъемщиками по созданию теплового контура в течении отопительного сезона. | Выявление и устранение фактов тепловых потерь здания. Беззатратное мероприятие. | При комиссионных обследованиях |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| Замена аварийных участков трубопроводов ХВС. | Уменьшение потерь 3 тыс. руб. - 2 года | Октябрь 2015 |  |
| Выполнение чистки септиков во избежание заиливания и сокращения его фактических объемов. | Сокращение потерь энергоснабжающей организации на транспортировку и откачку. 3 тыс.руб. - 1 год. | Ноябрь 2015 |  |

Разработал:

Главный инженер ООО «Жилсервис-1»                                                                                                     С.Е. Бегунов

Собственники помещений: