Утверждаю:

Директор ООО «Жилсервис-1»

___________ С.Б. Калинин

«        » ___________ 2015г.

План

энергосберегающих мероприятий на 2015 год по дому №40 ул.Пушкина

| Мероприятие | Получаемый эффект, планируемые затраты — срок окупаемости в годах. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |
| Установка вентилей и регулировка системы отопления | Снижение тепловых потерь, уменьшение утечек теплоносителя. 32 тыс.руб. - 3 года. | При подготовке к отопительному сезону |
| Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  |  |
| Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  |  |
| Замена аварийных трубопроводов и арматуры системы отопления |  |  |
| Установка узла учета тепловой энергии | Оплата за фактическое потребление тепловой энергии 120 тыс. руб. - 5 лет. | Сентябрь 2015г |
| Система горячего водоснабжения |  |  |
| Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях. | Снижение потерь воды, увеличение срока службы, сокращение затрат на ремонт системы водоснабжения, экономия тепловой энергии. 48 тыс.руб. - 3 года. | Август 2015год Май 2015г. |
| Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС |  |  |
| Замена аварийных трубопроводов и арматуры системы ГВС. |  |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |
| Заделка и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение тепловых потерь, усиление безопасности жителей. 22 тыс.руб. - 3 года | Сентябрь 2015год |
| Ремонт дверей и заслонок в проемах чердачных помещений, выходов на кровлю. |  |  |
| Остекление подъездов |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |
| Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | Снижение потерь воды, увеличение срока службы, сокращение затрат на ремонт системы водоснабжения, экономия энергии. 28 тыс.руб. - 2 года. | Ноябрь 2015год |

Разработал:

Главный инженер ООО «Жилсервис-1»                                                                                                     С.Е. Бегунов

Собственники помещений: