## Пуш 1а
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №1а ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 107935.632
| перерасход за 2022 год | -66841.434
| к выполнению | 41094.198
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырька над входом в подъезд №2 | 25000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 16094.2 | по результатам обследования
41094.2
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №5 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 108563.616
| перерасход за 2022 год | -12616.026
| к выполнению | 95947.59
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2 | 50000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 45947.59 | по результатам обследования
95947.59
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №6 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 86461.02
| перерасход за 2022 год | -73483.268
| к выполнению | 12977.752
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 12977.752
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 11шт.- отсутсвуют рамы,частично стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | отсутствуют
| 1.1.4. Отмостка | 1-4п.дворовый,торцевой и лицевой фасады- проседание бетона с уклоном к цоколю,образование трещин,выкрашивание и местами разлом бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | 3 п.- глубокие трещины и выкрашивание бетона на площадке и ступенях | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | 1,2,3,4п. дворовый фасад -частичное разрушение штукарного слоя, покрытие поверхности мхом | текущий ремонт
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом устан.по периметру сливы | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1-4п.-отслоение покрытия в примыканиях парапета и вентшахт, 4п.- ремонт кровли над подъездом и кв.56, течь в подъезде и кв.56 | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1п.вдоль торца дома - отслоение покрытия в примыканиях и частичное отсутствие сливов | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 12шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п.- отсутствует стекло в оконном блоке | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл. | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1п.- трещины в стыках, отслоение краски | текущий ремонт подъезда 1
| 1.7.2. Потолки | 1п.- разводы от протечек на 5эт.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | смена труб розлива 100% | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 90% | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 70% | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выкл. 9 шт. | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | установить светильники на движение на этажах и входных тамбурах | ремонт по заявлениям, текущий ремонт
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 8
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №8 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 96624.3
| перерасход за 2022 год | -30251.122
| к выполнению | 66373.178
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Частичный ремонт цоколя, отмостки подъезда № 2 | 25000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 41373.178 | по результатам обследования
66373.178
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №10 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году (жилые и нежилые помещения) | 111815.16
| перерасход за 2022 год | -295714.128
| к выполнению | -183898.968
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -183898.968
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №12 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 113052.18
| перерасход за 2022 год | -361185.992
| к выполнению | -248133.812
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -248133.812
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №13 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 72181.32
| перерасход за 2022 год | -179588.432
| к выполнению | -107407.112
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -107407.112
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 15
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №15 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 136657.08
| перерасход за 2022 год | -154600.36
| к выполнению | -17943.28
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -17943.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №16 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 87256.512
| перерасход за 2022 год | -192703.102
| к выполнению | -105446.59
| Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -105446.59
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №17 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 138563.964
| перерасход за 2022 год | -215457.658
| к выполнению | -76893.694
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -76893.694
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №18 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 89428.896
| перерасход за 2022 год | -75948.658
| к выполнению | 13480.238
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | 13480.238 | по результатам обследования
13480.238
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 13шт.- стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 8шт. с метал.дверями-разрушение штук.слоя на стенах и кирпич.кладки | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины, разрушение бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1,2 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом с уст.желоба | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1,2п.-отслоение покрытия в примыканиях к стенам вентшахт | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 13шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой, 2п.- над 1-ой шахтой восстановить "зонт" | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п. - удовл. | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | 1,2 п.на тамбурных дверях отсутствуют шпингалеты и пружины | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
2.1.1. Приборы учета
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 21
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 21 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 112892.0832
| перерасход за 2022 год | -442894.9688
| к выполнению | -330002.8856
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -330002.8856
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш26
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 26 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 288122.076
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2022 год | -454339.414
| к выполнению | -156048.658
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -156048.658
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | удовл.
| 1.1.5. Площадка входа | 1-4п.-по бокам площадки крыльца выполнить цементный плинтус | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | удовл.
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-2п.местами разрушение бетона козырька,1-4п.-покрыть наплав.материалом | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | удовл.
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | на кровле мусор | очистить кровлю от мусора
| 1.4.2. Парапетные сливы | удовл.
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | удовл.
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | удовл.
| 1.4.6. Лифтшахты на кровле | частичное оштукатуривание стен в местах разрушения | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 50 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 1 шт. | текущий ремонт
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | (6шт.гвс-обрат.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | в подвале на трубах трещины -1,2,4 п. | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | в подвале на трубах трещины -1,2,4 п. | текущий ремонт
2.8. Мусоропроводы
| 2.8.1. Ствол м/провода | удовл.
| 2.8.2. Загрузочные клапана | неисправные 1п. - 3/4,8/9, 2п.- 2/3,4/5,6/7, | текущий ремонт
| 2.8.3. Мусорная камера | удовл.
| 3. Лифтовое Оборудование | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | ___________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш28
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 28 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 509155.776
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -256877.556
| к выполнению | 266691.23
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под.3 - ремонт кровли над машинным отделением | 38000 | по результатам обследования
2 | под.3 эт.6, под.6 эт.1/2 - замена загрузочного клапана | 11000 | по результатам обследования
3 | под.6 - ремонт пола на 2,3 эт. (наливной) | 40000 | заяв.№1190 от 20.10.2022
4 | под.№ 1,4,5 - замена почтовых ящиков | 35000 | заяв.№1098 от 27.09.2022, заяв.№734 от 03.06.2021
5 | ремонт в тамбуре кв.62 | 3500 | заяв.№1380 от 26.11.2021
6 | Частичный ремонт кровли | 60000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 79191.23 | по результатам обследования
| Итого | 266691.23
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 32 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 108962.9856
| перерасход за 2022 год | -122322.9652
| к выполнению | -13359.9796
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -13359.9796
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш35
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 35 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 293598.432
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2022 год | -220227.692
| к выполнению | 83539.42
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв. 119,130 - ремонт межпанельных швов наружных стеновых панелей, кв.120 - утепление торцевой стены | 83539.42 | заявв.№ 24 от 10.01.2023, № 25 от 10.01.2023
| Итого | 83539.42
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 37 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 156636.252
| перерасход за 2022 год | -29077.916
| к выполнению | 127558.336
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена почтовых ящиков в под.№2 | 10000 | заяв.№270 от 10.03.2023
2 | Под.1,2,3 - ремонт козырьков над входом | 75000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 42558.34 | по результатам обследования
| Итого | 127558.34
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш38
План ремонтных работ на 2023год
по дому № 38 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 99137.52
| перерасход за 2022 год | -48244.508
| к выполнению | 50893.012
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | 50893.012 | по результатам обследования
50893.012
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл., установить метал.створки в приямках-8шт. | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 1-4п. -частичное разрушение штукатурки | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | удовл.
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | удовл.
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4п. - покрыть наплавляемым материалом | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 2,4п. ремонт примыканий парапета h=0,6мп; 1,2,3п. ремонт примыканий вентшахт h=0,7мп - 7,5мп, убрать мачту | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | удовл.
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | 3шт. - удовл.
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 1-4п. - штукатурка швов стен | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 3п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 3
| 1.7.2. Потолки | 3п. - разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 50 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 20 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсутствует
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом.выключ. 9 шт. | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | ___________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш42
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 42 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 417285
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -79879.838
| к выполнению | 351818.172
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт подъезда № 6, ремонт тамбуров | 230000 | по результатам обследования
2 | под.6 - ремонт крыльца | 15000 | по заяв.№726 от 06.07.2022
3 | кв.215,141 - ремонт МПШ | 72000 | по акту №147 от 07.02.2023, №179 от 10.02.2023
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 34818.172 | по результатам обследования
351818.172
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш44
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 44 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 421630.3056
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -79775.8116
| к выполнению | 356267.504
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв. 48 - ремонт МПШ | 36000 | по результатам обследования
2 | под.1,6 - ремонт площадки перед входом в подъезд | 40000 | по результатам обследования
3 | под.1,2 - замена розлив ГВС (подача) | 160000 | по результатам обследования
4 | Подвоз плодородного грунта на придомовую территорию | 20000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 100267.504 | по результатам обследования
356267.504
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
4
7
9
10
11
12

## Пуш46
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 46 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 102570
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2022 год | -549273.886
| к выполнению | -439842.736
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -439842.736
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш48
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 48 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 186102.36
| размещение оборудования | 9708.2
| перерасход за 2022 год | -75427.358
| к выполнению | 120383.202
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв.96 - ремонт МПШ | 36000 | по результатам обследования
2 | Частичный ремонт отмостки (п.8, торец) | 25000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 59383.2 | по результатам обследования
120383.2
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш50
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 50 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 90390.24
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2022 год | -142442.55
| к выполнению | -47198.21
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -47198.21
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш51
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 51 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 79713.648
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2022 год | -283732.814
| к выполнению | -199165.066
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -199165.066
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш53
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 53 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 174338.52
| размещение оборудования | 9708.2
| перерасход за 2022 год | -144434.558
| к выполнению | 39612.162
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Замена участка розлива ХВС в подвале подъезда № 7 | 39612.162 | по результатам обследования
| Итого | 39612.162
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш54
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 54 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 109667.484
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2022 год | -146266.328
| к выполнению | -29737.694
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -29737.694
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш56
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 56 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 490681.696
| размещение оборудования (оплата за ТТК, Ростелеком) | 13722.31
| перерасход за 2022 год | -121452.318
| к выполнению | 382951.688
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли входа над подъездом № 5 | 15000 | заявление №1075 от 222.09.2022, №1142 от 10.10.2022
2 | Ремонт кровли лоджии кв.135 | 30000 | заявление №30 от 10.01.2023
3 | Ремонт МПШ кв.115,164,169 | 76000 | заявление № 142 от 31.01.2023, № 8 от 09.01.2023, № 208 от 15.02.2023
4 | Замена стояков ГВС с полотенцесушителями, ГВС-обратка, ХВС по кв.153-165 (по ванной) | 160000 | по результатам обследования (аварийное состояние)
5 | под.1, 3 - ремонт кровельного ковра вокруг ливневой канализации | 8000 | по результатам обследования
6 | Непредвиденные ремонтные работы по общедомовым конструкциям, ВДИС | 93951.688 | по результатам обследования
| Итого | 382951.688

## Пуш57
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 57 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 499485.432
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -103144.566
| к выполнению | 410753.876
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена участка розлива ГВС на тех.этаже подъезда № 2 | 62000 | по результатам обследования
2 | Ремонт межпанельных швов (кв.120,84) | 55000 | по результатам обследования
3 | Ремонт стояков ХВС, ГВС по кв 73-105 (кухня) | 210000 | по результатам обследования
4 | Организация отвода воды с козырька входных групп подъездов №1,3,5,6 | 40000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 43753.88 | по результатам обследования
410753.88
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш58
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №58 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 93877.968
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2022 год | -323925.554
| к выполнению | -226197.006
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-226197.006
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон1
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №1 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 364569.8148
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2022 год | -71055.2468
| к выполнению | 304801.888
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли над кв.144 | 10000 | по результатам обследования
2 | кв.4,48,71,24,109,65 - ремонт МПШ | 200000 | по результатам обследования
4 | под.2 (подвал) - замена участка розлива ХВС | 60000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 34801.89 | по результатам обследования
| Итого | 304801.89
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон3
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №3 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 341477.136
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| переходящий остаток с 2022 года | 378641.894
| к выполнению | 725203.37
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под.1,2 - замена розлива ГВС | 190000 | по результатам обследования
2 | кв.№43-79, №44-80 - замена стояка ХВС, ГВС | 450000 | по результатам обследования
3 | под.1,2 - востановление крылец | 10000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 75203.37 | по результатам обследования
725203.37
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон4
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №4 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 732312.72
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 6534.1
| переходящий остаток с 2022 года | 5788.358
| к выполнению | 747991.108
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояков ГВС, ХВС по кухне кв.72-132 (кухня) | 160000 | по результатам обследования
2 | Ремонт м/п швов кв.139,37,185,186, 198 (с утеплением торца), 197 (с утеплением торца), 179 (с утеплением торца), 37 (с утеплением торца), 61 (утепление торца), 62 (утепление торца), | 570000 | по результатам обследования
3 | Ремонт крыльца под.№.2, 3 (восстановление плитки) | 17991.11 | по результатам обследования
| Итого | 747991.11
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | удовл.
| 1.1.5. Площадка входа | 1-3п.- на крыльце и площадке окрасить метал.ограждение | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | 1,2,3п.- отсутствие штукатурки местами - 2м2 | текущий ремонт
| 1.2.2. Межпанельные стыки | удовл.
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | удовл.
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 0
| 1.3.3. Покрытие лоджий | удовл.
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл. 1,2,3п. - устан.метал.дверные блоки вместо деревян. на входах на кровлю | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1,2,3п.-укрепить парапетные сливы | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | удовл.
| 1.4.4. Вентшахты на кровле | удовл.
| 1.4.5. Лифтшахты на кровле | 1п.- разрушение кирпич.кладки стены, 1,2,3п. - отсутствие сливов над стеной | текущий ремонт
| 1.4.6. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | верх.тех.этаж - устан.решетки на окна | текущий ремонт
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | 1,2,3п.- установить метал. прутья в перилах | текущий ремонт
| 1.6.2. Деревянные поручни | отсутствуют поручни 3п.-9эт. | текущий ремонт
| 1.6.3. Лестницы | 1,2,3п.- разрушение раствора в стыках м/у плитами площадок | текущий ремонт
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1,2,3п.лест.клетки - трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт лестничных клеток 1,2,3п.
| 1.7.2. Потолки | 1,2,3п.- грязные разводы,трещины в стыках
| 1.7.3. Полы | местами разрушение бетона и цемент.слоев в стыках
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 50 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 2 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 60 шт.верхний техэтаж | текущий ремонт
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | 2п.в подвале на мет.трубах местами коррозия, ввод гвс - аварийный | замена ввода и труб в подвале - 2п.
| 2.1.3. Стояки | аварийные кухонные - кв.70-130К,72-132К (8шт.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | установить светильники на движение на этажах и входных тамбурах | ремонт по заявлениям, текущий ремонт
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | аварийные кухонные кв.70-130,72-132 (8шт.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
2.8. Мусоропроводы
| 2.8.1. Ствол м/провода | удовл.
| 2.8.2. Загрузочные клапана | удовл.
| 2.8.3. Мусорная камера | удовл.
| 3. Лифтовое Оборудование | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | __________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пон6
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №6 ул.Пономарева
Текущий ремонт
начисления в 2023 году | 125006.784
размещение рекламы в лифтах | 2237.29
размещение оборудования | 2847.05
перерасход за 2022 год | -134844.358
к выполнению | -4753.234
Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
Итого | -4753.234
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон7
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №7 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 476630.256
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -681087.146
| к выполнению | -190043.88
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -190043.88
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон8
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №8 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 362259.4872
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -692786.6562
| к выполнению | -317232.799
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -317232.799
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр2
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №2 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 513448.896
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -922841.304
| к выполнению | -394979.398
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -394979.398
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
.

## Гр3
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №3 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 166408.128
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2022 год | -378598.864
| к выполнению | -207336.636
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -207336.636
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр4
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №4 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 505475.28
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2022 год | -436896.742
| к выполнению | 82991.548
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| под.1 (тех.этаж) - ремонт участка розлива ГВС | 82991.548 | по результатам обследования
| Итого | 82991.548
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр5
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №5 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 108781.2432
| размещение оборудования | 3850.58
| переходящий остаток с 2022 года | -42165.7268
| к выполнению | 70466.0964
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт межпанельных швов 26, 21 | 70466.0964 | по результатам обследования
| Итого | 70466.0964
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр6
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №6 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 95910.984
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2022 год | -52996.37
| к выполнению | 47768.714
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения. | 47768.714 | по результатам обследования
| Итого | 47768.714
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр7
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №7 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 55751.64
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2022 год | -50585.5
| к выполнению | 8013.19
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 8013.19
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр9
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №9 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 122760.66
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход с 2022 года | -160255.074
| к выполнению | -30633.264
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -30633.264
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр10
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №10 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 154608.576
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2022 год | -334977.01
| к выполнению | -175284.094
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -175284.094

## Гр11
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №11 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 259503.48
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2022 год | -155436.58
| к выполнению | 111273.41
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Под.1 (тех.этаж) - замена подъездного розлива ГВС | 82000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 29273.41 | по результатам обследования
| Итого | 111273.41
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр12
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №12 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 96585.2928
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2022 год | -29818.046
| к выполнению | 71621.3468
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под. 1,3,4 - ремонт козырьков входа | 71621.3468 | по результатам обследования
71621.3468
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр15
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №15 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 161329.152
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2022 год | -305447.558
| к выполнению | -139034.066
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -139034.066
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш40
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №40 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 395046.612
| размещение оборудования | 157802.85
| переходящий остаток с 2022 года | 348204.078
| к выполнению | 901053.54
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Изготовление и установка парапетных сливов на кровлю | 20000 | по результатам обследования
2 | Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт, восстановление плит над вентшахтами | 50000 | по результатам обследования
3 | Ремонт помещений МОП (тамбур блока А - холл - тамбур блока Б) на 4,5,6,7 этажах | 350000 | по результатам обследования
4 | Ремот лестничного марша блока А (от лифта 3/4 эт. до 9эт. ) | 120000 | по результатам обследования
5 | Частичная замена системы водоотведения в подвальном помещении | 250000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 111053.54 | по результатам обследования
901053.54
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив1
План ремонтных работ на 2023 год
по дому №1 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 168646.536
| перерасход за 2022 год | -146511.296
| к выполнению | 22135.24
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 22135.24
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив2
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 2 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 294458.052
| переходящий остаток с 2022 года | 245184.327
| к выполнению | 539642.379
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояков ХВС кв.49-12-45, 112-153 | 110000 | по результатам обследования
2 | Ремонт коридора (кв.118), общего туалета на 2 эт. подъезда №3; ремонт коридора на 3 этаже подъезда № 2 правое крыло кв.81-86; ремонт коридора на 2 эт. Кв.70-75 подъезда № 2; ремонт коридора на 1 эт. Ко кв.50 подъезда № 1; ремонт коридова по кв.30, по кв.26 | 270000 | по результатам обследования
3 | Замена участка розлива системы отопления в подвале | 120000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, по в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения | 39642.379 | по результатам обследования
| Итого | 539642.379
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б38
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 38 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 4715.286
| перерасход за 2022 год | -86705.5264
| к выполнению | -81990.2404
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -81990.2404
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б39
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 39 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 5246.736
| перерасход за 2022год | -25004.612
| к выполнению | -19757.876
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -19757.876
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б40
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 40 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 5346.264
| перерасход за 2022год | -25669.456
| к выполнению | -20323.192
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -20323.192
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план | 176.006
|  | переходящий остаток с 2011 г. | 271.6026
|  | к выполнению | 447.6086
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям) | 65 | июнь
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 74 | август-сентябрь
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 98 | август-сентябрь
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106 | 16 | август
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал | 37
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал | 3 | ноябрь
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям | 25 | август
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 20
| 9 | Ремонт лифтового оборудования | 16 | январь-декабрь
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 14 | январь-декабрь
|  | Итого | 368
Капитальный ремонт
|  | план | 186.5624
|  | перерасход за 2012 г. | -74.8555
|  | к выполнению | 111.707
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под. | 111.707 | апрель
|  | Итого | 111.707
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Дзер 22
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 22 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 113061.084
| перерасход за 2022 год | -30417.6136
| к выполнению | 82643.4704
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт площадок перед входом в подъезды №4 | 18000 | по заявлению №465 от 26.03.2021 и результатам обследования
2 | Ремонт козырька подъезда № 4 | 12000 | по заявлению №80 от 18.01.19
3 | Установка решетчатой двери в подвал подъезда №3 | 3000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования
4 | кв.40 - оштукатуривание наружной стены фасада | 7000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям , ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 42643.47 | по результатам обследования
82643.47
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 26
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 26 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 78220.8
| перерасход за 2022 год | -163566.05
| к выполнению | -85345.25
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -85345.25

## Дзер 62
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 62 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 138668.04
| перерасход за 2022 год | -121576.42
| к выполнению | 17091.62
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 17091.62
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
План ремонтных работ на 2023 год
по дому № 65 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 112785.06
| перерасход за 2022 год | -379327.504
| к выполнению | -266542.444
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -266542.444
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям)
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования
| 9 | Ремонт лифтового оборудования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения
Капитальный ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин