## Пуш 1а
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №1а ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 107935.632
| переходящий остаток с 2023 года | 14169.078
| к выполнению | 122104.71
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков над входом в подъезд №2,3,4 | 45000 | по результатам обследования
2 | Ремонт МПШ кв.44 | 26000 | заявл №254 от 13.02.2024
3 | Устройство дополнительной металлической решетчатой двери в подвал | 10000 | заявл №911 от 15.09.2023
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 41104.71 | по результатам обследования
122104.71
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №5 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 108563.616
| переходящий остаток с 2023 года | 55757.76
| к выполнению | 164321.376
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2 | 45000 | по результатам обследования
2 | Ремонт МПШ кв.27 | 30000 | заявл №1179 от 01.11.2023
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 89321.38 | по результатам обследования
164321.38
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | оштукатурить стены приямков | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | 1-4п.лицевой фасад проседание бетона с уклоном к цоколю,образование трещин | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | 4 п. - выкрашивание бетона с оголением арматуры | текущий ремонт | выполнить нужно!
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | удовл.
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - покрыть наплавл.материалом, устан.по периметру сливы | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | кв.60,59,45,29,14-отслоилось покрытие в примыкании к парапету и вентшахте 17мп, очистка кровли от мусора | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1-4п.-укрепить сливы | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | удовл. |  | выполнено
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъезда 1
| 1.7.2. Потолки | 1п.- разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 50 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 1 шт.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 1шт. | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | установить светильники на движение на этажах и входных тамбурах | ремонт по заявлениям, текущий ремонт
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 6
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №6 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 86461.02
| перерасход за 2023 год | -110116.638
| к выполнению | -23655.618
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -23655.618
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 11шт.- отсутсвуют рамы,частично стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | отсутствуют
| 1.1.4. Отмостка | 1-4п.дворовый,торцевой и лицевой фасады- проседание бетона с уклоном к цоколю,образование трещин,выкрашивание и местами разлом бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | 3 п.- глубокие трещины и выкрашивание бетона на площадке и ступенях | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | 1,2,3,4п. дворовый фасад -частичное разрушение штукарного слоя, покрытие поверхности мхом | текущий ремонт
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом устан.по периметру сливы | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1-4п.-отслоение покрытия в примыканиях парапета и вентшахт, 4п.- ремонт кровли над подъездом и кв.56, течь в подъезде и кв.56 | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1п.вдоль торца дома - отслоение покрытия в примыканиях и частичное отсутствие сливов | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 12шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п.- отсутствует стекло в оконном блоке | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл. | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1п.- трещины в стыках, отслоение краски | текущий ремонт подъезда 1
| 1.7.2. Потолки | 1п.- разводы от протечек на 5эт.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | смена труб розлива 100% | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 90% | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 70% | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выкл. 9 шт. | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | установить светильники на движение на этажах и входных тамбурах | ремонт по заявлениям, текущий ремонт
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 8
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №8 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 96624.3
| перерасход за 2023 год | -61020.712
| к выполнению | 35603.588
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Частичный ремонт цоколя, отмостки подъезда №3 | 25000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 10603.59 | по результатам обследования
35603.59
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №10 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 111815.16
| перерасход за 2023 год | -277322.918
| к выполнению | -165507.758
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -165507.758
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №12 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 113052.18
| перерасход за 2023 год | -361120.532
| к выполнению | -248068.352
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -248068.352
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №13 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 72181.32
| перерасход за 2023 год | -122939.592
| к выполнению | -50758.272
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -50758.272
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | 1п.торец -4мп; 1-4п.- дворовый фасад - проседание бетона, образование трещин | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл.
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1-3 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 1-3
| 1.7.2. Потолки | 1-3п.- разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | 0
| 2.1.2. Розлива | 0
| 2.1.3. Стояки | 0
| 2.1.4. Запорная арматура | 0
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 15
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №15 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 136657.08
| перерасход за 2023 год | -79107.29
| к выполнению | 57549.79
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли над квартирой № 90 | 36000 | заяв №1127 от 24.10.2023
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 21549.79 | по результатам обследования
| Итого | 57549.79
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №16 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 87256.512
| перерасход за 2023 год | -141660.7
| к выполнению | -54404.188
| Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
2 | Ремонт ж/б ступеней на 1 эт. в подъезде № 2 | 10000 | письмо № 830 от 12.12.2023
| Итого | -64404.19
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №17 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 138563.964
| перерасход за 2023 год | -398621.724
| к выполнению | -260057.76
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -260057.76
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №18 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 89445.312
| перерасход за 2023 год | -22685.804
| к выполнению | 66759.508
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2 | 35000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 31759.51 | по результатам обследования
66759.51
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 13шт.- стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 8шт. с метал.дверями-разрушение штук.слоя на стенах и кирпич.кладки | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины, разрушение бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1,2 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом с уст.желоба | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1,2п.-отслоение покрытия в примыканиях к стенам вентшахт | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 13шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой, 2п.- над 1-ой шахтой восстановить "зонт" | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п. - удовл. | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | 1,2 п.на тамбурных дверях отсутствуют шпингалеты и пружины | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
2.1.1. Приборы учета
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 21
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 21 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 112892.0832
| перерасход за 2023 год | -437933.1656
| к выполнению | -325041.0824
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -325041.0824
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш26
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 26 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 288122.076
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2023 год | -563179.438
| к выполнению | -264888.682
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -264888.682
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш28
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 28 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 509155.776
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -197787.95
| к выполнению | 325780.836
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ГВС на тех.этаже в подъезде №4,5 | 160000 | по результатам обследования
2 | Ремонт кровли входных групп подъездов №3,5 | 40000 | заявл.№1410 от 25.12.2023
3 | Проект ОДПУ ТЭ | 60000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 65780.84 | по результатам обследования
| Итого | 325780.84
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 32 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 108962.9856
| перерасход за 2023 год | -112572.5796
| к выполнению | -3609.594
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -3609.594
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш35
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 35 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 293683.968
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2023 год | -207035.922
| к выполнению | 96816.726
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв. 128,121,87 - ремонт межпанельных швов наружных стеновых панелей | 89000 | заяв.№ 612 от 05.07.2023, заяв.№ 829 от 24.08.2023,
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 7816.73 | по результатам обследования
| Итого | 96816.73
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 37 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 156636.252
| переходящий остаток с 2023 года | 26606.356
| к выполнению | 183242.608
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена почтовых ящиков в под.№2 | 15000 | заяв.№270 от 10.03.2023
2 | Ремонт кровли над кв.59, 58 | 35000 | по результатам обследования
3 | кв.57,4 - ремонт МПШ | 80000 | заяв.№ 59 от 11.01.2024, заяв.№ 138 от 25.01.2024
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 53242.61 | по результатам обследования
| Итого | 183242.61
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш38
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 38 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 99137.52
| перерасход за 2023 год | -136008.238
| к выполнению | -36870.718
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | -36870.718 | по результатам обследования
| Итого | -36870.718
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш42
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 42 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 417285
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -233926.448
| к выполнению | 197771.562
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под.6 - ремонт крыльца | 25000 | по заяв.№726 от 06.07.2022
2 | кв.136,33,71 - ремонт межпанельных швов | 152700 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 20071.56 | по результатам обследования
197771.56
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш44
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 44 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 421630.3056
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -97438.166
| к выполнению | 338605.1496
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв. 26,110,60 - ремонт МПШ | 175000 | заявл.№ 686 от 23.07.2023, №991 от 03.10.2023, № 224 от 06.02.2024
2 | под.3,4 - замена розлива ГВС (подача) в подвале | 145000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 18605.15 | по результатам обследования
338605.15
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
4
7
9
10
11
12

## Пуш46
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 46 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 102570
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2023 год | -610726.616
| к выполнению | -501295.466
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -501295.466
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш48
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 48 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 186125.04
| размещение оборудования | 9708.2
| переходящий остаток с 2023 года | 36528.052
| к выполнению | 232361.292
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв117,119,104 - ремонт кровли | 100000 | по результатам обследования
2 | кв.116 - ремонт МПШ | 52000 | заяв.№988 от 03.10.2023
3 | кв.92-104 - замена стояка ХВС | 48000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 32361.29 | по результатам обследования
232361.29
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш50
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 50 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 90390.24
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2023 год | -80250.14
| к выполнению | 14994.2
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 14994.2 | по результатам обследования
| Итого | 14994.2
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш51
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 51 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 79713.648
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2023 год | -305453.336
| к выполнению | -220885.588
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -220885.588
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш53
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 53 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 174338.52
| размещение оборудования | 9708.2
| перерасход за 2023 год | -25762.148
| к выполнению | 158284.572
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под. 6(частично) - под.8 - замена розлива ХВС в подвале | 120000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 38284.57 | по результатам обследования
| Итого | 158284.57
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | установить метал.створки -16шт. | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 1,2,3п. кирпич.кладка - 16шт., 1-8п. ремонт штукатурки - 16приямков | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | 1-8п.- дворовый фасад - трещины в бетоне и провалы | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | 1-8п. - по боковым сторонам плиты заделать щели | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | кв.117,113,74 | текущий ремонт по заявлениям
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | мраморная крошка
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-8п. - покрытие наплавл.материалом с уст.отливов,2-8п.-разрушения бетона на лицевом бортике и боковых сторон плиты | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | убрать мох у торца 1п. | м/у 3/4под.убрать б/у зонт,4п.-убрать упавшую мачту с антенной
| 1.4.2. Парапетные сливы | удовл.
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | установить воронки - 6шт. | текущий ремонт
| 1.4.4. Дверные блоки выходов на кровлю | удовл. | текущий ремонт
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | 3шт.,оштукатурить трещину в блоке вентшахты кв.43 | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | установить метал. прутья - 8п./5эт.-2шт. | текущий ремонт
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 8п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъезда 8
| 1.7.2. Потолки | 8п. - разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | очередная поверка | текущий ремонт
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 50 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 1 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 1шт. | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсутствует
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключ. 8 шт | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | трубы метал. в аварийном состоянии в теплоизоляции | текущий ремонт
| 2.1.3. Стояки | (11шт.-закончился срок эксплуатации)
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.

## Пуш54
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 54 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 109667.484
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2023 год | -136559.364
| к выполнению | -20030.73
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -20030.73
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш56
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 56 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 490681.696
| размещение оборудования (оплата за ТТК, Ростелеком) | 13722.31
| переходящий остаток с 2023 года | 67694.258
| к выполнению | 572098.264
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт МПШ кв.115 (частично),103 | 49000 | заявление № 142 от 31.01.2023, № 8 от 09.01.2023, № 208 от 15.02.2023
2 | Замена стояков ГВС с полотенцесушителями, ХВС по кв.61-73 (по ванной) | 120000 | заявление № 206 от 14.02.2023
3 | Замена стояков ГВС с полотенцесушителями, ХВС по кв.123-135 (по ванной) | 120000 | заявление №421 от 28.03.2024
4 | Ремонт подъезда № 9 с заменой почтовых ящиков | 185000 | заявления № 910 от 29.07.2021, №148 от 01.02.2023
5 | Ремонт кровли козырьков входа в подъезды №№ 3,4 | 50000 | по результатам обследования
6 | Замена почтовых ящиков в подъезде № 7 | 15000 | заявление № 370 от 23.03.2024
7 | Непредвиденные ремонтные работы по общедомовым конструкциям, ВДИС | 33098.26 | по результатам обследования
| Итого | 572098.26
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш57
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 57 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 499485.432
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| переходящий остаток с 2023 года | 28291.116
| к выполнению | 542189.558
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена участка розлива ГВС на тех.этаже подъезда №3 | 85000 | по результатам обследования
2 | Ремонт межпанельных швов кв.70, оштукатур.кв.96, ремонт откоса кв.130 | 55000 | по результатам обследования
3 | Ремонт кровли лоджий кв.35,36,69,70 | 85000
4 | Ремонт стояков ХВС, ГВС по кв 37-69 (кухня) | 170000 | по результатам обследования
5 | Организация отвода воды с козырька входных групп подъездов №1,3,5,6 | 40000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 107189.56 | по результатам обследования
542189.56
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш58
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №58 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 93877.968
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2023 год | -367299.096
| к выполнению | -269570.548
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-269570.548
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | лиц.фасад - очистка от поросли,трещины в бетоне, 1п. - 5мп | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | кв.18 | текущий ремонт по заявлениям
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | удовл.
| 1.2.4. Входные группы | отслоение в/эмульс.краски на стенах - 1-3п. | текущий ремонт
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита лоджия | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | кв.20,38 | текущий ремонт по заявлениям
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | ремонт примыкания к парапету местами | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1-3п. - укрепить сливы | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | удовл.
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | 2п.- ремонт стен шахты | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1,2,3 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 1-3
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | очередная поверка | текущий ремонт
| 2.1.2. Розлива | частичное отсутствие изоляции в подвале 50 м/п | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | неисправные задвижки 12 шт. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 10 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | текущий ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | неисправные вводные задвижки 2 шт.на розливе | текущий ремонт
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | на мет.трубах местами коррозия в подвале гвс-обратки 1-3п. | текущий ремонт
| 2.1.3. Стояки | аварийные-43-59обр.,25-37обр.,23-39В,1-17К,(7шт.,6шт-обрат.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | текущий ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | текущий ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | аварийные-кв.23-39В,1-17К,(7шт.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | в подвале на трубах трещины -1п. | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | в подвале на трубах трещины -1п. | текущий ремонт
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | ___________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пон1
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №1 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 367367.6148
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2023 год | -579374.742
| к выполнению | -200719.8072
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -200719.8072
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон3
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №3 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 341477.136
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| переходящий остаток с 2023 года | 521637.11
| к выполнению | 868198.586
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под.1,2 - замена розлива ГВС | 190000 | по результатам обследования
2 | кв.№43-79 - замена стояка ХВС, ГВС | 180000 | по результатам обследования
3 | кв.80 - ремонт МПШ, кв.37,33,29 - утепление наружных стеновых конструкций | 310000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 188198.59 | по результатам обследования
868198.59
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | 1,2 п.- устройство желобов под трубами ливневой канализации | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | удовл.
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | удовл.
| 1.2.4. Входы | обшить оцинков.листом нижнюю часть стен напротив водостоков л/к вход.групп | текущий ремонт
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | удовл.
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл.
| 1.4.2. Парапетные сливы | укрепить сливы 1-2под.,над лоджиями кв.37,38,79,80 отсутствуют парапетные сливы | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | удовл.
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | удовл.
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | отсутствие изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | 1,2п. в подвале на мет.трубах местами коррозия | замена труб в подвале - 1,2п.
| 2.1.3. Стояки | кв.1-37К,2-38К,43-79К,44-80К -закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | кв.1-37К,2-38К,43-79К,44-80К -закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 1,2п.в подвале сменить чугун. трубы | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 1,2п.в подвале сменить чугун. трубы | текущий ремонт
2.8. Мусоропроводы
| 2.8.1. Ствол м/провода | удовл.
| 2.8.2. Загрузочные клапана | удовл.
| 2.8.3. Мусорная камера | удовл.
| 3. Лифтовое Оборудование | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пон4
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №4 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 732312.72
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 6534.1
| перерасход за 2023 год | -667387.332
| к выполнению | 74815.418
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена канатовидного шкива лифта подъезда №2 | 44000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 30815.42 | по результатам обследования
| Итого | 74815.42
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон6
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №6 ул.Пономарева
Текущий ремонт
начисления в 2024 году | 125006.784
размещение рекламы в лифтах | 2237.29
размещение оборудования | 2847.05
перерасход за 2023 год | -161098.234
к выполнению | -31007.11
Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
Итого | -31007.11
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон7
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №7 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 476630.256
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -450390.37
| к выполнению | 40652.896
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Ремонт ступеней крыльца подъезда №1,3,4 | 10000 | заяв.№347 от 13.03.2024
| Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 30652.9 | по результатам обследования
| Итого | 40652.9
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон8
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №8 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 362259.4872
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -585860.505
| к выполнению | -210306.6478
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -210306.6478
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр2
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №2 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 513448.896
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -641902.558
| к выполнению | -114040.652
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -114040.652
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.2.2. Межпанельные стыки | кв.13,26,123,141,темпер.шов-лиц.фасад
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | частичная штукатурка
| 1.3.3. Покрытие лоджий | кв.69,108,211
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | очередная поверка
| 2.1.2. Розлива | 1,2,3 подъезды замена
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 20 шт.
| 2.1.6. Запорная арматура | неисправные краны и другая запорная арматура 110шт. верх.тех.этаж и подвал
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | в подвале на мет.трубах местами коррозия гвс-подачи,гвс-обратки 1-6п.
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв.181-213К,74-106В,40-72К,(10шт.-закончился срок эксплуатации)
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена трансф-ров тока 6 шт.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | тех.эт.6п.смена розлива
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв.181-213К,74-106В,40-72К(10шт.-закончился срок эксплуатации)
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | в подвале на трубах трещины - 3-6п.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | в подвале на трубах трещины - 3-6п.
2.8. Мусоропроводы
| 2.8.2. Загрузочные клапана | 1п.- 5/6, 2п.- 3/4,7/8, 3п.-3/4,5/6,7/8,
.

## Гр3
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №3 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 166408.128
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2023 год | -387824.176
| к выполнению | -216561.948
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -216561.948
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр4
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №4 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 505475.28
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2023 год | -369430.742
| к выполнению | 150457.548
№ п.п. | Вид работ | Предварительная стоимость ремонтных работ, в рублях (расчет стоимости ремонтных работ произведен по состоянию на 01.02.2024 по примерному объему работ) | Обоснование
1 | кв.107, 71,72,178,177,211,212,213,214 - ремонт кровли дома | 376328.4 | акт обследования ОИ МКД от 01.02.2024 года
2 | тех.этаж: частичная изоляция труб системы ГВС, ХВС, отопления | 1700
3 | под.№№1-5- ремонт площадок (крылец) перед входом в подъезд (заделка стыка между стеной входной группы и ж/б плитой) | 5533
4 | под.4: 8/7 эт. - ремонт загрузочного клапана, 4/3 эт. - окраска загрузочного клапана | 4980
5 | восстановление освещения в подвале, тех.этаже, в подъездах №№1-6 | 17561.55
6 | тех.этаж: защита от влаги металлических лотков (дождеприемников) в подъездах №№1-6 | 39019.94
| Итого | -294665.342
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр5
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №5 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 108781.2432
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2023 год | -85447.6036
| к выполнению | 27184.2196
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 27184.2196 | по результатам обследования
| Итого | 27184.2196
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр6
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №6 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 95910.984
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2023 год | -123.666
| к выполнению | 100641.418
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена подъездного розлива ГВС на техническом этаже | 65000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения. | 35641.42 | по результатам обследования
| Итого | 100641.42
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.1.2. Окна | установить метал.створки с решетками -13шт.
| 1.1.5. Площадка входа | 1-4п.-в/эмульс.окр.боковых стен крыльца
| 1.2.1. Цоколь | 1-4п-ремонт штукатурки и окраска всего цоколя
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.2. Розлива | частичное отсутствие изоляции в подвале 50 м/п
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 3 шт.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-4п.тех.этаж- на мет.трубах местами коррозия
| 2.1.3. Стояки | (42шт.-закончился срок эксплуатации)
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.3. Стояки | (42шт.-закончился срок эксплуатации)

## Гр7
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №7 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 55751.64
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2023 год | -72144.37
| к выполнению | -13545.68
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -13545.68
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр9
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №9 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 122760.66
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2023 год | -222097.454
| к выполнению | -92475.644
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -92475.644
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр10
Предварительный план ремонтных работ на 2024 год
по дому №10 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 154608.576
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2023 год | -269872.254
| к выполнению | -110179.338
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -110179.338

## Гр11
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №11 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 259503.48
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2023 год | -21661.65
| к выполнению | 245048.34
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Монтаж обратного розлива ГВС в подвале подъездов №1,2,3. | 210000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 35048.34 | по результатам обследования
| Итого | 245048.34
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр12
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №12 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 96585.2928
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2023 год | -72621.4432
| к выполнению | 28817.9496
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 28817.9496 | по результатам обследования
28817.9496
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.1.2. Окна | установить метал.створки с сетками
| 1.1.3. Стены приямков | лиц.фасад- ремонт штукатурки стен приямков
| 1.1.4. Отмостка | лиц.фасад, торцы с 2сторон -местами разрушение бетона
| 1.1.5. Крыльца | 2п.- ремонт штукатурки боковых стен крыльца; 1-4п.- в/эмульс.окр.боковых стен
| 1.2.1. Цоколь | лиц.фасад-ремонт штукатурки местами и окраска всего цоколя
| 1.2.2. Фасадные стыки | кв.57(покраска)
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1,3,4п. - очистить от поросли, покрыть наплавл.материалом, установить отлив
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1-4п. - очистить от мусора
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1,2,3п.-ремонт кирпич.кладки парапета,местами укрепить сливы
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | 1,2,4п.- установить воронки
| 1.4.4. Вентшахты на кровле | цем.стяжка по верху кладки шахт
| 1.4.5. Двери выхода на кровлю | 1,4п.- отсутствуют запоры
| 1.4.6. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | емкости заполнены строит.мусором
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | снаружи 2п.-установить отлив 4/5эт, замена отлива 3/4эт; на тех.эт.устан.на проемы сетки
ПОДЪЕЗДЫ
| 1.7.1. Стены | 1,3,4п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски
| 1.7.2. Потолки | 1,3,4п.- разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | зп.- за тамбуром ремонт пола из метлахской плитки
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.2. Розлива | частичное отсутствие изоляции в подвале 50 м/п
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 10 шт.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-4п.тех.этаж- смена мет. труб; в подвале 1-4п.- теплоизоляция труб
| 2.1.3. Стояки | (19шт.-закончился срок эксплуатации)
| 2.1.4. Запорная арматура | замена кранов -50%
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключ.9 шт.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-4п.-в подвале на мет.трубах коррозия
| 2.1.3. Стояки | (19шт.-закончился срок эксплуатации)
| 2.1.4. Запорная арматура | замена кранов -50%
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 3,4п.в подвале сменить чугун. трубы
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 3,4п.в подвале сменить чугун. трубы

## Гр15
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №15 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2023 году | 161139.456
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2023 год | -457567.424
| к выполнению | -291343.628
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -291343.628
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш40
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №40 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 395046.612
| размещение оборудования | 157802.85
| переходящий остаток с 2023 года | 177971.07
| к выполнению | 730820.532
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Изготовление и установка парапетных сливов на кровлю | 20000 | по результатам обследования
2 | Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт, восстановление плит над вентшахтами | 120000 | по результатам обследования
3 | Ремонт помещений МОП (тамбур блока А - холл - тамбур блока Б) на 8,9 этажах | 195000 | по результатам обследования
4 | Замена стояка ХВС, ГВС в квартирах №№.73,79,87,95,103,111,119,127,135 | 160000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 235820.53 | по результатам обследования
730820.53
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив1
План ремонтных работ на 2024 год
по дому №1 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 168646.536
| перерасход за 2023 год | -59237.65
| к выполнению | 109408.886
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Оштукатуривание наружной стены с 1эт. по 3 эт. торца дома | 95000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 14408.89 | по результатам обследования
| Итого | 109408.89
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив2
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 2 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 291302.13
| переходящий остаток с 2023 года | 295411.588
| к выполнению | 586713.718
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена верхнего розлива системы отопления на чердаке, изоляция трубопровода | 300000 | по результатам обследования
2 | Замена стояков ХВС кв. 112-153 | 60000 | по результатам обследования
3 | Ремонт коридора кв.144-148 | 30000 | заявв.№650 от 14.07.2023
4 | Замена участка розлива системы отопления в подвале | 120000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, по в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения | 76713.72 | по результатам обследования
| Итого | 586713.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б38
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 38 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 4715.286
| перерасход за 2023 год | -81990.2404
| к выполнению | -77274.9544
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -77274.9544
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б39
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 39 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 5246.736
| перерасход за 2023год | -19757.876
| к выполнению | -14511.14
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -14511.14
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б40
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 40 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 5346.264
| перерасход за 2023 год | -21721.672
| к выполнению | -16375.408
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -16375.408
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план | 176.006
|  | переходящий остаток с 2011 г. | 271.6026
|  | к выполнению | 447.6086
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям) | 65 | июнь
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 74 | август-сентябрь
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 98 | август-сентябрь
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106 | 16 | август
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал | 37
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал | 3 | ноябрь
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям | 25 | август
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 20
| 9 | Ремонт лифтового оборудования | 16 | январь-декабрь
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 14 | январь-декабрь
|  | Итого | 368
Капитальный ремонт
|  | план | 186.5624
|  | перерасход за 2012 г. | -74.8555
|  | к выполнению | 111.707
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под. | 111.707 | апрель
|  | Итого | 111.707
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Дзер 22
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 22 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 113083.344
| переходящий остатовс с 2023 года | 31908.5404
| к выполнению | 144991.8844
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт площадок перед входом в подъезды №4 | 25000 | по заявлению №465 от 26.03.2021 и результатам обследования
2 | Ремонт козырька подъезда № 4 | 16000 | по заявлению №80 от 18.01.19
3 | Установка решетчатой двери в подвал подъезда №3 | 5000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования
4 | Установка "зонтов" над вентшахтами подъезда №1 | 36000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям , ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 62991.88 | по результатам обследования
144991.88
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| Установка решетчатой двери в подвал | 3000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования
| Ремонт козырьков входа, покрытие кровли козырьков 1,2,3,4 под. | 60000 | по заявлениям №1652 №80 от 11.11.2019, от 18,01.2019 и результатам обследования
| Ремонт площадок перед входом в подъезды № 3,4 | 24000
| Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 12000 | по результатам обследования
| Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 12300 | по результатам обследования
| Установка светильников энергосберегающих с датчиками движения 1-4 под. | 200000 | по результатам обследования
| Итого | 308300
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины в бетоне
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушается бетон по кромке, снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | удовл.;1п.- над двумя шахтами отсутвуют "зонты"
| 1.6.2. Деревянные поручни | 4п.-1эт.отсутствует поручень
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом выкл. 9 шт.

## Дзер 26
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 26 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 78220.8
| перерасход за 2023 год | -548511.25
| к выполнению | -470290.45
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -470290.45

## Дзер 62
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 62 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 138692.736
| перерасход за 2023 год | -144255.852
| к выполнению | -5563.116
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -5563.116
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
Работы по актам осмотров (весеннего, осеннего).
| 1.1.2. Окна | удовл.12шт.-частично отсутствуют решетки -установить решетки
| 1.1.3. Стены приямков | 12шт.- окна обшить оцинков.листом
| 1.1.4. Отмостка | 1-4п.дворовый фасад -частично отремонтировано
| 1.1.5. Площадка входа | 1-6п.- окраска перил на крыльцах,устройство цементного плинтуса вдоль нижнией ступени крыльца
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-6 п. - разрушаются кромки и низ плит,снизу плит разводы,растет поросль - покрыть профнастилом
| 1.4.5. Вентшахты | образование трещин в стенах блоков и выкрашивание бетона
| 1.4.6. Выход на кровлю | 5п.- износ кровельного покрытия над выходом
| 1.7.3. Полы | в тамбуре под.3 - разрушение бетон.пола
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 1 шт.
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 1 шт.

## Дзер 65
План ремонтных работ на 2024 год
по дому № 65 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2024 году | 112785.06
| перерасход за 2023 год | -306461.964
| к выполнению | -193676.904
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -193676.904
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям)
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования
| 9 | Ремонт лифтового оборудования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения
Капитальный ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин