Техническая  характеристика

дома № 40 ул. Баумана

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля – скатная

3.  Количество этажей - 2

4.  Количество подъездов - 1

5.  Физический износ многоквартирного дома - 53%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 39 ул. Баумана

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля – скатная

3.  Количество этажей - 2

4.  Количество подъездов - 1

5.  Физический износ многоквартирного дома - 54%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 38 ул. Баумана

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля – скатная

3.  Количество этажей - 2

4.  Количество подъездов - 1

5.  Физический износ многоквартирного дома - 54%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 2 ул. Привокзальная

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля – скатная

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 3

5.  Физический износ многоквартирного дома - 50%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 1 ул. Привокзальная

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 4

4.  Количество подъездов - 2

5.  Физический износ многоквартирного дома - 50%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 15  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 11%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 14  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 28%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 12  ул. Грунина

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 4

5.  Физический износ многоквартирного дома - 27%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 11  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 3

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 29%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 10  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 26%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 9  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 6

5.  Физический износ многоквартирного дома - 32%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 6  ул. Грунина

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 4

5.  Физический износ многоквартирного дома - 5%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 7 ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 2

5.  Физический износ многоквартирного дома - 29%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 5  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 3

5.  Физический износ многоквартирного дома - 27%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 3  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 4

5.  Физический износ многоквартирного дома - 22%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 4  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 2  ул. Грунина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 8  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 5

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 25%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 7  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 26%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 6  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 28%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 4  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 12

4.  Количество подъездов - 3

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 33%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 3  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 10

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 27%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 1  ул. Пономарева

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 5

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 30%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 40  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 2

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 35%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 58  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 3

5.  Физический износ многоквартирного дома - 30%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 57  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 32%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 56  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 12

5.  Наличие мусоропровода - имеется

6.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

7.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 54  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 6

5.  Физический износ многоквартирного дома - 33%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 53  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 8

5.  Физический износ многоквартирного дома - 31%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 51  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 4

5.  Физический износ многоквартирного дома - 35%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 50  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 4

5.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 42  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 31%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 48  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 8

5.  Физический износ многоквартирного дома - 33%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 46  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - кирпич

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 5

4.  Количество подъездов - 6

5.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

6.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 44  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 32%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 35  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 4

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 31%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 28  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 6

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 39%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное

Техническая  характеристика

дома № 26  ул. Пушкина

1.  Материал стен  - ж/б панель

2.  Кровля - плоская, мягкая

3.  Количество этажей - 9

4.  Количество подъездов - 4

5.  Наличие лифта - имеется

6.  Наличие мусоропровода - имеется

7.  Физический износ многоквартирного дома - 34%

8.  Техническое состояние общего имущества 	многоквартирного дома -

удовлетворительное