## Пуш 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка оконных блоков в машинном отделении 1,2,3,4 под. | 22303.18
| Декоративный ремонт подъезда 1 под. | 163303.35
| Ремонт пола у кв. 82 | 540.77
| Установка задвижек на двери мусорокамер 1-4 под. | 784.39
| Ремонт остекления 1 под. 4,7эт. | 712.1
| Ремонт тамбуров кв. 25-26,35-36 | 6454.5
| Ремонт отмостки с торца 1 под. | 3547.02
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 70,104,105,135 | 47847.04
| Устройство деревянного забора у 1 под. | 1676.65
| Устройство решеток из сетки рабицы на подвальные продухи | 3058.74
| Замена загрузочных клапанов 2под.1/2, 5/6 эт., 4под. 5/6 эт. | 6769.4
| Покраска стен на 9 этажах 2,3,4 под. | 45830.82
| Ремонт метал.ограждения в предмашинном отделении 4 под. | 271.13
| Инвентаризация технического паспорта дома | 25000
| Итого | 328099.09
Система вентиляции
| Прочистка вентиляц.системы кв. 32 | 391.24
| Итого | 391.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Проект пункта учета тепловой энергии | 12500
| Ремонт с поверкой пункта учета тепла | 16150
| Замена стояков ГВС кв. 73,77,81,85,89,93,97,101,105 | 55916.67
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 28, 1,3под.в подв. | 6510.6
| Замена задвижек ГВС в подвале | 8200.01
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 28 | 447.18
| Ремонт воронки ливневой канализации 1 под. | 619.21
| Ремонт водоотведения кв. 90,94 | 1033.41
| Замена светильников на энергосберегающие на лест.площ. 13,4 под. | 38736.94
| Замена светильников в тамбурах кв. 95,63,48,36,10,14,105 | 5780.29
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Электромонтажные работы пункта учета тепловой энергии | 7850.69
| Итого | 160402.77
| Всего | 488893.1
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 746870,43 руб.
кв. 28,53,64,65,74,76,96,112
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 28
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверных блоков 5,6,3под. | 1757.55
| Установка задвижек на двери мусорокамер 1-6 под. | 1184.27
| Ремонт тротуара 1,4,5 под. | 2060.03
| Благоустройство территории | 2726.58
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю 5 под. | 1908.68
| Устройство бетонной стяжки пола в тамбуре 2 под. | 887.75
| Ремонт ограждения выхода на кровлю 2 под. | 366.15
| Устройство металлического пандуса 2 под. | 6732.96
| Изготовление информационных щитов | 1113.5
| Устройство порога у пандуса 2 под. | 176.38
| Ремонт дверей м/провода с помощью электросварки 6 под. | 3846.65
| Ремонт пола у ствола мусоропровода 1под.2эт. | 128.44
| Зашивка подвальных продухов | 195.86
| Итого | 23084.8
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана м/провода 1 под. 3/4эт. | 2268.39
| Ремонт загрузочного клапана 1под 1/2эт. | 47.85
| Итого | 2316.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Демонтаж вентиля перед отопит.прибором кв. 161 | 814.13
| Замена запорной арматуры на системе подъездного отопления 5 под. | 1591.52
| Ремонт отопительных приборов кв. 161,40,167,87,145,40,7 | 11048.82
| Замена отопительного прибора кв. 62 ( ОП собственника) | 3991.73
| Замена запорной арматуры на стояке отопления в подвале 4,5 под. | 476.76
| Замена задвижек отопления 6 под. | 15672.37
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 145,97,10 | 3752.64
| Замена стояков ГВС кв. 1,5,9 | 27478.2
| Замена участка труб ГВС 2под.подв., 3под. 6эт., 4под.тех.эт. | 3489.65
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 97 | 1320.22
| Замена стояков ХВС кв. 1,5,9 | 14048.19
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв. 179, 6 под.подв. | 4525.94
| Прочистка лежаков водоотведения 5,6 под. | 5171.11
| Ремонт ливневой канализации 1 под. | 353.3
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв.140 | 1282.16
| Замена светильников в тамбуре кв. 105,106,57,156 | 2166.21
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Установка автоматического выключателя 1 под. 1 эт. | 649.36
| Итого | 104490.08
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 6 под. 7эт.,3под. 1эт. | 1547.01
| Замена этажного переключателя 6 под. 8эт. | 1503.18
| Замена диодного моста 4 под. | 4794
| Замена светильника 2 под. | 1235
| Итого | 9079.19
| Всего | 138970.31
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 1 413 100,72 руб.
кв. 34,54,56,60,61,71,109,118,127,134,147,182,196,201,213/1
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 35
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена оконных блоков на пластиковые 1, 2 под. | 190677.53
| Устройство перил на 1 эт. 1-4 под. | 4262.32
| Устройство откосов на окнах 2 под с 1-9 эт. | 7159.65
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 9,17,54 | 64074.32
| Покраска откосов оконных 2 под. | 14427.45
| Замена оконных блоков на пластиковые 3 под. | 87843.88
| Итого | 368445.15
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительных приборов кв. 131,100,73 | 5267.13
| Замена розлива ГВС | 195929.62
| Замена задвижек ГВС в подвале | 7629.71
| Монтаж запорной арматуры ГВС 2 под. | 3919.66
| Замена участка трубы водоотведения кв. 91 | 1204.63
| Замена светильников в тамбуре кв. 128,45,20,60,80 | 1712.16
| Замена светильников на энергосберегающие | 3073.67
| Итого | 218736.58
ЛИФТЫ
| Замена светильников 1 под. | 669
| Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки | 1587
| Замена кнопки вызова 3 под. | 898
| Итого | 3154
| Всего | 590335.73
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 296 057,34руб.
кв. 26,76,78,94,97,135,137
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт двери на кровле 2 под. | 1191.54
| Установка опорных стоек под козырек 1,3,4 под. | 18614.08
| Ремонт отмостки 4 под. | 117.1
| Итого | 19922.72
Система вентиляции
| Ремонт отмостки 4 под. | 975.6
| Итого | 975.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 2,26,23,20,17,53 | 16823.44
| Ремонт отопительного прибора кв. 2 | 1003.53
| Ремонт элеваторного узла | 1864.29
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 9733.8
| Ремонт отопительного прибора кв. 55 | 1660.81
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 3902.18
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 38226.93
| Всего | 59125.25
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 21602,20руб.
кв. 45,50
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 42
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю 3 под. | 230.11
| Ремонт остекления 2 под. 4эт., 1под. 5/6эт., 5под.4/5эт., 6под. 4/5эт. | 1580.17
| Установка задвижек на двери мусорокамер 1-6 под. | 1184.27
| Установка трапов на воронки ливневой канализации 1-6 под. | 1373.47
| Ремонт тротуара 6 под. | 11896.13
| Ремонтные работы после локализации аварии по акту от 22.09.2016г. | 4720
| Масляная окраска ограждений (уведомление 06-032-127 от 29.07.2016г.) | 570.03
| Изоляция швов перекрытия из подвала 6 под. | 6628.23
| Ремонт межпанельных швов кв. 216 | 21720.09
| Итого | 49902.5
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана м/провода 2 под. 1/2эт. , 5эт. | 4490.39
| Итого | 4490.39
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 174,162,70,211,27,2,144,89,10,56,78,143,71,6,9,63,69,148,56 | 118651.31
| Ремонт отопительного прибора кв. 43 | 303.82
| Замена задвижек отопления 1,4 под. | 20858.26
| Замена запорной арматуры на стояке отопления кв. 40,1 под.подв. | 2958.24
| Ремонтные работы на в/д системе отопления кв. 27, 4,5 под.в подв. | 6294.77
| Замена запорной арматуры горяч. водоснабжения кв. 193,105,107,134 | 3654.31
| Замена запорной арматуры холод. водоснабжения кв. 105 | 465.18
| Ремонт стояка холодного водоснабжения кв. 47 | 899.2
| Замена участка труб водоотведения кв. 145,в подвале 4 под. | 14484.84
| Замена светильников, электропроводки на входе в подъезды 1-6 под. | 7618.45
| Замена светильника в тамбуре кв. 74 | 213.37
| Замена автом.выключателя в электрощитке кв. 74,201,34 | 5021.75
| Установка отсутствующих плафонов 1-6 под. | 464
| Закрытие ниш над электрощитами | 4085.11
| Замена светильника у лифта 4 под. 5эт. | 739.81
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Итого | 193370.19
ЛИФТЫ
| Замена устройства контроля скорости 2 под. | 4190.57
| Ремонт створки двери, выключатель блокировочный, замена микропереключателя 1 под. | 3056.28
| Замена переключателя этажного 1 под. 1-5эт. | 821
| Плата температурной защиты 1 под. | 5566
| Замена кнопки вызова 6под.1эт. | 629
| Итого | 14262.85
| Итого | 262025.93
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 859 980,63руб.
кв. 4,13,25,28,33,36,37,38,91,111,116,128,131,139,181,182
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 44
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 1 под. 7/8эт., 2 под. 4/5,8/9эт., 4под. 3/4,5/6,7/8,8/9эт. Изготовление оконных рам 5под. 1/2,2/3,4/5эт., 6под. 8/9эт. | 13336.41
| Ремонт дверного блока 6 под. | 242.15
| Установка задвижек на мет.двери мусорных камер 1-6 под. | 1184.27
| Установка трапов на воронки ливневой канализации 1-5 под. | 939.28
| Ремонт наружн. стеновых панелей кв. 4,9,137,191,196, 4под.-8эт.,6под.-9,8,7,6эт. | 107741.85
| Штукатурка и окраска наружных панелей кв. 25,29,196 | 26147.7
| Ремонт остекления 1 под. 1/2,5/6,6/7,8/9эт., 3 под. 5/6эт., 4под. 1/2, 6/7эт., 6под. 7/8эт. | 7688.88
| Гидроизоляция гильзовых трубопроводов в мусорных камерах 1-5 под. | 1453.48
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 183734.02
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана м/провода 1 под. 1/2эт., 3под. 1/2, 5/6эт. | 6635.98
| Итого | 6635.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв.40,95,7,45,49,107,115,110,32,88,73,173,211,178,119,164,74,26,1,176,98,32,189,216,104,27,7,166,14,132,78,204,202 | 225437.02
| Замена задвижек отопления 1-6 под. | 63176
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 111,155, 4 под.в подв. | 2261.93
| Ремонт п/сушителя кв. 63 | 432.66
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 111,6 под.в подв. | 3563.98
| Прочистка лежака водоотведения 6 под. | 2585.56
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 7014.75
| Закрытие ниши ГВЛ электрощитка кв. 87 | 183.29
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3328.88
| Замена светильника у лифта 4 под. 5эт. | 369.92
| Итого | 308353.99
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 1под 8эт., 5под. 7эт.,6под. 7эт.,3под. 1эт.,5под. 3эт. | 4730.18
| Замена реле времени 6 под. | 4014.53
| Замена узлов противовеса канатодержателя 3 под. | 1834.58
| Замена канатоведущего шкива 3 под. | 16725
| Ремонт створки двери шахты 2 под. | 2417
| Замена модуля 2 под. 5эт. | 1115
| Итого | 30836.29
| Всего | 529560.28
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 595 292,67руб.
кв. 3,25,32,37,40,55,73,77,80,126,151,180,184,201,208
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 46
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка металл.решеток на подвальные продухи 3 под. | 3447.23
| Устройство бетонной площадки 1 под. | 2455.71
| Установка поручней на крыльце 5 под. 1 эт. | 634.09
| Итого | 6537.03
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 13,26,53,14,47,4,10,39,64,13,1,31,16,22,52,36,6,55,36,12 | 127942.06
| Восстановление подъездного отопления 6 под. 1эт. | 890.18
| Ремонт отопительных приборов кв. 47,1,10 | 3409.93
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 18951.48
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 9 | 589.48
| Ремонт п/сушителя кв. 61 | 606.47
| Замена участка трубы ГВС кв. 13, 2 под.подв. | 7918.61
| Замена участка трубы ХВС кв. 13 | 5482.22
| Замена участка трубы водоотведения кв. 47 | 2666.86
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 8510.26
| Итого | 176967.55
| Всего | 183504.58
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 134 596,72руб.
кв. 17,19,44,54,57
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 48
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Монтаж металл.опор под козырьки входа 1-8 под. | 26636.07
| Ремонт бетонного пола в подвале 1 под. | 4052.06
| Изготовление и установка люка выхода на кровлю 7 под. | 2294.78
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 11,14,17 | 42780.86
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 100763.77
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 119 | 4125.29
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 7593.48
| Ремонт водоотведения кв. 96 | 512.14
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 6546.97
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Замена светильников на светодиодные на входе в тамбур 1-8 под. | 11624.42
| Итого | 33641.18
| Всего | 134404.95
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 455 377,21руб.
кв. 6,8,40,46,59,91,96,107
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 50
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 1 под. 2эт. | 689.58
| Ремонт стен после замены почтовых ящиков 1-4 под. | 8161.19
| Монтаж металл.опор под козырьки входа 1-4 под. | 27075.6
| Установка поручня 1 под. | 471.84
| Ремонтные работы в кв. 47 (заявление № 158 от 20.01.2016г.) | 19604.42
| Ремонт металл.забора 1 под. | 191.33
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 39 | 10099.94
| Итого | 66293.9
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 52,54,50,18 | 12694.69
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления 3,4 под. | 19266.47
| Ремонт п/сушителя кв. 48 | 3534.22
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 3874.34
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 42608.6
| Всего | 108902.5
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 272 567,39 руб.
кв. 6,46,47
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 51
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 51 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю 3 под. | 2152.01
| Изготовление и установка зонтов над вентшахтами- 3 шт. 1 под. | 7466.98
| Монтаж металл.опор под козырьки входа 1-4 под. | 27075.6
| Масляная окраска стены у кв. 56 | 91.7
| Ремонт наружных стеновых панелей у кв. 33,46 | 5058.4
| Итого | 41844.69
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 16,46 | 13346.65
| Замена задвижек отопления в подвале | 11754.3
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале 1,2,3под. | 35240.16
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 3441.1
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 67021.09
| Всего | 108865.78
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 230 794,86руб.
кв. 25,32,47
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 53
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка оконной рамы 4 под. | 2858.26
| Декоративный ремонт 7 подъезда. | 54879.36
| Монтаж металл.опор под козырьки входа 1-8 под. | 35915.3
| Ремонт оконных рам 6 под. 2 эт. | 645.59
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 32 | 11464.92
| Утепление подвальных продухов | 1061.73
| Итого | 106825.16
Система вентиляции
| Прочистка вент.канала на кухне кв.93 | 975.6
| Прочистка вент.канала кв.91,37,93 | 1173.72
| Итого | 2149.32
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 72,80,65 | 16562.71
| Ремонт п/сушителя кв. 62 | 683.02
| Замена запорной арматуры отопления 1,3,8 под. | 1762.13
| Утепление розлива отопления 8 под. | 24326.15
| Ремонт элеваторного узла 5 под. | 1864.29
| Замена задвижек отопления | 20961.21
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 21000
| Замена участка трубы ХВС и задвижки 6 под. | 5923.82
| Ремонт в/д системы водоотведения 2,8 под. | 840.72
| Замена участка ливневой канализации 3 под. | 2311.11
| Замена участка трубы водоотведения кв. 19 | 2206.95
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 8188.59
| Итого | 106630.7
| Всего | 215605.18
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 261 360,60руб.
кв. 32/1,39,63,65,70,91,107,118,119
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 54
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт двери выхода на кровлю 4 под. | 2056.81
| Ремонт покрытия кровли 6 под. | 63775.5
| Ремонт воронки ливневой канализации 1 под. | 769.78
| Ремонт отмостки с торца 1 под. | 14075.4
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 47 | 11085.66
| Утепление подвального продуха 2 под. | 97.87
| Итого | 91861.02
Система вентиляции
| Прочистка вент.канала кв.28 | 975.6
| Итого | 975.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 19,16 | 10951.44
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 19080
| Ремонт стояка водоотведения кв. 50 | 17.16
| Замена светильников на энергосберегающие 1-6 под. | 41346.71
| Замена автомат.выключателя кв. 66 | 211.27
| Восстановление освещения в подвале | 6657.63
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 81503.09
| Всего | 174339.71
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 232 694,92руб.
кв. 18,22,33,44,59,71,88
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 56
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 6 под. 5эт. | 443.44
| Ремонт кровли выхода кв крышу 12 под. | 1460.02
| Ремонт оц.парапета над кв. 119 | 561.77
| Ремонт плиты перекрытия на лоджии кв. 131 | 1530.41
| Установка перил у входа в подъезд 12 под., 1,2эт. | 2260.72
| Ремонт ступени 4 под. 1 эт. | 635.65
| Сварочные работы на лоджии кв. 19,22 | 286.9
| Монтаж металл.опор под козырек входа 10-12 под. | 30311.81
| Ремонт покрытия лоджии кв. 75 | 24499.49
| Ремонт примыкания покрытия лоджии кв. 58 | 1424.19
| Ремонт стены выхода на кровлю 12 под. | 2948.18
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 91362.58
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 158,60 | 3596.2
| Ремонт отопительного прибора кв.166 | 5229.3
| Замена запорной арматуры отопления кв. 171, 3 под. в подв. | 3930.96
| Восстановление подъездного отопления 3 под. 1 эт. | 424.25
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 16435.69
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 156,99, 1 под.подв. | 2112.82
| Ремонт п/сушителя кв. 149,104 | 4320.52
| Замена стояков ГВС кв. 151,154,157,160,163 | 32334.74
| Замена участка труб на стояке ГВС кв. 108,114,117 | 17972.1
| Замена участка труб на стояке ХВС кв. 114,118 | 12964.81
| Замена стояков ХВС кв. 151,154,157,160,163 | 18362.3
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 156,99, 153,105 | 1348.93
| Замена участка труб водоотведения кв. 3,152 | 5596.23
| Ремонт ливневой канализации 3/4 под. | 1433.44
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 6684.72
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 9716.65
| Замена светильников на светодиодные на лест.площад. 1-6 под. | 43753.58
| Итого | 186217.24
| Всего | 277579.82
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 549 502,07руб.
кв. 57,74,89,118,121,168,177/1,177/2,177/3,179
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 57
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Утепление подвальной двери 6 под. | 991.41
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю 1 под. | 539.27
| Ремонт дверного блока выхода у лифта 3 под. | 639.54
| Ремонт воронки ливневой канализации 3 под. | 458.29
| Изготовление и установка металл.двери на тех.эт. 3,5 под. | 5654.18
| Ремонт металл.ограждения машинного помещения 3 под. | 226.5
| Ремонт остекления 1 под. 2,3,5 эт. | 1845.55
| Ремонт оконных рам 1 под. 6,9 эт. | 3365.03
| Окраска стен входов в подъезд 1,2,3,4,5,6 под. | 2213.74
| Декоративный ремонт подъезда 1 под. | 178706.03
| Ремонтные работы после локализации аварии акт от 12.05.2016г. | 12847.62
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 1,21,22,32,59,61,66,67,72,107,122,132,144,150 | 204495.75
| Штукатурка наружных стеновых панелей кв. 1,21,59,61,107,122 | 41020.64
| Изготовление и установка лавочки 5,2 под. | 2849.22
| Установка информационных табличек 1-6 под. | 1833.03
| Ремонт покрытия кровли лоджии кв. 72,34 | 27073.43
| Изготовление и установка дверных полотен в тамбурах 3,4,6 под. | 12297.19
| Ремонт остекления 1 под.(3/4,5,5/6,6/7,8,9.,2 под.(2,3,6/7,7,7/8,8/9,9/т.эт.,3 под.(2/3,3,5,6/7,8/9,9 эт.,4 под-7эт.,5 под.-3,6,8/9 эт.,6 под.1/2,3,4,5,6,6/7,7/8,8,8/9,9 эт.) | 12513.49
| Установка пружин и ручек (1-6 под.) | 4111.47
| Изготовление и установка металлических дверей на тех.эт.1,2,4,6 под. | 23587.14
| Ремонт дверных блоков у лифта 3,5,6 под. | 660.74
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Утепление подвальных продухов | 367.57
| Итого | 563296.83
Вентиляция
| Прочистка вентил.канала кв. 32 | 975.6
| Итого | 975.6
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана м/провода 5 под. 3/4 эт., 1под. | 13604.71
| Итого | 13604.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 12,126,15 | 19155.58
| Ремонт отопительного прибора кв. 144 | 1444.81
| Замена участка трубы отопления кв. 19 | 1889.2
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 15240
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 144, 6под.подв., 5 под.тех.эт., 2под.2эт. | 3111.51
| Замена стояков ГВС кв.146,150,154,158,162,166,170,174,178 | 61898.38
| Замена стояков ХВС кв.146,150,154,158,162,166,170,174,178 | 43730.56
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 144,131 | 588.11
| Замена участка трубы ливневой канализации 1 под.тех.эт. | 8293.78
| Замена светильников в тамбурах кв. 90,123,170,198,180,100 | 3450.81
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 2355.92
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 9716.65
| Итого | 170875.31
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 1под. 6эт. | 893
| Замена светильников 2 под. | 669
| Замена этажного переключателя 2 под. | 10573
| Техническое диагностирование лифтов 1-6 под. | 92769.18
| Ремонт створки двери шахты 4 под.4,6 эт. | 2805
| Установка смазывающего устройства 1-6 под. | 10169
| Замена электродвигателя, ремонт пола 2 под. | 16385
| Установка реле промежуточного 3 под. 4эт. | 1810
| Итого | 136073.18
| Всего | 884825.63
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 488 203,48руб.
кв.7,29,33,89,104,128/1,128/2,138,156
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 58
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 3 | 12496.19
| Изготовление и установка лавочки на д.площадке | 1502.93
| Итого | 13999.12
Вентиляция
| Прочистка вентил.канала кв. 5 | 391.24
| Итого | 391.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 1,5,58 | 9999.15
| Ремонт отопительного прибора 2 под. | 940.62
| Ремонт элеваторного узла 1 под. | 1870.7
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 19080
| Замена запорной арматуры ГВС 3 под.тех.эт., в подв. | 2468.22
| Замена вводных задвижек ГВС в подвале | 7697.12
| Ремонт п/сушителя кв. 55 | 4344.81
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв. 57, 3 под.подв. | 14501.85
| Замена светильника у кв. 20 | 297.68
| Установка светильника, эл.проводки над входом в подъезд | 3590.14
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 3892.4
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 71921.57
| Всего | 86311.93
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 114 883,17 руб.
кв. 23,46,57
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли 3 под. | 1696.13
| Пробивка под вентканал в бетоне кв. 91 | 529.16
| Ремонт стяжки пола у кв. 127 | 404.73
| Изготовление и установка металл.забора у дет.площ. | 1870.89
| Ремонт остекления 1-5 под. | 12012.01
| Установка оконных ручек 1 под.-3шт.,2под.- 8шт.,3под.-16шт.,4под.- 8шт.,5п.- 6шт. | 5966.97
| Ремонт стены у кв. 36 | 3863.05
| Изготовление и установка решеток на подвальные продухи | 17175.34
| Изготовление и установка решеток на ливневую канализацию | 302.07
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 71,72,101 | 61296.4
| Ремонт мет.двери м/к 4 под. | 2037.49
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 132154.24
Вентиляция
| Прочистка вентил.канала кв. 176 | 1344.07
| Прочистка вентил.канала кв. 141 | 391.24
| Итого | 1735.31
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 176,110 | 3294.58
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 16020
| Замена стояков ГВС кв. 81,85,89 | 10504.88
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 162,116,66, 2под.подв., тех.эт.4под. | 4651.33
| Замена стояков ГВС кв.145,149,153,157,161,165,169,173,177 | 42897.86
| Замена стояков ГВС кв.146,150,154,158,162,166,170,174,178 | 59303.75
| Замена стояков ГВС кв.147,151,155,159,163,167,171,175,179 | 55919.61
| Замена стояков ГВС кв.38,42,46,54,58,62,66 | 56474.85
| Замена участка трубы ХВС кв. 161,176,180 | 5018.87
| Замена стояков ХВС кв.145,149,153,157,161,165,169,173,177 | 20043.61
| Замена стояков ХВС кв.146,150,154,158,162,166,170,174,178 | 34753.29
| Замена стояков ХВС кв.147,151,155,159,163,167,171,175,179 | 31708.31
| Замена стояков ХВС кв.38,42,46,54,58,62,66,70 | 33342.38
| Замена участка розлива ХВС 1 под.на тех.эт. | 15087.23
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 56,116, 1 под.в подв. | 1671.34
| Замена светильников на лест.площ. 1-5под. | 66204.85
| Замена светильников в тамбуре кв. 104,33,20 | 2466.61
| Установка светильника, эл.проводки над входом в подъезд 5 под. | 2283.19
| Ремонт эл.щитка 4 под. 3эт. | 146.74
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.76
| Итого | 468451.04
ЛИФТЫ
| Ремонт замка автом.распашной двери 4 под. 1эт. | 703.31
| Замена светильников 3,1 под. | 1904
| Ремонт створки шахты 2 под. | 2663
| Ремонт пола в кабине лифта 2,4 под. | 4340
| Замена блока 3 под. | 1096
| Итого | 10706.31
| Всего | 613046.9
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 339 560,42 руб.
кв.6,7,41,52,60,134,144,155
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 29,27,39,60,77,37 | 49713.18
| Масляная окраска трубы 2 под. 4 эт. | 53.52
| Установка информационных табличек 1,2 под. | 831.49
| Ремонт отмостки у ливневой канализации 2 под. | 1544.98
| Покраска металл.ограждений на дет.площадке | 3512.94
| Ремонт дверного блока подвала | 307.13
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Утепление подвальных продухов | 73.52
| Итого | 81036.76
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана 1 под. 1/2 эт.,2 под. 1/2, 5/6эт., 1 под. 7/8эт. | 9067.86
| Итого | 9067.86
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 71,77 | 8952.93
| Замена участка трубы отопления 2 под. | 1029.33
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 19080
| Замена запорной арматуры отопления кв. 42 | 580.91
| Замена запорной арматуры ГВС кв.64, 33,2под.подв. | 2643.8
| Замена участка трубы ГВС 1под. Тех.эт., 2 под. 6эт. | 3024.73
| Замена запорной арматуры ХВС кв.64,33 | 958.91
| Ремонт ливневой канализации 2 под. | 1245.06
| Установка светильника, эл.проводки над входом в подъезд 1 под. | 1366.57
| Ремонт эл.щитка 2 под. 7эт. | 146.74
| Монтаж эл.кабеля, светильника,замена трансформатора в ВРУ | 4701.05
| Итого | 43730.03
ЛИФТЫ
| Замена блока логики ИЗ10 ВТ | 1096
| Техническое диагностирование лифтов 1,2 под. | 30923.06
| Итого | 32019.06
| Всего | 165853.71
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 155 608,05руб.
кв. 1,46,66
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока 1 под. 8эт. | 346.52
| Ремонт кирпичной стены 2 под. | 1036.52
| Изготовление и установка лавочек 1,2,3 под. | 6192.36
| Ремонт дверных полотен 3 под. 2,6,8,11,12эт. | 1599.8
| Благоустройство территории ( клумбы, горка) | 747.14
| Декоративный ремонт холлов у лифта 3 под 1-12эт. | 177236.04
| Ремонт в тамбуре кв. 151,152,153 | 2624.38
| Замена почтовых ящиков 3 под. | 19043.57
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 40,102 | 9779.5
| Изготовление и установка оконной рамы с остеклением | 2642.47
| Масляная окраска пола 3 под. 1-12 эт. | 21072.09
| Итого | 242320.39
Система вентиляции
| Прочистка вентиляционного канала кв. 66 | 3640.92
| Прочистка вентиляционного канала кв. 195 | 2427.28
| Прочистка вентиляционного канала кв. 187 | 1213.64
| Итого | 7281.84
В/д система инженерно-технического оборудования
| Восстановление подъездного отопления 2под. 1эт.,3 под. 11эт. | 6210.84
| Замена участка трубы ГВС кв. 93 | 2053.09
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 32,147,5,33,39,2 под.подв. | 4286.09
| Ремонт п/сушителей кв. 158,34,182 | 6282.37
| Замена стояков ГВС кв.1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61 | 62181.39
| Замена стояков ХВС кв.1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61 | 61004.47
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 147,188,78,39,2 под.подв. | 4376.64
| Ремонт стояков водоотведения кв. 158,33 | 3015.24
| Ремонт ливневой канализации 1 под.подв. | 717.53
| Замена светильников у кв. 54,198,163,137,4,110,46,151,78 | 9068.43
| Замена АКБ на пожарной сигнализации | 3589.36
| Замена контроллера пожар.сигнализации | 6500
| Установка светильника, эл.проводки над входом в подъезд | 5531.03
| Замена автом.выключателя, кабель канал кв. 87 | 1756.26
| Замена автом.выключателя 1 под. 3 эт. | 966.64
| Восстановление электроснабжения системы дымоудаления 2 под. | 30247.9
| Монтаж эл.кабеля в ВРУ | 182.36
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3328.88
| Итого | 211298.52
ЛИФТЫ
| Замена подшипника 2 под. | 1104
| Замена конечного выключателя 1,2под. | 2156
| Замена каната ограничителя 1 под. | 7059
| Замена пускателя 1 под. | 2362
| Итого | 12681
| Всего | 473581.75
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 250343,43руб.
кв. 23,47,106,135,180
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли 1 под. | 848.02
| Ремонт примыкания кровли козырьков 1,2 под. | 856.06
| Устройство деревянного забора 2 под. | 1415.57
| Установка нащельника на дверь тамбура 1 под. | 62.75
| Изготовление и установка оконной рамы 1 под. 2/3эт. | 1111.47
| Ремонт остекления 1 под. 5/6эт., 2 под. 4/5, 5/6, 7/8эт. | 1922.11
| Утепление стены кв. 37 | 5801.26
| Ремонт примыкания кровли с торца 1 под. | 3899.27
| Ремонт отмостки | 21130.99
| Устройство защитных сеток на вентшахтах на тех.эт. | 14820.34
| Изготовление и установка парапетных сливов с торца 2 под. | 797.44
| Изготовление и установка решеток на ливневой канализации | 125.49
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 37,50 | 26923.25
| Установка поручня 1 под. 1/2эт. | 320.96
| Итого | 80034.98
Система вентиляции
| Прочистка вентсистемы кв. 50 | 391.24
| Итого | 391.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 51, 2 под. 1эт. | 17091.94
| Ремонт отопительного прибора кв. 44 | 1324.13
| Утепление трубопроводов отопления на тех.эт. | 11677.19
| Ремонт стояка отопления кв. 64 | 599.73
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 19080
| Установка вентиля ХВС в подвале | 564.41
| Замена светильников у кв. 29,24,50 | 1018.18
| Восстановление освещения на лест.площадке у кв. 29 | 988.74
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезд 1 под. | 2283.19
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Замена автоматического выключателя кв.67 | 2409.62
| Итого | 60276.01
ЛИФТЫ
| Ремонт створки дверей шахты 2 под. | 1907.01
| Замена кнопки вызова 1 под. 8эт.,9эт. | 1791
| Ремонт пола в кабине лифта 1 под. | 2766
| Замена конечного выключателя 2 под. | 1495
| Итого | 7959.01
| Всего | 148661.24
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 284 590,08руб.
кв. 19,70
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверных блоков 1-3 под., установка поручня 3 под. | 5442.64
| Ремонт дверного блока тамбура кв. 148 | 1024.53
| Декоративный ремонт подъезда 3 под. | 120170.17
| Декоративный ремонт тамбуров кв. 91-92,87-88,79-80,85-86,77-78,73-74. | 31951.87
| Ремонт стены у кв. 167 | 14831.45
| Ремонт металл.ограждения 1 под. | 659.73
| Устройство мет.зонтов над вентшахтами 1,2 под. | 4280.78
| Ремонт остекления 6 под.6эт. | 464.96
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 176,12,21,28,30,52,54,71,88,164,193 | 130788.14
| Ремонт остекления 1под. 1/2,3,5/6,9эт., 2 под. 1/2,3,6,9эт., 4под. 1/2,3/4,4,7,8,9эт., 5под. 1/2,4/5,6/4,8,9эт. 6под. 3,4,6,7,8,9эт. | 9422.74
| Ремонт решетки предмашинного помещения 4 под. | 142.82
| Утепление подвальных продухов | 300.74
| Ремонт дверных блоков 1,3под. | 747.95
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 345228.52
Система вентиляции
| Прочистка вентсистемы кв. 122,11 | 782.48
| Итого | 782.48
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 3под. 6/7эт. | 2212
| Итого | 2212
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 146 | 14569.98
| Ремонт отопительного прибора кв. 44, 3 под.1эт. | 2541.07
| Замена запорной арматуры отопления на тех.эт. | 35341.87
| Замена запорной арматуры ГВС кв.183,92,188,203,184,2под.3эт.,4под.подв. | 6044.74
| Ремонт трубопровода ГВС кв. 2,108 | 2192.11
| Замена участка трубы ГВС 1,3,5,6под.подв. | 14765.76
| Ремонт п/сушителя кв. 185,136 | 1570.88
| Замена стояков ГВС кв.4,16,20,24,28,32,36 | 58992.11
| Замена стояков ХВС кв.4,16,20,24,28,32,36 | 37621.7
| Замена запорной арматуры ХВС кв.14,183,92,188,184,203,6под.подв. | 5232.46
| Ремонт трубопровода ХВС 3,4,5,6 под.подв., кв. 108 | 9712.5
| Замена стояка водоотведения кв. 53 | 2328.74
| Ремонт водоотведения в 4 под.подв. | 57.6
| Замена светильников в тамбурах кв.158,145,62,125,47,44,209,137,213 | 3626.11
| Замена светильника 3-4под. 1эт. | 1330.03
| Установка выключателя на текстолит 3под.1эт. | 304.29
| Установка светильника, эл.проводки над входом в подъезд | 2638.74
| Замена светильника 3под. 1эт. | 420.95
| Замена автом.выключателя кв. 49,52,186,185,50 | 7343.93
| Замена светильников, плафонов на площадках | 7809.59
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Зашивка эл.щита листами ГВЛ в 3 под. 3эт. | 183.29
| Итого | 221286.22
ЛИФТЫ
| Замена редуктора привода дверей кабины 6,2 под. | 11124
| Замена кнопки вызова 1под.1эт., 6под. 5эт. | 1793
| Ремонт пола в кабине лифта | 2766
| Замена полумуфты электродвигателя 5 под. | 6153
| Итого | 21836
| Всего | 591345.22
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 513 062,14руб.
кв. 38,50,50,75,91,93,112,138,190,209
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пономарева г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 5под. 1/2,2/3,4/5,7/8,9эт. | 2955.54
| Ремонт двери мусорной камеры 5 под. | 817.42
| Ремонт дверных блоков 1,2под. | 209.89
| Ремонт дверной коробки 2 под. | 2520.46
| Ремонт дверных блоков в машинном помещении 1,2 под. | 280.32
| Ремонт кровли 5 под. | 62639.4
| Изготовление и установка оц. сливов 2-5под. | 3363.56
| Изготовление и установка мет.решеток на продухи 2 под. | 2005.63
| Ремонт остекления 3 под. 8/9,9эт. | 1070.2
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 33,45,66 | 53336.59
| Утепление наружной панели кв. 33 | 36159.87
| Теплоизоляция стыков плиты перекрытия из подвала кв 147 | 3153.02
| Утепление продухов | 710.07
| Итого | 169221.97
Система вентиляции
| Прочистка вентил.системы кв. 149,161,159 | 1758.08
| Итого | 1758.08
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 4под. 2/3эт. | 2212.39
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 6под. 8/9эт. | 2268.39
| Итого | 4480.78
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 147 | 2162.95
| Установка отопительных приборов кв. 20 ( ОП собственника) | 2826.69
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 1864.29
| Восстановление подъездного отопления 4 под. | 10486.61
| Замена задвижек отопления 1,2,3,4,5под. | 62219.96
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале 1,2,3,4,5 под. | 25249.57
| Ремонт отопительного прибора кв. 143 | 787.01
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 147,8, 2под.2эт.,5 под.,4под.в подв. | 3962.29
| Замена участка трубы ГВС кв. 39, подвал 4 под. | 4584.92
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв. 16 | 1063.15
| Прочистка лежака водоотведения 4,5 под. | 4847.91
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезд | 3622.64
| Замена светильника в тамбуре кв. 145,81 | 711.87
| Замена автом.выключателя кв. 96 | 2306.47
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 9986.67
| Итого | 136683
ЛИФТЫ
| Техническое диагностирование лифтов 1-5 под. | 77384.52
| Замена светильника 2 под. | 669
| Замена конденсаторов,контакторов, автом.выключателя 1 под. | 9270
| Ремонт створки двери шахты 1 под.1эт. | 2629
| Замена конечного выключателя 5 под. 1эт. | 1078
| Замена трансформатора, этажного переключателя | 8465
| Замена автом.выключателя 4 под. | 821
| Итого | 100316.52
| Всего | 412460.35
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 376 581,95руб.
кв. 1,2,19,20,56,76,98,103,154,161,162,180
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена стеклоблоков 3 под. | 64.12
| Ремонт дверного блока у лифта 1 под. | 4119.06
| Ремонт дверных блоков 1-6 под. | 4296.93
| Установка задвижек на двери мусорокамер 1-6 под. | 601
| Ремонт наружных стеновых панелей кв.1,4,11,45,61,78,94,99,122,157,178,180,197,182,191,66 | 215570.63
| Устройство перил у входа в подъезд 6 под. | 680.72
| Ремонт остекления 5 под. 4эт. | 436.84
| Изготовление дверного полотна в тамбуре 2,5 под. | 6385.45
| Декоративный ремонт в 5 подъезде с 3-5эт. | 63259.22
| Изготовление металл.решеток на воронки ливневой канализации | 716.71
| Ремонт наружных стеновых панелей кв.200 | 10065.5
| Утепление подвальных продухов | 220.52
| Итого | 306416.7
Система вентиляции
| Прочистка вент.канала по сан.узлукв. 85 | 975.6
| Итого | 975.6
Мусоропровод
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 4под. 1/2эт. | 2212
| Итого | 2212
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 88 | 17968.41
| Установка отопительного прибора в 1 под. 1эт. | 5046.03
| Замена запорной арматуры отопления 2под.,3под. | 2720.53
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 1864.29
| Ремонт отопительных приборов кв. 69,43,13,74,108 | 13512.59
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 166, 154,2под.подв.,3 под.тех.эт.,1под. тех.эт. | 4750.81
| Замена вводных задвижек ГВС | 8070.71
| Ремонт п/сушителя кв. 152 | 4084.37
| Замена стояков гор.водоснабжения кв. 181,185,189,193,197,201,205,207,213 | 55652.31
| Замена стояков хол.водоснабжения кв. 181,185,189,193,197,201,205,207,213 | 46238.34
| Замена запорной арматуры ХВС кв.166,189,44,61,98,154 | 2189.22
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв. 32 | 2616.65
| Ремонт ливневой канализации на тех.эт 2 под. | 7896.86
| Замена светильников в тамбуре кв. 41 53,48,39,40 | 4765.54
| Замена светильников над входом в подъезды 1-6 под. | 3458.16
| Замена выключателя 6 под. 1эт. | 115.43
| Установка боксов,монтаж электрокабеля 2 под. 1эт. | 306.76
| Замена автомат.выключателя кв. 37 | 2306.47
| Итого | 183563.48
ЛИФТЫ
| Замена платы упраления 1 под. | 22655
| Модуль ключей 1 под. | 4976
| Итого | 27631
| Всего | 520798.78
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 589 196,82руб.
кв. 1,3,15,18/1,20,55,66,73,84,109,116,135,161,193,198,212
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Бетонирование площадки у 4 под. | 3879.2
| Покраска оконного блока 2 под. 2 эт. | 59.58
| Утепление подвальных продухов | 489.83
| Итого | 4428.61
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 44 | 2027.93
| Замена стояков гор.водоснабжения кв. 50,54,58 | 27667.72
| Замена стояков хол.водоснабжения кв. 50,54,58 | 14541.23
| Замена запорной арматуры ХВС 4 под.подв., 1 под.тех.эт. | 514.53
| Замена светильников, эл.проводки на входе в подъезды | 1438.3
| Замена светильника у кв 7 | 195.37
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 354.39
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6477.77
| Замена светильников на светодиодные 1,2 под.лест.площ. | 14365.48
| Итого | 67582.72
| Всего | 72011.33
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 160 151,74руб.
кв. 22,43
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока входа на тех.этаж 4 под. | 111.02
| Изготовление и установка дверного полотна в тамбур 1 под. | 3117.33
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю 2 под. | 220.11
| Утепление стены из мусорной камеры 1 под. | 1666.7
| Ремонт остекления 1 под. 1/2эт., 2 под. 8/9,4/5эт., 3 под. 4эт., 4под.9,2/3,4/55эт., 6под. 6эт. | 3840.62
| Ремонт дверного блока у лифта 1,4 под. | 407.25
| Установка поручней 2 под. 4/8эт., 4 под. 2/3эт. | 468.48
| Ремонт входных дверей 5,6 под. | 1393.62
| Ремонт перегородки в тамбуре 4 под. | 210
| Изготовление и установка дверных блоков в м/камеры 1-6 под. | 25312.39
| Зашивка проема над дверью в мусорной камере 3 под. | 846.91
| Установка обналички на двери мусорокамер 1-6 под. | 1706.27
| Заделка щелей монтажной пеной под порогом металл.входной двери 4 под. | 163.88
| Ремонт остекления 1 под. 7/8эт., 2 под. 2,5,9эт., 3 под. 6/7эт., 4 под. 3/4,4/8,6/7,7/8эт., 5 под. 1/2,3,5,5/6эт. | 5653.54
| Ремонт межпанельных швов кв. 33,34,42,45,60,162,206,213 | 167377.58
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 45,60,62,159,162,206 | 14357.12
| Утепление подвальных продухов | 220.52
| Инвентаризация технического паспорта дома | 25000
| Итого | 252073.34
Мусоропровод
| Замена загрузочных клапанов 1 под. (5/6,7/8,8/9этю), 2 под. (4/5,6/7,8/9эт.) 3 под. (3/4,5/6,7/8 эт.), 4 под. ( 3/4,7/8эт.). | 24332.57
| Установка задвижек на металл.двери мусорокамер 1-6 под. | 1387.54
| Итого | 25720.11
Система вентиляции
| Прочистка вентканала кв. 93 | 391.24
| Итого | 391.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 35,42,141,112,3, 147,3под.1эт. | 25715.57
| Монтаж отопительных приборов у почтовых ящиков 1,4,5,6под. | 18810.99
| Восстановление отопления в мусорной камере 1,3,4,5,6 под. | 38715.05
| Утепление розлива отопления на тех.этаже | 31432.27
| Замена запорной арматуры отопления в подвале 3,5 под. | 12348.37
| Замена запорной арматуры горячего водоснабжения кв. 100,76,93,174,117,147,151,119,113 | 7502.3
| Ремонт розлива ГВС в подвале 5 под. | 19151.49
| Замена вводных задвижек ГВС 5 под. | 16980.18
| Ремонт п/сушителя кв. 183 | 1303.2
| Замена запорной арматуры холодного водоснабжения кв. 76,174,113,4 под.1эт. | 1516
| Замена участка стояка ХВС кв. 84,88,92 | 7129.24
| Ремонт в/д системы водоотведения в подвале 6 под., кв. 147,151 | 1587.1
| Прочистка лежаков водоотведения 2 под. | 2585.56
| Замена участка ливневой канализации 4,6 под. | 13133.77
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 15220.93
| Итого | 213132.02
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 3 под.9эт. | 709.01
| Замена проходных компенсаторов (МБГО-2) | 1366
| Замена конечного выключателя путевого | 804
| Установка смазывающего устройства 1-6 под. | 10169
| Замена автоматического выключателя на панели управления 2 под. | 620
| Ремонт створки 5 под. | 3199
| Замена реле 2 под. 2эт. | 1850
| Итого | 18717.01
| Всего | 510033.72
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 410 702,38руб.
кв. 70/3,74,88,90,105,114,172,181
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания кровли козырьков 1-3 под. | 1465.05
| Ремонт бетонной плиты на входе 1,3 под. | 188.05
| Итого | 1653.1
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 42 | 6300.6
| Ремонт отопительного прибора кв. 40 | 1621.42
| Ремонт элеваторных узлаов 1,2,3 под. | 5612.1
| Замена запорной арматуры отопления 3 под. | 447.18
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 34,14,1под.подв. | 3685.12
| Ремонт п/сушителя кв. 57 | 793.44
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 34,14,33,35,1 под.подв. | 5726.09
| Замена светильников у кв 16,41, над входом в подъезды | 1517.58
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 28942.41
| Всего | 30595.51
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 54 942,03руб.
кв. 13,23,26
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена рустов плит перекрытий 1,2 под. | 7250.36
| Ремонт люка выхода на тех.эт.1 под. | 391.71
| Ремонт остекления 1 под.4 эт. | 226.18
| Ремонт кровли козырька 3 под. | 6409.46
| Техническое заключение по результатам обследования | 10000
| Ремонт штукатурки стены с покраской 2 под. | 694.72
| Утепление подвальных продухов | 171.37
| Покраска отопительного прибора 2 под. | 125.34
| Итого | 25269.14
В/д система инженерно-технического оборудования
| Установка отопительного прибора 2 под. 1 эт. | 5156.56
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 46,31,6 | 1532.23
| Ремонт п/сушителя кв. 6 | 1103.76
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 46,6 | 1110.55
| Ремонт ливневой канализации 3 под. | 17275.51
| Замена участка трубы водоотведения 1 под. | 1932.42
| Замена светильника у кв.2 | 297.68
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезды | 4263.89
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 2355.92
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 38267.4
| Всего | 63536.54
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 275 873,61руб.
кв. 7,13,41,51,55
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 2 под. 5эт. | 589.05
| Замена зонта над вентшахтой 2 под. | 6513.71
| Утепление подвальных продухов | 244.94
| Итого | 7347.7
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 5 | 3661.89
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 6900.77
| Всего | 14248.47
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 150 271,68руб.
кв. 39/1, 39/2
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт кровли козырька 6 под. | 2408.05
| Утепление продухов | 154.01
| Итого | 2562.06
Система вентиляции
| Прочистка вентсистемы кв. 32 | 1213.64
| Итого | 1213.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 36040.1
| Замена отопительных приборов кв. 83,13,37 | 14317.34
| Ремонт отопительного прибора кв. 48 | 986.34
| Ремонт п/сушителей кв. 1,37 | 6782.13
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 37,84,7,6под.подв. | 1874.01
| Замена стояков ГВС кв. 62,65,68,71,74 | 37320.25
| Замена стояков ХВС кв. 62,65,68,71,74 | 20141.82
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 84,121 | 878.91
| Ремонт ливневой канализации 2 под. | 2362.3
| Замена участка трубы водоотведения кв. 44 | 2495.95
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 2569.76
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезды | 10531.02
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6477.76
| Замена светильника 4 под. 4эт. | 369.92
| Итого | 143147.61
| Всего | 146923.31
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 33004,78руб.
кв. 51,65
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока выхода на тех.эт 1 под. | 302.61
| Ремонт стеклоблоков 1 под. | 644.23
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 5,9,13,29,33,34,54,69,70,72 | 189080.33
| Утепление подвальных продухов | 97.87
| Ремонт участка кровли у ливневой канализации 1 под. | 118.91
| Итого | 190243.95
Система вентиляции
| Ремонт вентканала кв. 35 | 1213.64
| Итого | 1213.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| Восстановление подъездного отопления 1 под.1эт. | 9179.93
| Замена запорной арматуры на стояках отопления на тех.эт. 1,2 под. | 37457.07
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 1784
| Замена участка трубы на системе ГВС кв. 64, 2под.подв. | 5946.15
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 69,70,1под.подв.,2под.подв. | 5671.14
| Замена задвижки ГВС в подвале | 3318.5
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 72,69,70 | 1338.67
| Ремонт на в/д системе водоотведения в подвале 1 под. | 3883.23
| Восстановление лифтового кабеля 2 под. 9эт. | 797.85
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезды | 2395.17
| Восстановление освещения у пункта учета тепла | 708.87
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Итого | 79138.35
ЛИФТЫ
| Замена канатоведущего шкива 1 по.4эт. | 10103.1
| Замена кнопки вызова 2 под. 1,6эт.,1под. 9эт. | 2480
| Ремонт створки дверей шахты 2 под. 5,6,9эт.,1 под. | 4829
| Ремонт пола в кабине лифта | 2170
| Техническое освидетельствование лифтов 1,2 под. | 30923.06
| Итого | 50505.16
| Всего | 321101.1
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 483 380,59руб.
кв. 3, 10/1, 17, 39, 48, 52
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка дверного полотна выхода на тех.этаж 2 под. | 1699.25
| Прочистка вентканалов кв. 51,104 (заявление № 1992 от 16.12.2015, № 179 от 25.01.2016г.) | 782.48
| Покраска тамбура 2 под. | 1778.75
| Покраска фасада | 7291.56
| Покраска двери ( заяв. № 607 от 22.04.2016) | 65.58
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 66 | 2928
| Ремонт стеклоблоков 1,2,3 под. | 774.5
| Изготовление и установка дверного полотна 1 под. | 2528.79
| Ремонт кровли тамбуров входа 1-3 под. | 12072.44
| Ремонт покрытия кровли лоджий кв. 67,68 | 3385.59
| Теплоизоляция трубопроводов в подвале | 4689.28
| Ремонт отмостки 3 под. | 3852.53
| Гидроизоляция угла стыка и стеклоблоков 3 под. | 809.3
| Утепление дверного проема выхода на кровлю 1 под. | 179.42
| Теплоизоляция трубопроводов на тех.эт.1-3 под. | 8816.73
| Итого | 51654.2
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 38 | 9986.73
| Замена запорной арматуры горячего водоснабжения кв. 40,7,97 | 2949.12
| Замена запорной арматуры холодного водоснабжения кв. 40,97,52,19 | 2454.96
| Ремонт расширительного бачка ГВС на тех.этаже 2 под. | 1363.63
| Замена светильника в тамбуре кв. 47 ,106 | 674.43
| Установка автомата 3 под. 1эт. | 573.12
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6657.77
| Замена светильника 1 под. 1 эт. | 369.92
| Итого | 25029.68
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 3 под. 4эт. | 706.09
| Ремонт пола в кабине лифта (линолеум, плинтус) 2 под. | 2746
| Ремонт пола в кабине лифта (линолеум, плинтус) 3 под. | 2766
| Замена кнопки вызова 3 под. 9 эт. | 898
| Итого | 7116.09
| Всего | 83799.97
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.0 .2017г. - 644 251,41руб.
кв. 5, 17, 39, 42, 73, 75/2, 92
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт металлической двери 4 под. | 475.65
| Ремонт стен после замены почтовых ящиков 3 под. | 1941.25
| Ремонт штукатурки фасада кв. 31,32 | 9707.66
| Ремонт остекления 3 под. 4 эт. | 946.5
| Заделка щелей на лоджиях 2 под. | 2723.02
| Ремонт остекления 1 под. 5эт. | 301.55
| Ремонт стен фасада кв.20,24,30,34 | 25701.65
| Утепление подвальных продухов (5 шт.) | 342.79
| Итого | 42140.07
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла 3,4 под. | 1860.29
| Замена участка трубы ХВС 2 под. | 4902.69
| Замена участка трубы водоотведения 1 под.подв. | 6395.32
| Ремонт ливневой канализации 1 под. | 496.88
| Монтаж эл.кабеля,светильника над входом в подъезды | 980.27
| Замена светильника в тамбуре кв. 36 | 370.95
| Замена автом.выключателя кв. 15 | 1527.83
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3238.88
| Итого | 19773.11
| Итого | 61913.18
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 322 844,84руб.
кв. 2, 5, 16, 37
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 14
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 14 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока в тамбуре 2 под. | 220.11
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 2 под. 4,7эт. | 4424.04
| Устройство металлических перил у входа 1 под. | 829.14
| Ремонт металлических решеток в предмашинном отделении 1,2 под. | 564.75
| Ремонт металлического ограждения | 906.93
| Частичный ремонт кровли 2 под. | 848.02
| Ремонт перегородки тамбура 2 под. | 8171.27
| Ремонт стен при входе в подъезд 2 под. | 2070.54
| Установка доводчика на входную дверь 2 под. | 1341.42
| Ремонт карусели | 770.76
| Замена обналички на входной деревянной двери 2 под. | 394.67
| Ремонт крыльца 2 под. | 2147.62
| Монтаж оц.сливов на козырьках входов 1,2 под. | 3245.19
| Ремонт входов в подъезды 1,2 под. | 4792.68
| Ремонт отмостки 2 под. | 9669.35
| Масляная окраска кабины лифта 1 под. | 1030.24
| Масляная окраска лавочки,урны | 77.99
| Благоустройство территории | 8610.35
| Установка перил на крыльце, установка поручня 2 под. | 1419.37
| Итого | 51534.44
Система вентиляции
| Прочистка вентканала кв. 54 | 391.24
| Итого | 391.24
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры горячего водоснабжения кв. 53 | 420.38
| Замена запорной арматуры холодного водоснабжения кв. 53,20,подвал | 1296.74
| Замена участка трубы стояка канализации в подвале 1 под. | 707.71
| Ремонт в/д системы электроснабжения | 8817.46
| Замена светильников на энергосберегающие | 23525.82
| Итого | 34768.11
ЛИФТЫ
| Ремонт лифтового оборудования | 23598
| Всего | 110291.79
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - руб.
кв.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Грунина г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 1 под. 3/4эт. | 410.51
| Ремонт кровли козырька 1 под. | 7063.28
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 36,61,56,75,46,47 | 342500.24
| Утепление продухов | 205.74
| Итого | 350179.77
Система вентиляции
| Прочистка вентсистемы кв. 78 | 391.24
| Итого | 391.24
Мусоропровод
| Ремонт загрузочного клапана на м/проводе 1под. 1/2эт. | 47.85
| Итого | 47.85
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 7434.88
| Замена задвижек отопления 1,2 под. | 39650.03
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 28, ,26,1 под.подв. | 1405
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 10,26 | 1091.36
| Прочистка лежака водоотведения 1 под.подв. | 4524.71
| Замена светильников в тамбурах кв. 80,65,10,36 | 2492.6
| Замена автом.выключателя кв. 65 | 763.92
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 6477.77
| Итого | 63840.27
ЛИФТЫ
| Замена пускателя 2 под. | 2362
| Всего | 416821.13
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г. - 552 004,99 руб.
кв. 3, 9, 12, 51, 78
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления балконной двери в тамбуре 1бл. 3эт. | 1067.08
| Ремонт остекления (3 шт.) 1 бл. 6эт. | 1600.62
| Ремонт дверных полотен выхода на балкон 1 блок (5 эт.),2 блок(6,7 эт.) | 8534.13
| Ремонт остекления 2 блок-1,6,8 эт. | 1576.29
| Изготовление и установка флюгарков на фановые трубы | 5631.89
| Ремонт остекления балконной двери в коридоре 1 бл.-5эт. | 305.09
| Ремонт балконной двери в коридоре 2 бл.2 эт. | 1409.02
| Ремонт балконной двери (стекло,ручки) 1 блок (4эт.) | 2131.25
| Ремонт остекления 1 блок 1 эт.,у лифта,5 эт. | 678.52
| Установка мет.двери в кухню 1бл. 5эт. | 952.49
| Текущий ремонт междуэтажных холлов | 178811.39
| Ремонт ограждений выхода на кровлю 1,2 блок | 1464.26
| Ремонт дверей с помощью электросварки в подвале | 5140.58
| Ремонт остекления 1бл. 4эт. | 1130.61
| Установка почтовых ящиков | 46045.37
| Инвентаризация технического паспорта дома | 25000
| Итого | 281478.59
Система вентиляции
| Прочистка вент. Канала в сан.узле кв. 149 | 975.6
| Итого | 975.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла | 3651.86
| Замена задвижек отопления на шаровые краны в подвале | 10493.62
| Замена отопительного прибора кв. 48/2 | 7608.18
| Ремонт отопительных приборов кв. 161 | 1139.58
| Замена запорной арматуры гор. водоснабжения кв. 121,7,103 | 1092.42
| Замена запорной арматуры хол. водоснабжения кв. 121,19 | 1273.97
| Замена участка стояка водоотведения кв. 130,139,8,40 | 6414.58
| Замена участка ливневой канализации 1 бл. | 1317.96
| Восстановление освещения,монтаж электрокабеля 1,2 блок (4-9 эт.) | 33674.69
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 2640.57
| Замена электросчетчика в ВРУ | 3068.86
| Восстановление освещения ,монтаж электрокабеля кв. 37,110,121 | 4734.21
| Замена светильников,монтаж электрокабеля над входом в подъезд | 1189.06
| Замена автомат.выключателя кв. 79, 2 блок 2эт., 4-7эт. | 905.36
| Восстановление освещения МОП 1,2 бл.-5,6 эт. | 20733
| Итого | 99937.92
ЛИФТЫ
| Смена светильников 1 бл. | 1941
| Замена электродвигателя 1 бл. | 14489
| Техническое диагностирование лифтов 2 шт. | 30923.06
| Итого | 47353.06
| Всего | 429745.17
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 4 462 700,24руб.
кв. 7/2, 8, 8/1, 9, 14, 19/1, 20/1, 21, 23/2, 26,
27/1, 27/2, 28/1, 28/2,3, 30, 35, 36, 36/1, 42, 44,
46, 55, 61/2, 73, 80, 81, 81/2, 82, 88, 92/2, 93, 98,
107, 108, 110, 110/2, 111, 114/2,3, 119, 122, 125, 130/1,
133, 134/1, 144, 148, 150, 150, 161, 166А, 222, 270
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли 1под. | 4074.93
| Итого | 4074.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 73 | 4213.43
| Замена участка трубы ХВС в подвале | 673.14
| Ремонт системы водоотведения в кв. 8/23 | 603.41
| Замена автом.выключателя 2 под.2эт. | 449.25
| Ремонт системы ТАКП | 4859.94
| Итого | 10799.17
| Всего | 14874.1
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 4 165 013,92руб.
кв. 1, 4, 5,6/1, 6/10, 6/11, 6/13, 6/14, 6/15, 6/17, 6/18, 6/2, 6/21, 6/25, 6/5,
6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7/1, 7/10, 7/12, 7/13, 7/13, 7/20, 7/24, 7/25, 7/3, 7/7,
8/14, 8/10, 8/16, 8/18, 8/19, 8/2, 8/20, 8/21,8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/3,
8/4, 8/5, 8/6, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 49, 60, 78, 79, 80, 82
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2016 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока в тамбуре 3 под. | 2398.88
| Изготовление и установка оконной рамы 3 под. 4/5эт. | 553.22
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю 3 под. | 330.81
| Установка плинтусов в коридоре 1 под. 1эт. | 1150.11
| Ремонт остекления 1 под. 2,3,4,5 эт. | 1915.3
| Декоративный ремонт 3 подъезда | 47672.06
| Декоративный ремонт коридоров 1 под.1эт. | 27499.75
| Установка стоек для сушки белья | 2930.15
| Ремонт водосточных труб | 1865.62
| Инвентаризация технического паспорта | 25000
| Итого | 111315.9
Система вентиляции
| Прочистка вент.канала кв. 51 | 1994.12
| Прочистка вент.канала кв. 82 | 391.24
| Итого | 2385.36
В/д система инженерно-технического оборудования
| Восстановление подъездного отопления 1 под. | 22643.37
| Ремонт с поверкой пункта учета тепловой энергии | 19080
| Ремонт отопительного прибора кв. 118/2 | 1185.81
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 76,63 | 852.56
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв. 143,130,116,117,5,15 | 10140.33
| Ремонт в/д системы электроснабжения кв. 94,86 | 1673.44
| Замена светильника 2 под.2 эт. | 498.19
| Итого | 56073.7
| Всего | 169774.96
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 3 176 076,03руб.
кв. 1В, 1Г, 2, 2А, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 31, 32,
34, 40, 41, 42, 44, 52, 57, 68, 79, 83, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 98,
101, 107, 109/1, 112, 115, 118/5, 118/6, 120, 128/3, 128/4,
130, 135, 137, 138, 141, 143, 145, 154
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Баумана г. Заволжье на 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена задвижек отопления | 13146.71
| Восстановление освещения на чердаке | 2588.72
| Итого | 15735.43
| Всего | 15735.43
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 217 206,19 руб.
кв. 1,7,8
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 39
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 39 ул. Баумана г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена задвижек отопления | 13146.71
| Ремонт отопительных приборов (3шт.) кв. 2 | 4894.22
| Замена светильников,монтаж электрокабеля над входом в подъезд | 1000.86
| Восстановление освещения на чердаке | 2587.72
| Итого | 21629.51
| Всего | 21629.51
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 21 897,90руб.
кв. 1
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Баумана г. Заволжье за 2016 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока в тамбуре | 935.19
| Ремонт крышки септика | 4733.64
| Изготовление и установка входной двери | 2720.82
| Ремонт кровли входа в подъезд | 1999.36
| Утепление трубы отопления в тамбуре | 549.65
| Итого | 10938.66
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 4 | 550.17
| Замена задвижки отопления | 13146.71
| Восстановление освещения на чердаке | 2588.72
| Итого | 16285.6
| Всего | 27224.26
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2017г - 33 742,10руб.
кв. 3,8
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин