## Пуш 13
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление справки "Нижтехинвентаризации" | 1200
| Утепление подвальных окон | 458.85
| Итого | 1658.85
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора на кухне кв. 20 | 4977.55
| Ремонт полотенцесушителя кв. 34 | 459.71
| Ремонт элеваторного узла | 2959.16
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 24 | 454.65
| Замена светильников, плафонов на входе 1,2,3,4 под. | 2035.23
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 5,7 | 5191.66
| Замена энергосберегающего светильника на лестн.площадке у кв. 30 | 780.03
| Итого | 16857.99
| Всего | 18516.84
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 14467,35руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Устройство металлического лотка выпуска ливневой канализации 1,4 под. | 1042.89
| Ремонт участка отмостки у 4 под. | 4259.85
| Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.06
| Ремонт наружных стеновых панелей кв.23,100,21,135 | 47437.03
| Итого | 54021.83
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла отопления 3,4 под. | 9821.51
| Замена участка стояка ГВС кв. 87,91 | 3392.93
| Замена стояка ГВС с полотенцесушителем кв. 76,80,84,88,92,96,108 | 40477.51
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС в подвале 3 под., кв.6 | 3815.45
| Ремонт п/сушителей кв. 143,96 | 721.67
| Замена участка стояка ХВС кв. 88 | 4031.11
| Замена энергосберегающих светильников 3 под. 9эт., 6эт., 4 под. 1,9эт. | 3087.29
| Замена автоматического выключателя в электрощите кв.21, светильник в тамбуре кв. 21 | 2409.08
| Итого | 67756.55
ЛИФТЫ
| Замена переключателя на дверях шахты 2 под. | 1239
| Замена кнопочного модуля 1 под. | 977
| Итого | 2216
| Всего | 123994.38
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 879 931,66 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 28
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 1 под. 9эт. | 818.38
| Ремонт ограждения лестницы в машинном отделении | 398.05
| Ремонт участка отмостки у 6,4,5 под. | 13729.05
| Прочистка вентканала кв. 179 | 2514.79
| Утепление стены из мусорной камеры кв. 1 | 2738.4
| Благоустройство территории | 3780.89
| Устройство лотка выпуска ливневой канализации 5,6 под. | 1002.45
| Локализация аварии по акту № 900 от 21.07.2017г. | 15615.36
| Ремонт отмостки у входа в м/камеру 2,3,5 под. | 3033.49
| Ремонт тротуара у 4 под. | 3081.02
| Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.06
| Ремонт двери выхода на кровлю 5 под. | 1495.31
| Заделка швов стыков плит перекрытия на тех.эт. кв.142 (акт №656 от 03.08.2017) | 1867.36
| Замена загрузочного клапана 2 под. 1/2эт. | 3261.52
| Ремонт ствола мусоропровода 2 под 1/2 эт. | 207.19
| Итого | 54825.32
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 88 | 7524.1
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления 1,2,4,5,6 под. | 19021.13
| Ремонт элеваторных узлов 2,3,5 под. | 10895.08
| Восстановление подъездного отопления 6 под. | 15545.92
| Замена розлива ГВС ( подача)1,2,3,4 под. | 165120.72
| Замена розлива ГВС ( подъездного) 4 под. | 70763.71
| Замена участка трубы ГВС кв. 13,72 | 8749.33
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 163,150,195,107,187,43,62, в подв.2,5под. | 5961.81
| Замена задвижек на системе ГВС в подвале 6 под. | 3385.76
| Ремонт полотенцесушителя кв. 53,175,157 | 17558.53
| Замена участка трубы на системе ХВС в подвале 5,6 под. | 4621.7
| Прочистка лежака водоотведения 5,6 под. | 7977.33
| Замена автоматического выключателя в эл.щите кв. 93, 4под.4эт. | 2662.49
| Заделка отверстий под вводными автоматами 1,2,3,4,5,6 под. | 1470.98
| Замена энергосберегающий светильников на лест.площадке у кв. 76,66,108, у лифта 3 под. 1 эт. | 1374.6
| Итого | 342633.19
ЛИФТЫ
| Ремонт пола кабины лифта 3 под. | 2820
| Замена переключателя этажного 6 под.7эт.,1под. 3эт. | 3092
| Замена кнопки вызова 1 под. 5эт.,3под. 1эт.,6 под. 8 эт., 4 под. 6эт. | 4262
| Ремонт створки дверей шахты 6 под. | 2485
| Замена светильника с лампой накаливания 3 под. | 1255
| Замена линолеума с порогом 2 под. | 5001
| Техническое диагностирование лифтов | 92769.18
| Замена линолеума с порогом в кабине лифта 1,3 под. | 1336
| Замена роликов кабины 2 под. | 5024
| Итого | 118044.18
| Всего | 515502.69
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 1 834 220,15руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 35
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена дерев.оконных блоков на пластиковые 3 под. | 108006.82
| Изготовление и установка перил 3 под. | 1124.48
| Ремонт пола у входной двери 1 под. 1 эт.,ремонт стяжки пола 3 под. 7эт. | 3028.03
| Косметический ремонт подъезда № 3 | 136000
| Ремонт видеорегистратора | 11810
| Ремонт примыкания кровли к вентшахте в р-не кв. 108 | 2549.53
| Ремонт кровли вентшахты 1 под. | 903.48
| Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.06
| Ремонт металлического забора у 1,2 под. | 1732.44
| Ремонт дверей выхода на кровлю 2,3,4 под. | 3657.4
| Окраска металлического забора | 13774.89
| Итого | 283869.13
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 136 | 860.47
| Замена участка трубы на стояке ГВС кв.28 | 2496.65
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 63 | 520.31
| Ремонт полотенцесушителей кв. 83,84,40 | 3034.4
| Замена участка трубы на стояке ХВС кв.70 | 1021.11
| Замена энергосберегающих светильников в тамбурах кв. 25,51,127,10,110,37,107 | 4160.87
| Замена светильников и плафонов на входе 2,3,4 под. | 1080.27
| Замена нулевой шины в электрощите кв. 123 | 89.61
| Итого | 13263.69
ЛИФТЫ
| Замена этажного переключателя 1под., 3 под.3эт., 2под. 6эт., 4под. 6эт. | 5298
| Итого | 5298
| Всего | 302430.82
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 350 004,07руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Установка пружины на входную дверь 3 под. | 230.46
| Ремонт участка кровли 3 под. | 447.22
| Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.06
| Окраска металлического забора | 14075.19
| Итого | 16034.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 57 | 1902.37
| Замена запорной арматуры в/д системы отопления в подвале 1 под. | 2127.66
| Замена эл.счетчика в ВРУ | 4199.39
| Замена светильника и электрокабеля кв. 27 | 1170.14
| Замена светильников энергосберегающих 1,2,3,4 под. | 28762.74
| Итого | 38162.3
| Всего | 54197.23
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 99 221,65 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 42
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверных полотен выхода на кровлю 1-4 под. | 930.15
| Устройство короба для стояка кв. 130 | 495.28
| Ремонт дефлектора на кровле 4 под. | 55.73
| Разработка энергетического паспорта | 1282.06
| Ремонт участка кровли в р-не кв. 71 | 160.94
| Благоустройство территории | 308.29
| Ремонт остекления кв. 116 | 505.07
| Содержание общегородской территории (покос) | 6248.56
| Ремонт штукатурки стеновых панелей кв. 207,211 | 6217.32
| Итого | 16203.4
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 151,39,173,13,98,140,209,146,215,29,90,210,90,107,108,57,209,35,113 | 140441.35
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления кв.3,32,3,5под.подв. | 10842.44
| Ремонт отопительных приборов кв.18,74,45,30 | 2131.93
| Замена розлива в/д системы ГВС (подача) в подвале 1,2,3,4 под. | 122184.12
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 13,110, 4 под.подв. | 910.06
| Замена участка трубы на стояке ГВС кв. 110,68 | 4346.85
| Прочистка центрального стояка водоотведения с тех.этажа до 1эт. | 2705.38
| Замена участка стояка водоотведения кв. 51 | 494.7
| Замена запорной арматуры на в/д системе водоотведения кв.116 | 1126.18
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 129,140,123,27,159,143,52,117 | 20705.52
| Замена светильников 5 под. 1эт., в тамбурах кв. 50,16 | 1475
| Замена нулевой шины в электрощите кв. 113,162 | 173.62
| Итого | 307537.15
ЛИФТЫ
| Замена микропереключателя 1 под. | 523
| Замена тягового каната 4,1,5,2,3,6 под. | 101917
| Замена пускателя 4 под. | 4307
| Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки 2 под. | 5045
| Замена автом.выключателя на панели управления 4 под. | 1458
| Итого | 113250
| Итого | 436990.55
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 835 726,14руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 44
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт металлич.ограждения лестницы к машинному отделению 6 под. | 199.76
| Ремонт остекления 4 под. 8/9эт.5под. 3/4,4/8,6/7эт., ремонт короба стояков 2 под. 1эт.,3под. 3/4эт. | 3405.11
| Ремонт каркаса дефлектора на крыше 4 под. | 135.73
| Замена почтовых ящиков 3 под. | 11269.34
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Замена поручней на перилах 3 под. | 2875.4
| Косметический ремонт подъезда № 3 | 125762.77
| Зашивка ниш эл.щитовой 3 под. 2,3эт. | 322.08
| Установка обналички на вх.дер.дверь 3 под. | 203.02
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 99,187,216,103,80, 6 под. 9,8,7эт. | 106612.21
| Ремонтные работы после локализации аварии акт № 1203 18.09.2017 | 21468.11
| Содержание общегородской территории (покос) | 7415.63
| Ремонт бетонной площадки у входа в подвал 3 под. | 685.03
| Ремонт участка покрытия кровли над кв. 142 | 282.35
| Итого | 281918.59
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 168,80,49,145,159,11,211,44,203,23,107,104,18,161,211,86,208,179,54,208,16,203 | 154648.78
| Ремонт элеваторного узла 6 под. | 1883.77
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления 4 под.подв. | 982.38
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 2,3,4,6 под | 17655.79
| Ремонт отопительных приборов кв. 117,79,186 | 3096.31
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС, ХВС кв. 11, 4 под.подв. | 1564.64
| Замена участка стояка ГВС кв. 179 | 6033.65
| Ремонт п/сушителей кв. 137,109 | 1131.12
| Замена ливневой канализации 6 под. | 26399.5
| Прочистка лежаков в/д системы канализации 6 под. | 11250.96
| Ремонт выпуска ливневой канализации | 3033.35
| Замена светильников на л/кл и тамбурах кв. 111,44,138,76,160 | 2212.92
| Замена светильников 2 под. 1эт., 4под.предмашинн.отдел. | 1015.66
| Замена автоматических выключателей 4 под. 2эт., кв. 171,142 | 6052.15
| Замена энергосб.светильников на л/площадках 1,2,3,4,5,6 под. | 80506.28
| Замена сжима в электрощите 1 под. 1 эт. | 185.31
| Итого | 317652.57
ЛИФТЫ
| Ремонт эл.двигателя 6 под. | 4252
| Замена эл.двигателей 1,6 под. | 17365
| Замена кнопки приказа 6 под. 4 эт. | 581
| Замена эл.двигателя 3 под. | 16098
| Замена кнопок вызова 5 под. 4эт.,3 под., 1 под. 9 эт. | 2575
| Итого | 40871
| Всего | 640442.16
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 727 117,32руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 46
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания к парапету в р-не кв. 64 | 198.51
| Штукатурка фасада кв. 64 | 32487.91
| Окраска металлического забора | 2155.99
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Итого | 36124.46
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 62,59,31,15,19,1 | 47177.72
| Выполнение рабочих проектов КИП узла КУ ГВС, ХВС | 12500
| Замена задвижек на системе отопления 3,4 под. | 13765.45
| Ремонт элеваторных узлов 1,2,5,6 под. | 4707.54
| Замена участка стояка обратки ГВС кв. 16,19,22 | 6429.65
| Частичная замена стояка водоотведения кв.58 | 1345.17
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв.51,26, 13 | 11753.52
| Замена светильника 2 под. 1 эт. | 324.14
| Замена выключателя 4 под. 1эт. | 198.1
| Итого | 98201.29
| Всего | 134325.75
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 131 291,23руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 48
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт покрытия кровли козырьков 1,2,3,4,5,6,7,8 под. | 29755.5
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 4,7,10,77,114 | 59286.2
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Окраска металлического забора | 20425.42
| Замена выпусков ливневой канализации 3 под. | 2640.27
| Прочистка вентканала кв. 96,101 | 2124.55
| Итого | 115513.99
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры в/д системы отопления кв. 61, в подвале 5 под. | 1639.41
| Ремонт отопительных приборов кв. 69,62,8 | 3873.85
| Монтаж эл.кабеля и светильника в подвале | 2109.45
| Замена контакта-основания в ВРУ 1под. | 2853.26
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 37,38,69,5,6 | 13118.28
| Замена энергосберегающего светильника на площадке у кв. 106 | 780.03
| Замена выключателя в подвале 1 под. | 116.83
| Замена нулевой шины в электрощите кв. 16 | 89.61
| Итого | 24580.72
| Всего | 140094.71
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 488 670,47руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 50
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка поручня 3 под. 3/4эт. | 367.89
| Ремонт забора с установкой металл. столбов | 1107.34
| Ремонт примыкания кровли в р-не кв. 29, козырька входа 4 под. | 1194.99
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт желоба для выпуска ливневой канализации | 429.48
| Ремонтные работы строительных конструктивов | 20412.49
| Ремонт остекления 2 под. 1/2эт. | 674.66
| Покраска металлического забора | 12385.75
| Изготовление и установка м/к зонта над вентшахтой кв. 29 | 6748.13
| Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю 3 под. | 8847.68
| Итого | 53450.46
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 15,26,46,43,3,24 | 30110.41
| Ремонт отопительного прибора в соединении 1 под. 1эт. | 931.14
| Восстановление отопления в подъезде 4 под. | 2158.65
| Прочистка труб системы водоотведения 2 под. | 4082.46
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 53 | 4171.16
| Замена светильника в тамбуре входа 2 под. | 1178.14
| Замена нулевой шины в эл.щите кв. 52 | 89.61
| Итого | 42721.57
| Всего | 96172.03
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 299 570,33руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"
| Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 428 от 02.02.2017г. | 20412.49

## Пуш 51
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 51 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли(примыкание) 1 под., в р-не кв. 44 | 623.48
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт желоба для выпуска ливневой канализации 1 под. | 429.48
| Покраска металлического забора | 16620.04
| Ремонт системы видеонаблюдения | 1400
| Итого | 20355.05
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 40,22,32 | 7343.19
| Ремонт отопительного прибора кв. 48 | 584.29
| Замена участка розлива ХВС 2 под. | 11247.97
| Выполнение рабочего проекта КИП узла КУ ХВС | 4500
| Ремонт водоотведения (лежака) 2 под. | 692.16
| Итого | 24367.61
| Всего | 44722.66
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 312 340,43руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 53
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного полотна входа в подъезд 1под. | 390.83
| Ремонт примыкания кровли козырька входа 2,3 под. | 417.81
| Изготовление решетки для обуви 1 под. | 934.37
| Благоустройство территории | 2824.85
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 93 | 23948.58
| Изготовление и установка м/к зонтов над вентшахтой кв. 13,15 | 15360.21
| Установка дверного блока выхода на кровлю 2 под. | 1076.52
| Прочистка вентканала кв. 31 | 391.24
| Итого | 46626.46
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена участка стояка отопления кв. 90 | 1799.3
| Замена отопительных приборов кв. 109,13,109 | 16456.27
| Ремонт элеваторного узла | 1883.77
| Ремонт полотенцесушителя кв. 27 | 557.92
| Замена участка трубы ХВС в подвале 8 под. | 714.78
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 72 | 583.08
| Прочистка труб водоотведения кв. 90 | 2928.63
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв.25,81, 7под. 2эт. | 12653.34
| Замена светильника,плафона на площадке у кв. 105 | 3241.23
| Итого | 40818.32
| Всего | 87444.78
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 249 862,56руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 54
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Заделка швов парапетных сливов в р-не кв. 89 | 230.44
| Ремонт примыкания кровли к вентшахте над кв. 13 | 2619.75
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Монтаж м/к опорных столбов под козырек входа 1, 2 под. | 17499.31
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 13,50,89,11 | 76847.94
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления в подвале 3 под. | 6740.18
| Прочистка вентканалов кв. 50, 4, 2 | 1173.72
| Итого | 106393.39
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 69,81,4 | 8369.26
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 6 под., кв.18 | 7939.95
| Замена участка стояка водоотведения кв. 58,50 | 2729.79
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 68,42 | 5212.65
| Итого | 24251.65
| Всего | 130645.04
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 171 319,05руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 56
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыканий воронок ливневой канализации 1-12 под. | 3201.7
| Ремонт участка кровли 4 под. | 384
| Изготовление и установка дв.блока выхода на кровлю 5 под. | 7270.96
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Изготовление и установка металлического забора 1,2 под. | 9840.34
| Благоустройство территории | 25602.38
| Ремонт деревянной двери тамбура 6 под. | 637.46
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 14,21,24,58,104,105,171,177,27,30 | 190012.41
| Ремонт покрытия кровли лоджии кв. 150 | 25667.75
| Замена загрузочных клапанов м/провода 12под. 1/2эт., 1 под. 1/2эт.,3/4эт. | 9368.75
| Ремонт ж/б ступеней крыльца 10 под. | 403.56
| Устройство гидроизоляции пола на лоджии кв. 88 | 1881.88
| Ремонт металлической двери в м/камеру 1 под. | 697.3
| Итого | 276250.54
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 11,12 под. | 898.97
| Замена отопительного прибора кв. 107 | 3166.56
| Ревизия прибора учета тепловой энергии | 690
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС в подвале, кв.5,20 | 3909.57
| Замена участка трубы ГВС в подвале 5 под., 4 под. | 16675.69
| Ремонт п/сушителя кв. 176 | 2500.35
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС по кухне кв. 123,126,129,132,135 | 24661.05
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС по санузлу кв. 48,51,54,57,60 | 39935.44
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС по санузлу кв. 93,96,99,102 | 32025.6
| Замена трубопроводов (стояков-обратка) ГВС кв. 93,96,99,102 | 15546.59
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС по кухне кв. 123,126,129,132,135 | 20816.11
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС по санузлу кв. 48,51,54,57,60 | 21670.98
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС по санузлу кв. 93,96,99,102 | 13076.61
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС в подвале 9 под. , кв. 76 | 1671.33
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв. 7,27,139,42,170,115,118,99,102,81,84,87,91,164 | 16575.57
| Замена энерг.светильников на лест.площадке 7,8,9,10,11,12 под., 3под у кв.32, вход 8 под. | 45820.27
| Монтаж эл.кабеля, автомат.выключателя 5,6 под. | 5319.42
| Замена нулевой шины в эл.щите кв. 42 | 1315.41
| Итого | 266275.52
| Всего | 542526.06
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 479 957,74 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 57
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка двери в подвал 6 под. | 2348.42
| Косметический ремонт 6 подъезда | 171592.46
| Установка дверных скобяных изделий 1-6 под. | 5444.81
| Изготовление и установка дв.блоков выхода на кровлю 5,6 под. | 3772.57
| Устройство пандуса 5 под. | 4262.98
| Утепление стояков ХВС в подвале 6 под. | 2692.03
| Покраска металл.двери 1 под. | 151.2
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 29,78,105,141,147,162,177,189,69,206,211,214, 3под.3эт.,6под.4эт. | 189556.13
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Замена почтовых ящиков 3,6,4 под. | 34825.7
| Утепление температурного шва с дворового фасада с 1по 9эт. | 45718.18
| Утепление температурного шва лицевого фасада с 1по 9эт. | 31113.7
| Ремонт остекления 6 под.1/2,2,3,4,7,8 эт., 2 под. 7эт. | 4960.73
| Изготовление и установка оконной створки 6 под. 2эт. | 771.18
| Изготовление и установка поручня 6 под. 2эт. | 364.73
| Ремонт покрытия кровли лоджий кв. 107,108,139,140 | 49819.91
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 6 под. | 3516.95
| Утепление подвальных окон | 194.78
| Изготовление и монтаж м/к емкости для сбора дождевых стоков на тех.эт. 5 под. | 17719.39
| Изготовление и монтаж м/к двери выхода на кровлю 5 под. | 3919.31
| Прочистка вентканала кв. 162 | 975.6
| Ремонт загрузочного клапана 2 под. 7эт. | 275.48
| Итого | 575278.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 126, 109 | 13694.95
| Замена задвижек на в/д системе отопления 1,2,3,4,5,6 под. | 46933.27
| Ремонт элеваторного узла 4 под.подв. | 2004.09
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 20,118,9,80,1,68,10,97,89,53 | 5577.7
| Замена участка трубы ГВС кв. 11,182,68 | 15486.15
| Ремонт п/сушител. кв. 9,61,11 | 7901.84
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС по кухне кв. 76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 52063.53
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС по кухне кв. 76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 50003.03
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 118,9,85,89,53 | 3310.51
| Замена участка трубы ХВС в подвале 5 под., кв. 68 | 13390.13
| Замена участка стояка водоотведения в кв. 108 | 1144.76
| Замена энерг.светильников в тамбуре кв. 168,43,30, на площадке у кв. 186 | 1661.34
| Итого | 213171.3
ЛИФТЫ
| Замена электродвигателя 2 под. | 4309
| Замена реле времени 4 под. | 517
| Замена кнопки вызова 1 под. 1эт. | 885
| Замена пружины привода дверей 4 под. | 1459
| Замена электродвигателя привода дверей 3 под. | 4709
| Ремонт пола в кабине лифта 1,2 под. | 1490
| Итого | 13369
| Всего | 801818.59
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 549 444,63руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 58
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Проведение энер.обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт покрытия пола 3 под 1эт. | 7754.48
| Итого | 9036.53
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 20 | 2075.22
| Ремонт отопительных приборов кв. 22,8 | 2060.94
| Ремонт элеваторного узла 3 под. | 1883.77
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1,2 под. | 3896.31
| Замена задвижек на системе отопления в подвале 2 под. | 6584.64
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 35, тех.эт.1 под. | 3750.1
| Замена участка трубы ГВС кв. 14,28,31,3,7 | 5677.32
| Ремонт п/сушителя кв. 27,41 | 3044.34
| Замена участка трубы ХВС кв. 42 | 4943.83
| Замена участка трубы водоотведения в подвале 1,3 под. | 3074.66
| Замена розлива водоотведения в подвале 3 под. | 26737.4
| Замена энерг.светильников в тамбуре кв. 38,28,31 | 1339.8
| Замена вставки в ВРУ 2 под. | 2067.97
| Замена авт.выключателей, уст-ка динрейки, монтаж провода, замена контакт-основания, вставки 1под.4,1эт., ВРУ | 18853.41
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 1 | 1676.32
| Замена нулевой шины в эл.щите кв. 33,8 | 179.22
| Итого | 87845.25
| Всего | 96881.78
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 99 242,45 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 4 под. 1/2 эт. | 156.33
| Установка дверной задвижки на дверь выхода на кровлю 4 под. | 521.44
| Установка поручней (9шт.) 2 под. | 3489.77
| Ремонт кровли машинного помещения 3 под. | 3839.85
| Покраска стеновой панели у кв. 109 | 135.27
| Изоляция отверстий стояков из подвала кв. 109 | 1445.98
| Утепление подвальных окон | 144.98
| Замена загрузочного клапана 1 под. 4эт. | 3374.32
| Ремонт песочницы | 960.6
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Косметический ремонт подъезда № 2 | 113295.51
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 45,87,56 | 32476.67
| Замена почтовых ящиков 2 под. | 11881.5
| Ремонт покрытия кровли 3 под. | 27400.56
| Устройство бетонной площадки у входа в подъезд и мусорную камеру | 10163.85
| Ремонт наружной стеновой панели кв. 108 | 32358.81
| Ремонт боковой стенки лоджии кв. 87 | 5417.92
| Окраска металлического забора | 6297.44
| Прочистка вентканала кв. 113 | 391.24
| Итого | 255034.09
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 73,175,109 | 14409.3
| Ремонт элеваторного узла | 2623.77
| Ремонт п/сушителей кв. 35,27,125,57 | 2281.58
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале | 939.21
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 108,119,108, 3под.подв. | 2876.78
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 108,119,100,108 | 1705.71
| Замена участка ливневой канализации 2 под. 1/2эт. | 2691.65
| Устройство выпуска ливневой канализации 1 под. | 634.29
| Замена запорной арматуры на в/д системе водоотведения в подвале 5 под. | 739.63
| Замена светильников в тамбурах кв. 59,60,61,5, 1под. 1эт.,4 под. 1 эт. | 2145.46
| Замена соединения (орех) в эл.щитке кв. 75 | 162.56
| Установка шины нулевой в эл.щитке кв. 17,18 | 88.6
| Замена автом.выключателя в эл.щитке кв. 169 | 1260.32
| Итого | 32558.86
ЛИФТЫ
| Техническое освидетельствование лифтов 1,2,3,4,5 под. | 77307.65
| Замена кнопки вызова 3 под. 3эт. | 885
| Замена этажного переключателя 5 под. 9эт., 3 под. 8 эт. | 4418
| Итого | 82610.65
| Всего | 370203.6
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 334 074,84 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт крыльца 2 под. | 10847.46
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 73 | 8479.84
| Благоустройство территории | 2793.81
| Ремонт покрытия кровли лоджии кв. 79 | 10519.59
| Утепление подвальных окон | 103.47
| Итого | 34026.22
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 29 | 4561.79
| Ремонт отопительного прибора кв. 16 | 1030.47
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 2823.77
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1 под. | 4708.69
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 80,53,12,31 | 2875.26
| Замена задвижнк на системе ГВС в подвале 1 под. | 3385.76
| Ремонт п/сушителя кв. 57 | 2110.83
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 80 | 404.51
| Замена энергос.светильников в тамбурах кв. 17, 10, на площадке 1 под. 3эт., у кв. 33,17 | 6784.12
| Итого | 28685.2
ЛИФТЫ
| Ремонт створки дверей шахты кабины 1 под. | 2597
| Итого | 2597
| Всего | 65308.42
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 166 016,26руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт ограждения лоджий кв.182,172 | 6163.43
| Ремонт пола в тамбурах кв. 118,119,120 | 7194.17
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Благоустройство территории | 3655.76
| Зашивка ниш плитой ГВЛ в 1,2,3 под. | 2473.24
| Ремонт дверного блока 1 под. 2 эт.выхода на лестницу | 229.36
| Ремонт крыльца входа в подъезд 1 под. | 15072.14
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 4,197 | 59687.71
| Прочистка вентканала кв.66 | 1170.72
| Установка дверных ручек на лестничной площадке 2 под. 3,5,11,12 эт. | 1075.62
| Ремонт остекления верх.тех.эт. | 4741.08
| Итого | 102745.28
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 108,35,142,75,21,90 | 3351.74
| Ремонт полотенцесушителя кв. 176 | 51.59
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС кв. 135,141,147,153,159,165,171,177,183,189,195 | 59480.4
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС кв. 135,141,147,153,159,165,171,177,183,189,195 | 57391.61
| Выполнение рабочего проекта КИП узла КУ ХВС | 4500
| Выполнение рабочего проекта КИП узла КУ ГВС | 8000
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 35,142,21,75,90, в подв. 2под. | 4185.44
| Замена участка трубы водоотведения кв. 171,195, ниж.тех.эт. | 3608.7
| Замена светильников в тамбурах кв. 153,114,187,23,24,26 | 3336.48
| Замена светильников на лест.площадке 1под.3эт.,3под.4эт., 1эт., кв. 22,33,78, в подъездах 1,2,3 на 1эт,3эт.,2 под. 10эт. | 19264.85
| Монтаж эл.кабеля в шахте лифта | 29215.47
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 59,142,11 | 5153.08
| Монтаж эл.кабеля, авт.выключателя , светильника в ВРУ | 5615.79
| Замена эл.двигателя, замена тумблера на верх.тех.эт. | 16505.93
| Монтаж эл.кабеля на верх.тех.этаже | 30605.87
| Итого | 250266.95
ЛИФТЫ
| Замена лапм накаливания 1,2 под. | 3124
| Замена кнопочного модуля 4 под. 4 эт. | 977
| Итого | 4101
| Всего | 357113.23
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 461 948,63руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год.
| Текущий ремонт | 2017-07-01
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена загрузочных клапанов на м/проводе 1 под. 3/4, 5/6, 7/8 | 9920.37
| Ремонт кровли машинного помещения 1 под. | 9850.74
| Косметичексий ремонт подъезда № 1 | 108595.84
| Утепление трубопроводов ГВС,ХВС под кв. 37 | 5566.5
| Утепление плиты перекрытия из подвала кв. 4,37 | 4559.45
| Замена загрузочных клапанов 2 под. 8/9эт.,3эт. | 5950.48
| Косметичексий ремонт подъезда № 2 | 158102.43
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт отмостки | 46832.5
| Ремонт квартирных тамбуров 1 ,2 под. | 100863.77
| Устройство наливного пола на площадке 1эт входа 1,2 под. | 8814.7
| Тех.обследование качества выполненных работ по отделке подъездов 1,2под. | 24000
| Итого | 484338.83
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 20 | 12154.83
| Ремонт отопительного прибора кв. 37 | 5414.27
| Ремонт элеваторного узла | 3767.54
| Замена запорной арматуры на в/д сист. отопления в подвале 1 под.,1под. 7эт. | 3518.48
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 1 под. | 1921.91
| Выполнение рабочего проекта установки КИП узла КУ ГВС | 8000
| Выполнение рабочего проекта установки КИП узла КУ ХВС | 4500
| Замена участка трубы на стояке ГВС кв. 3 | 2870.63
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 100 (работа),41,40,2под. 2эт. | 4461.93
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС 1под.подв. | 1611.21
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 16,9, 2под.подв. | 2021.05
| Замена задвижек на в/д системе ХВС в подвале | 5175.58
| Замена светильников на лест.площадке у кв. 20,36,1под. 1эт.,9 эт. | 2069.74
| Замена светильников в тамбурах кв.5,4 | 1433.91
| Итого | 58921.08
ЛИФТЫ
| Замена микропереключателя 1 под. | 523
| Замена кнопки вызова 1 под.9эт. | 842
| Итого | 1365
| Всего | 544624.91
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 381 227,87руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Утепление двери в подвал 6 под. | 30.77
| Ремонт участка кровли над кв. 142 | 192.1
| Ремонт дверной коробки 2,3под.1эт., дверь выхода на кровлю 3под. | 2963.99
| Изготовление и установка двери выхода на кровлю 2 под. | 7715.91
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 5,18,90,103,105,195,197 | 99057.38
| Ремонт двери выхода на кровлю 2 под. | 1495.31
| Устройство бетонной отмостки | 64028.93
| Изготовление и установка металл.забора ( напротив 1 под.) | 6092.34
| Покраска металлического забора 1-6 под. | 5297.66
| Замена выпуска ливневой канализации 5 под. | 5193.08
| Прочистка вентканала кв. 201 | 391.24
| Ремонт вентканала на кухне кв. 47 | 1213.64
| Итого | 194954.4
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 185,45,5,146 | 12313.92
| Ремонт отопительных приборов кв. 195,44 | 1854.58
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подв. 1,2,3,4,5,6 под.,3под.тех.эт. | 18389.88
| Ремонт общедомового узла учета тепловой энергии | 1250
| Выполнение рабочих проектов КИП узла КУ ГВС, ХВС | 12500
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 194,108,99,208,100,202,6под.подв. | 10078.03
| Ремонт п/сушителя кв. 2 | 146.4
| Замена участка трубы ГВС в подвале 6,5 под. | 3593.3
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС по кухне кв. 37,41,45,49,53,57,61,65,69 | 46086.76
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС по кухне кв. 37,41,45,49,53,57,61,65,69 | 46986.97
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 41,96,88,3, 100,6под.подв. | 4847.75
| Замена участка стояка водоотведения кв.69,171 | 4019.04
| Замена энерг.светильников в тамбурах кв. 154,208,162,130 | 2201.99
| Замена энерг.светильников на площадках у кв. 17,88,85,114,2под.1эт. | 2228.81
| Замена выключателя в тамбуре кв. 209 | 149.83
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 52 | 1583.76
| Монтаж электрокабеля в эл.шите кв. 75 | 310
| Замена энергосберегающих светильников 1,2,3,4,5,6 под. | 141280.33
| Итого | 309821.35
ЛИФТЫ
| Техническое освидетельствование лифтов 1,2,3,4,5,6 под. | 92769.18
| Ремонт пола в кабине лифта 2,3 под. | 3565
| Итого | 96334.18
| Всего | 601109.93
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 503 208,47руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пон 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пономарева г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Установка поручня 3 под. 1 эт. | 657.93
| Установка почтового ящика 1 под. | 551.24
| Ремонт металлической двери (сварка) 5 под. | 110.29
| Утепление вертикального шва кв. 161 | 1152.76
| Утепление трубопроводов ХВС,ГВС, канал в подвале под кв. 145,148 | 5566.5
| Проект на установку КИП узла КУ ХВС | 4500
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Изготовление и установка м/к емкости для сбора дождевых стоков 3 под. | 18281.65
| Устройство бетонной отмостки | 105482.7
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 69,106,97 | 133001.68
| Ремонт деревянного дверного блока тамбура входа 2,3 под. | 542.23
| Покраска металлического забора | 3025.51
| Замена выпусков ливневой канализации 1,2,3,4 под. | 7728.73
| Ремонт остекления 1 под. 4/5, 6/7, 7/8, 8/9 эт., 2 под. 1/2, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 8/9 эт. 3 под. 3,4/ 6/7 эт. 4 под. 2, 5/6 , 6/7, 7/8 эт. 5 под. 6/7, 9эт. | 9418.92
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 2 под. 4/5эт. | 3265.29
| Ремонтные работы после локализации аварии | 304.5
| Изготовление и установка лавочки | 2288.62
| Итого | 297160.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 145,150,148,157 | 22157.47
| Ремонт отопительного прибора кв. 125 | 4069.55
| Замена запорной арматуры системы отопления 4,5 под. | 2697.16
| Рабочий проект по установки КИП узла учета КУ ГВС | 8000
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 64,45,121, в подвале 3 под., 1под.7эт. | 4936.56
| Замена розлива ГВС (обратка) -3,4,5 под. | 141180.24
| Ремонт п/сушителей кв. 173,109,98,155,48 | 4537.72
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 64 | 892.02
| Ремонт участка розлива ХВС 4 под. | 1763.57
| Ремонт в/д системы канализации 4,5 под. (прочистка) | 13532.99
| Частичная замена стояка водоотведения кв. 61,65,143,122 | 7180.98
| Замена светильника на лест.площадке у кв. 173 | 325.85
| Восстановление освещения в подвале 3,4,5 под. | 5986.48
| Замена светильников энергосберег.на площадке у кв.54,154, в тамбуре кв.161,5,80,122,149,46 | 5178.74
| Замена нулевой шины в эл.щите кв. 39,161 | 173.62
| Итого | 222612.95
ЛИФТЫ
| Замена пускателя 3 под. | 2372
| Ремонт пола в кабине лифта 2,3,4 под. | 8460
| Кнопка вызова 3 под. 8 эт. | 842
| Итого | 11674
| Всего | 531447.55
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 415 012,26руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю 1 под. | 7590.82
| Ремонт участка отмостки 3под. | 1215.14
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Изготовление и установка металлического забора 4,5под. | 12354.28
| Покраска металлического забора 3,4,5,6 под. | 3779.22
| Ремонт металлической двери м/камеры 1 под. | 485.25
| Установка оконных ручек 1,6 под. | 1537.61
| Ремонт перил в тамбуре 3 под. | 182.71
| Ремонт двери выхода на кровлю 3 под. | 1464.14
| Ремонт стены из стеклоблоков-кладка газоселикатных блоков 6 под. | 4052.54
| Ремонт межпанельных швов кв.15,19,23,30,33,36,93,103,124,134,145,183,201,202,204 | 230490.99
| Штукатурка панелей фасада, окраска штукатурных мест кв.36,145,191,195,202,210 | 59435.64
| Замена загрузочного клапана 3под. 1/2, 3/4эт.,5под. 7/8эт | 9897.36
| Ремонт остекления 3 под. 3/4, 5/6, 7/8 эт. | 7642.78
| Изготовление и монтаж м/к емкости для сбора дождевых стоков на тех.эт. 6 под. | 19992.94
| Итого | 361403.47
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 43,180,156,73 | 22313.86
| Ремонт отопительных приборов кв. 89,104,92,185,93,33 | 16153.35
| Замена запорной арматуры в/д сист.отопления в подвале 2,3,4,5,6 под. | 5989.17
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 151,168,131,3 под.1эт. | 1449.01
| Выполнение рабочего проекта установки КИП узла КУ ГВС, ХВС | 10000
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС кв. 44,48,52,56,60,64,68,72 | 78550.5
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС кв. 44,48,52,56,60,64,68,72 | 36701.15
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 151,168,48,125,131, 6 под.тех.эт., 3 под.1эт., 4 под.подв. | 6092.01
| Замена ливневой канализации 1 под. | 8016.05
| Замена участка трубы водоотведения кв.154,83,147 | 3570.28
| Замена светильников в тамбурах кв. 157,150,89,38,154,182 | 4543.05
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 143,29,30 | 8714.37
| Монтаж электрокабеля на площадке у кв. 191,149 | 4189.38
| Монтаж светильников на площадке 3 под. 4 эт., у кв. 123 | 1893.26
| Итого | 208175.44
ЛИФТЫ
| Замена эл.двигателя 6 под. | 9855
| Замена автом.выключателя на панели управления 6 под. | 1588
| Итого | 11443
| Всего | 581021.91
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 644 969,26руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт перил 4 под. | 1121.91
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 64,77 | 61951.19
| Благоустройство территории | 1019.04
| Ремонт остекления 1 под. 1/2эт. | 396.73
| Утепление подвальных окон | 262.93
| Устройство выпусков ливневой канализации 2 под. | 1273.36
| Ремонт системы видеонаблюдения | 1400
| Итого | 68707.21
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры в/д сист.отопления (врезки) в подвале 1,2,3,4 под. | 85624.79
| Ревизия пункта учета тепловой энергии | 690
| Замена участка трубы в подвале 3 под. | 1800.92
| Замена запорной арматуры в/д сист. ГВС кв. 19,61 | 1014.82
| Замена участка трубы ГВС в подвале | 1339.33
| Замена задвижек на в/д сист. ГВС в подвале | 9463.85
| Замена запорной арматуры в/д сист. ХВС кв. 19 | 501.51
| Замена светильников светодиодных на лестничных площадках 3 под. | 10030.24
| Замена светильников энергосб. в тамбурах кв. 70,22, на площадке 2 под. 1эт. | 1850.61
| Итого | 112316.07
| Всего | 181023.28
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 186 085,78руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт пола в тамбуре кв. 45-46 | 726.52
| Изготовление и установка участка металлического забора | 1989.68
| Ремонт стены в тамбуре 5 под. | 2967.93
| Косметический ремонт подъездов № 4, № 5 | 300145
| Замена почтовых ящиков 4,5 под. | 22394.58
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт остекления п.1: 2,3,4,4/5,5/6,9эт, п.2: 7эт, п.4: 1/2,3,4,5/6 эт, п.6: 2,6/7,9 эт., 5под. 2/3,4/5,6/7,8эт. | 9263
| Ремонт примыкания кровли входной группы 5 под. | 759.24
| Изготовление решетки для обуви 5 под. | 1090.54
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 3,9,47,55,62,65,71,93,95,100,116,148,173,178,1,5,207 | 240856.28
| Покраска металлического забора | 5438.96
| Утепление температурного шва с 1по 9этаж | 45718.18
| Установка перил у входа в подъезд 6 под. | 604.65
| Ремонт участка отмостки 6 под. | 1253.64
| Устройство бетонной площадки у мусорной камеры 6 под. | 16658.55
| Изготовление и монтаж металлической двери выхода на кровлю 4 под. | 6996.86
| Установка пружин и дверных ручек 4 под. | 1512.26
| Устройство выпусков ливневой канализации 1 под. | 481.51
| Измерение шума специализированной организацией кв. 109 | 1230
| Ремонт вентканала кв. 148 | 1213.64
| Ремонт вентканала в санузле кв. 207 | 1213.64
| Итого | 663796.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 180,100,1,34,162,1,21,1под.1эт. | 50919.77
| Ремонт отопительного прибора кв. 104 | 1595.28
| Замена задвижек на системе отопления 5 под. | 10182.5
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления 3,5,5,6,4,2 под. | 4311
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 26,88, в подв.4,5 под., 4под.тех.эт. | 3261.25
| Ремонт п/сушителя кв. 166 | 570.54
| Замена участка трубы ГВС в подвале 5 под. | 2247.62
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 26,131,120 | 1342.53
| Прочистка системы канализации (лежака) 2 под. | 4317.91
| Замена выключателя кв. 112 | 141.82
| Замена светильника 1 под. 5 эт. | 358.83
| Монтаж эл.кабеля у кв. 178 | 844.01
| Замена автоматического выключателя в эл.щите кв. 132 | 4065.92
| Замена светильников энерг. в тамбурах кв. 154,144,6,37,68,147 | 3375.74
| Замена электрокабеля, светильника, плафона у кв. 142 | 667.31
| Восстановление эл.щита 6 под. 4,5 эт. | 17720.09
| Замена нулевой шины в эл.щите кв. 95 | 84.01
| Замена вставки плавкой в ВРУ | 1407.3
| Итого | 107413.43
ЛИФТЫ
| Ремонт пола в кабине лифта 5 под. | 2820
| Замена кнопки вызова 1 под. | 842
| Замена электродвигателя привода дверей кабины 1,4,6 под. | 14839
| Замена пружины противовеса 4 под. | 5984
| Замена кнопки вызова, замка распашной двери 6 под.2эт. | 5487
| Итого | 29972
| Всего | 801182.14
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 393 587,99руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного люка выхода на кровлю 2 под. | 521.44
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Благоустройство территории | 11305.15
| Покраска металлического забора | 6433.15
| Итого | 19541.79
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена задвижек на системе отопления в подвале 1 под. | 16683.24
| Ремонт элеваторных узлов 2,3 под. | 4707.54
| Ремонт узла учета тепловой энергии | 1250
| Замена участка розлива ХВС 1 под. | 22354.95
| Замена участка стояка водоотведения кв.39 | 721.63
| Ремонт водоотведения в подвале 1 под. | 525.4
| Замена автомат.выключателя в эл.щитке кв. 27 | 1229.26
| Замена светильников на лест.площадках 3под. 1,3эт.,у кв.51 | 2042.33
| Итого | 49514.35
| Всего | 69056.14
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 90 640,05 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного люка выхода на кровлю 1 под. | 879.66
| Ремонт крыльца 1 под. | 4762.4
| Изготовление и установка металлического забора 1,2,3 под. | 8116.85
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт козырька над входом 4 под. | 7847.36
| Ремонт покрытия кровли лоджии кв. 23 | 16231.28
| Итого | 39119.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла 1 под. | 2623.77
| Ввод в эксплуатации прибора учета тепловой энергии | 690
| Замена запорной арматуры (врезки)на в/д системе отопления 2,3под. подв. | 25175.15
| Замена участка трубы на в/д системе ГВС в подвале | 4930.35
| Замена выключателя 4под. 1эт. | 173.5
| Замена светильников энергосберегающих 1под.1эт., в тамбуре кв. 57 | 1324.82
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 44,35 | 2870.85
| Итого | 37788.44
| Всего | 76908.04
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 198 785,29 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли в р-не кв. 20,37,38 и устранение протеканий | 16864.05
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт примыкания козырька 1,2 под. | 1854.41
| Ремонт остекления 1 под. 4/5 эт. | 507.96
| Утепление подвальных окон | 24.22
| Итого | 20532.69
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена участка трубы на системе отопления кв. 29 | 3039.83
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1 под. | 1615.79
| Ремонт полотенцесушителя кв. 38 | 559.92
| Итого | 5215.54
| Всего | 25748.23
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 212 561,08руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Утепление стояков ХВС в подвале 4 под. | 4787.54
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Благоустройство территории 6 под. | 830.4
| Ремонт и покраска металлического забора 6 под. | 7778.1
| Ремонт кровли козырька 2 под. | 3878.18
| Утепление подвальных окон | 372.25
| Установка перил на 1 этаже 3 под. | 1376.83
| Итого | 20305.35
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 47,78,65 | 17589.09
| Ремонт отопительного прибора кв. 70 | 486.87
| Замена задвижек на в/д системе отопления 5,6 под. | 13245.29
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1 под.,кв. 87 | 5734.54
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 47,31,25,43,29,89 | 4794.22
| Ремонт полотенцесушителя кв. 6,66,69 | 10775.65
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС кв. 1,4,7,10,13 | 34841.12
| Замена трубопроводов (стояков) ГВС кв. 31,34,37,40,43 | 33402
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС кв. 1,4,7,10,13 | 21955.48
| Замена трубопроводов (стояков) ХВС кв. 31,34,37,40,43 | 21695.58
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 47,31,43,89,в подвале 3 под. | 2637.77
| Замена розлива водоотведения 5,6 под. | 28071.21
| Замена участка стояка водоотведения кв. 8,37,13,79,1под.1эт., 1 под.подв. | 10311.86
| Замена светильников 1- 6 под. 1эт.,3под. 1эт., в тамбуре кв. 54,71,1 | 8014.57
| Замена выключателя в тамбуре кв. 70 | 111.5
| Итого | 213666.75
| Всего | 233972.1
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания кровли входной группы 2 под. | 392.29
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Покраска металлического забора | 4938.24
| Ремонт строительных конструктивов и устранение протеканий 2 под.9эт. | 7080
| Замена почтовых ящиков 1 под. | 11063.05
| Установка м/к ковровыбивалки | 7851.72
| Итого | 32607.35
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 67 | 2074.9
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1 под. | 23469.87
| Ремонт отопительного прибора кв. 41 | 2904.51
| Ревизия пункта учета тепловой энергии | 690
| Ремонтные работы на системе ГВС кв. 40 (труба, вентиль) | 2469.65
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 38,40 | 1283.79
| Замена участка трубы ХВС кв 38 | 1843.39
| Прочистка лежака канализации 1 под. | 4082.46
| Замена участка трубы водоотведения кв. 1 | 837.91
| Замена светильников в тамбуре кв. 2 и на площадке у кв. 12 | 1492.66
| Замена выключателя в тамбуре кв. 29,1 под. 1эт. | 314.2
| Итого | 41463.34
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 1 под. 3 эт., 2 под. 4эт. | 1723
| Замена микропереключателя 2 под. | 614
| Итого | 2337
| Всего | 76407.69
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 571 092,22руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного полотна 3 под. | 484.92
| Ремонт участка кровли над кв. 35 | 153.47
| Выполнение строительной экспертизы | 35000
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Замена загрузочного клапана 1под. 8/9эт. | 2703.7
| Изготовление и установка металл.емкости для сбора дождевых стоков 1под.тех.эт. | 13487.54
| Покраска металлического забора | 5318.12
| Содержание общегородской территории (покос) | 6337.31
| Ремонт фасадов тамбуров входа 1,2,3 под. | 28797.64
| Итого | 93564.75
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 12,54 | 4041.72
| Ремонт элеваторного узла 1 под. | 1883.77
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления 3 под.подв. | 3439.41
| Ремонт п/сушителя кв. 39 | 769.48
| Замена участка розлива ХВС 1 под. | 12286.85
| Замена запорной арматуры на в/д системе водоотведения 3 под.подв. | 385.53
| Закрытие ниши эл.щитка 1 под. 8 эт. | 53.53
| Замена энергосб.светильника в тамбурах кв. 57,55,76,80,85,86,89,90,101 | 5435.24
| Монтаж провода 3 под. 8эт. | 424.84
| Замена автоматического выключателя в эл.щите кв. 99 | 485.65
| Итого | 29206.02
ЛИФТЫ
| Замена этажного переключателя 3 под.7эт. | 1546
| Замена электродвигателя привода дверей кабины 3 под. | 3472
| Замена каната ОС 2 под. | 14372
| Итого | 19390
| Всего | 142160.77
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01 .2018г. - 777 886,73руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт оконной рамы 3 под. 2/3эт.,1/2эт. | 821.76
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Покраска металлического забора | 3833.99
| Утепление подвальных окон | 157.41
| Итого | 6095.21
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д отопления 4 под. | 1083.1
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 21,19 | 989.06
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 21,34,19 | 1349.35
| Ремонт ливневой канализации в подвале 1 под. | 623.97
| Замена участка трубы водоотведения кв. 40 | 827.71
| Замена энергосб.светильников на площадке кв. 27,24,3под.1эт. | 2496.56
| Замена автоматических выключателей в ВРУ | 5935.79
| Итого | 13305.54
| Итого | 19400.75
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 403 235,99руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Гр 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Грунина г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт стены машинного отделения (шов) 1 под. | 1006.26
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Благоустройство территории | 3093.71
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 17 | 9116.48
| Итого | 14498.5
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 81 | 3244.39
| Замена задвижек на системе отопления в подвале | 11449.43
| Ремонт отопительного прибора кв. 75,57 | 1969.68
| Корректировка рабочего проекта установки КИП узла КУ тепловой энергии с установкой датчиков давления | 3500
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 44,28,74,80 | 2609.15
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 44,28, 1 под.подв. | 1398.01
| Прочистка водоотведения "лежака" 1 под. | 6123.69
| Замена светильника в тамбуре кв. 31,2 под.вход | 859.3
| Итого | 31153.65
ЛИФТЫ
| Замена микропереключателя 1,2 под. | 1942
| Замена реле 1 под. | 1523
| Замена магнитного пускателя управления 1 под. | 3110
| Замена привода дверей 2 под. | 2065
| Замена электродвигателя привода дверей 2 под. | 7895
| Итого | 16535
| Всего | 62187.15
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г. - 530 400,37руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Пуш 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт входной металлической двери | 5345.63
| Утепление двери в подвал | 501.62
| Ремонт остекления 1 блок 5эт.,2 блок 7эт. | 3770.02
| Прочистка вентканала кв. 140,47 | 2688.14
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Зашивка ниш эл.проводки 1 блок 4эт.,1/2,2,5,6,7эт., 2 блок 2,5,6,7эт. | 1867.94
| Ремонт остекления 1 блок 1,2,3,4,5,6,8,9 | 15652
| Установка дверных скобяных изделий 2 бл. 4 эт. | 797.38
| Замена загрузочного клапана м/провода 2 бл. 4 эт. | 3145.62
| Косметический ремонт коридоров 1 бл.с 1 по 9 эт. | 234617.59
| Изготовление проектной документации автом.пожаротушения | 90000
| Ремонт системы видеонаблюдения | 1400
| Итого | 361067.99
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 99/2,102,161 | 20023.55
| Ремонт отопительных приборов кв.219,101,129 | 6916.7
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале и техэтаже | 6755.24
| Ремонт элеваторного узла | 1920.76
| Ревизия пункта учета тепловой энергии | 690
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 69,4, в подв. | 1943.15
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 149,66 | 1733.77
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв. 142,138,175,46 | 9893.14
| Монтаж эл.кабеля и выключателя кв.61/1, блок 1,2 | 5400.35
| Замена автоматических выключателей в эл.щите кв. 174 | 1310.82
| Монтаж эл.кабеля в гофре, замена светильника 1 блок 4 эт. | 4597.85
| Замена энергосберег.светильников кв. 72, 2 бл. 1эт. | 2545.8
| Замена выключателя 2 бл. 6эт. | 449.51
| Итого | 64180.64
ЛИФТЫ
| Замена реле 2 бл. | 580
| Замена привода дверей кабины 2 бл. | 2065
| Замена электродвигателя 1 под. | 16845
| Итого | 19490
| Всего | 444738.63
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 5 564 573,82 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Прив1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому ул. Привокзальная д.1 за 2017 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
Проведение энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта | 1282.05
Ремонт остекления 1,2эт.(с/узел),коридор, кухня, 4эт.(с/узел), | 14106.77
Ремонт оконных створок 1-4 эт. | 4848.66
Установка дверных блоков 1,4 эт.(с/узел) | 8763.71
Частичная побелка стен и потолков 2,3 эт. | 1015.28
Устройство цементной стяжки пола в с/узле 3 эт. | 531.7
Покраска стальных труб | 1487.71
Изготовление проектной документации автом.пожаротушения | 40000
Инженерное обследование технического состояния кровли | 26000
Итого | 98035.88
В/д система инженерно-технического оборудования
Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале | 273.47
Замена участка трубы на системе отопления в подвале | 6970.18
Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС в прачечной, 4эт. кухн. | 917.99
Замена участка трубы ХВС 2 эт. | 5107.94
Замена кранов в общем умывальнике 1эт. | 1275.38
Замена запорной арматуры на в/д водоотведения в с/узлах 3 эт. | 457.15
Замена участка труб водоотведения 2 эт. (умывал.) | 2924.04
Замена розлива водоотведения в подвале | 21713.2
Установка светильников, плафонов на 4эт. | 3932.29
Установка светильников, плафонов на 2эт.,установка плиты ГВЛ | 2190.76
Итого | 45762.4
Всего | 143798.28
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 5 073 316,38 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Прив 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2017 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Косметический ремонт подъезда № 1 | 48175.28
| Ремонт и окраска цоколя | 98017.07
| Ремонт остекления 1,3 под. | 2474.63
| Установка скобяных изделий на оконные рамы 3 под. | 185.25
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонтные работы после локализации акт 147 от 30.01.2017г. | 13380.34
| Ремонт дверных полотен (обшивка ОСП) 1под. 2,3,4,5 эт. | 5152.52
| Зашивка эл.щитов 1 под. 4/5эт. | 242.8
| Ремонт стены в санузле кв. 89 | 224.29
| Изготовление проектной документации автом.пожаротушения | 40000
| Ремонт водосточной системы 1 под. | 951.97
| Итого | 210086.2
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 129/2, 1а, 5 | 18378.58
| Ремонт отопительных приборов кв. 49, 109, 16,96 | 10136.53
| Промывка отопительных приборов кв.5,30,83 | 8295.82
| Замена участка стояка отопления кв. 1а | 3216.62
| Замена задвижек на системе отопления в подвале 2 под. | 9715.98
| Замена вентиля на умывальн. ХВС 4 эт. | 571.99
| Замена стояка водоотведения кв. 2,106,89,99,100,128 | 9257.24
| Замена автоматических выключателей в эл.щитах 1,2,3 под. ,кв.83 | 57768.33
| Замена светильников 1,2 под. | 4286.71
| Прокладка эл.кабеля кв. 1в | 1674.22
| Замена электрокабеля, автоматического выключателя кв. 47 | 6337.01
| Итого | 129639.03
| Всего | 339725.23
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 3 821 643,39 руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Баум 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Баумана г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Огнезащита деревянных конструкций | 9000
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Итого | 10282.05
| Всего | 10282.05
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 299 664,02руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Баум 39
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 39 ул. Баумана г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Огнезащита деревянных конструкций | 9000
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Итого | 10282.05
| Всего | 10282.05
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 87 348,21руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Баум 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Баумана г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Огнезащита деревянных конструкций | 9000
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Ремонт козырька входа | 590.67
| Итого | 10872.72
| Всего | 10872.72
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 39 765,55руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"

## Дзерж 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 пр.. Дзержинского г. Заволжье за 2017 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Разработка энергетического паспорта | 1282.05
| Итого | 1282.05
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на ситеме отопления в подвале по кв. 54 | 236.53
| Ремонт отопительного прибора кв. 55 | 2300.24
| Прочистка водоотведения "лежака" 1 под. | 2041.23
| Замена энергосберегающих светильников на лест.площадках 1,2,3,4 под. | 34314.78
| Замена автоматических выключателей в эл.щитах кв. 22,23,51 | 8797.37
| Итого | 47690.15
| Всего | 48972.2
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2018г - 27 425,83руб.
Администрация ООО "Жилсервис-1"