## Пуш 1а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1а ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 11000
| Итого | 11000
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 1 под. | 2285.84
| Ремонт отопительного прибора кв. 9,46 | 1100.22
| Замена участка трубы на системе отопления кв.33 | 1953.15
| Поверка пункта учета тепловой энергии | 19450
| Замена участка трубы на системе отопления 1 под. подв. | 4211.45
| Замена отопительного прибора кв. 31 | 2572.8
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1500
| Установка плафонов на входе 1,2,3,4 под. | 77.94
| Установка динрейки и автомат.выключателя в ВРУ | 735.87
| Итого | 33887.27
| Всего | 44887.27
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 10717,96 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 8950
| Установка замка на железную дверь на элеваторный узел 3 под. подв. | 661.02
| Итого | 9611.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале | 3754.94
| Ремонт отопительного прибора кв. 36 | 982.83
| Замена задвижек в/д системы ХВС в подвале | 4477.35
| Наружное освещение-замена светильника 4 под. | 437.61
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 2250
| Итого | 11902.73
| Всего | 21513.75
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 23521,36 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9800
| Ремонт участка кровли 4 под. | 680.45
| Итого | 10480.45
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв.14 | 904.28
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале | 4591.63
| Поверка пункта учета тепловой энергии | 15250
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 2000
| Замена светильника,плафонов,замена выключателя на входе 2,3 под. | 1118.54
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 48 | 2016.04
| Итого | 25880.49
| Всего | 36360.94
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 9 825,71руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9500
| Утепление продухов | 618.62
| Итого | 10118.62
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале | 455.54
| Поверка пункта учета тепловой энергии | 15250
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 2778.81
| Замена светильника на входе в подъезд | 756.01
| Замена автоматического выключателя в эл.щите кв. 20 | 1594.46
| Замена автоматического выключателя, эл.кабеля в эл.щите кв.43,44,45 | 1674.05
| Установка плафона (рассеиватель) 4,5 под. | 629.51
| Итого | 23138.38
| Всего | 33257
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 16 337,91 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 10700
| Утепление продухов | 362.47
| Итого | 11062.47
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 4 под. | 5478.34
| Монтаж эл.кабеля,замена выключателя,замена светильника на входе в подъезды 1,3,4 под. | 4792.5
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 29 | 1630.05
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 3000
| Итого | 14900.89
| Всего | 25963.36
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 11 687,42руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 10450
| Ремонт участка кровли 2 под. | 1392.57
| Ремонт козырька у входа в подъезд 2 под. | 12908.94
| Ремонт оконной створки 3 под. | 586.09
| Итого | 25337.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительного прибора кв. 80 | 1373.07
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1000
| Монтаж эл.кабеля,замена выключателя,замена светильника на входе 1,3 под. | 2471.56
| Замена светильников 2 под. в подв., 3 под. | 2992.8
| Итого | 7837.43
| Всего | 33175.03
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 16 317,36руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт кровли над кв. 34 | 9502.96
| Ремонт металлического ограждения (заяв.№667 от 05.07.18) | 1737.66
| Прочистка вентканала кв. 24 | 975.6
| Ремонт отмостки | 38173.76
| Итого | 50389.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| Промывка отопительных приборов кв.10,57,69 | 9696.16
| Ремонт отопительного прибора кв. 34 | 1767.18
| Монтаж водомерного узла учета ХВС | 33952.16
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв.40 | 457.26
| Замена автомат.выключателей, замена шины нулевой в эл.щитах 2 под. | 23350.59
| Замена энергосберегающ.светильника у кв. 16 | 1093.74
| Замена энергосберегающ.светильника 1 под. 1эт. | 1093.74
| Замена энергосберег. лампочек 1,2 под.1эт. | 178.57
| Итого | 71589.4
| Всего | 121979.38
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 56 422,08руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9250
| Ремонт деревянного забора | 1148.09
| Ремонт примыканий ливневой канализац.с разборкой воронки 5 под. | 1319.67
| Итого | 11717.76
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления 4 под. | 3951.22
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв.37 | 454.65
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 5000
| Монтаж электрокабеля, светильника, коробки распред.-наружн.освещение 2,5 под. | 4403.58
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 3 | 2016.04
| Итого | 15825.49
| Всего | 27543.25
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 23 668,09 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 11000
| Установка перил и поручней 1,2 под. | 1021.72
| Установка замков на подвальные двери 1,2 под. | 1118.67
| Ремонт деревянной двери 1 под. | 692.33
| Ремонт остекления, установка поручня 2 под. | 1972.34
| Ремонт кирпичной кладки у входа в подвал 1 под. | 1427.63
| Итого | 17232.69
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 97 | 5210
| Ремонт полотенцесушителя кв.100 | 481.78
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 4250
| Ремонт стояка канализации в подвале | 912.31
| Прокладка кабеля для восстановления освещения в подвале | 14236.9
| Итого | 25090.99
| Всего | 42323.68
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 22 946,39руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 17 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9250
| Изготовление и установка деревянного забора 2 под. | 4193.5
| Итого | 13443.5
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов.65,77 | 20855.8
| Замена участка трубы на системе отопления кв.32 | 1159.37
| Замена участка трубы на системе ХВС кв. 72 | 2523.13
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1750
| Монтаж электрокабеля, светильника, коробки распред.-наружн.освещение 1,3,5,6 под. | 4529.58
| Итого | 30817.88
| Всего | 44261.38
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 14 739,61 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9250
| Ремонт остекления 1 под., ручки на окна | 821.39
| Аварийно-восстановительные работы (акт 1108 от 12.10.2018.) | 3881.61
| Итого | 13953
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 2 под., кв.93 | 6797.21
| Ремонтные работы после локализации аварии на системе отопления | 6664.64
| Ремонт отопительного прибора кв. 87,96 | 2156.21
| Промывка отопительного прибора кв. 19,4 | 4407.97
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 2000
| Восстановление освещения в подвале | 35521.24
| Замена светильника в тамбуре кв. 53 | 378.52
| Итого | 57925.79
| Всего | 71878.79
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 41 752,14руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 21
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 21 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 8400
| Установка информационных щитов 1-4 под. | 1121.9
| Утепление продухов | 546.82
| Итого | 10068.72
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 24, 17, 2 под.1эт. | 13645.97
| Замена запорной арматуры на системе отопления на тех.эт.4 под. | 431.37
| Замена розлива холодного водоснабжения 1,2,3,4 под. | 161135.84
| Замена задвижки на вводе ХВС | 4477.35
| Замена запорной арматуры ХВС, ГВС кв. 12,30 | 1566.6
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв.31, 4 под. подвал. | 1789.67
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв.59 | 1167.99
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 6500
| Восстановление освещения в подвале | 13712.1
| Итого | 204426.89
| Всего | 214495.61
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 4 643,89руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт двери выхода на кровлю | 1422.41
| Установка поручней в предмаш.отделении, 2 под. 1,4эт., 4под. 1эт. | 1939.42
| Замена почтовых ящиков 2 под. | 11487.05
| Установка пластиковых окон 2 под. | 103869.3
| Замена загрузочных клапанов на м/ проводе 2 под. 2/3,3/4,5/6,6/7 эт. | 12428.22
| Ремонт пола на 1 эт. 2 под. | 1535.81
| Окраска цоколя | 1449.94
| Косметический ремонт подъезда № 2 | 134983.78
| Косметический ремонт квартирных тамбуров 2 под. | 16193.01
| Окраска стен после замены почтовых ящиков 3 под. | 976.15
| Замена почтовых ящиков 3 под. | 11485.63
| Ремонт остекления 3 под. 6/7 эт. | 2313.6
| Окраска входных металлических дверей 1-4 под. | 1110.75
| Итого | 301195.07
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 3 под. | 2796.74
| Ремонт отопительного прибора кв. 17 | 556.25
| Организация поверки ОДПУ теплой энергии | 23500
| Установка источника питания ИП-24,4ВТ | 3000
| Замена участка трубы на системе ГВС кв. 55, 3 под. подв. | 4675.08
| Замена запорной арматуры на системе ГВС 2 под., кв. 44,74,132,127,105 | 5716.97
| Ремонт п/сушителя кв. 62,135 | 4470.81
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 80,44,56,127 | 2204.65
| Замена участка розлива на системе ГВС 3 под. | 10047.46
| Замена участка трубы на системе водоотведения кв. 35 | 2884.01
| Замена светильника в тамбуре кв. 35,75 | 1906.35
| Замена светильников, эл.провода 2 под. 2,3,4,5,6,7,8 эт. | 2362.74
| Итого | 64121.06
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 3 под. 1 эт. | 952
| Замена микропереключателя 4 под. 9эт. | 718
| Замена тягового каната 3 под. | 30453
| Замена микропереключателя 3 под. | 727
| Итого | 32850
| Всего | 398166.13
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 1 086 095,14руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 28
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка оконной створки 6 под.2/3эт. | 1043.95
| Замена почтовых ящиков 5 под. | 3121.23
| Замена загрузочных клапанов 2 под. 3/4эт | 6334.42
| Ремонт участка кровли над кв. 177 | 633.28
| Окраска цоколя | 4861.91
| Замена почтовых ящиков 2 под. | 11696.85
| Окраска стен после замены почтовых ящиков 2 под. | 3423.22
| Ремонт стены и стыков угла кв. 114 | 2720.01
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 1,30,36,41,72,105,123,149,164,179,181,184, 3 под. со 2эт по тех.эт. | 300236.76 | кв.177 9434,10
| Ремонт кровли покрытия лоджий кв. 141,142,175,176 | 29490.92
| Ремонт тротуара | 9153.71
| Ремонт кровли маш.отделения и гидроизоляция швов плит перекрытия | 2935.09
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6 под. | 64426.63
| Окраска входных металлических дверей 1-6 под. | 5432.21
| Обособление вентшахты кв. 155 | 975.6
| Итого | 446485.79
В/д система инженерно-технического оборудования
| Восстановление подъездного отопления 2,3 под. | 36571.13
| Замена отопительного прибора кв. 146 | 8140.35
| Ремонт отопительного прибора кв. 72,163 | 3201.76
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 5под.,2под. | 2979.44
| Ремонт элеваторного узла 6 под. | 5337.09
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 3 под. | 2025.27
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв. 68,42,114,2 под.тех.эт | 3069.56
| Замена участка трубы на системе ГВС 3,6 под. подв. | 9039.28
| Ремонт п/сушителя кв. 170 | 403.72
| Замена участка трубы на системе водоотведения кв. 114,141 | 3159.54
| Замена светильников 1под.1эт у лифта, 3 под. 1эт., 6 под. 1эт. | 926.22
| Замена энергосберегающих светильников на лестн.клетках 4,5,6 под. | 24035.04
| Монтаж кабель-канала 3 под.л.кл. | 3048.74
| Замена автом.выключателя в эл.щите кв. 3,132 | 1801.56
| Итого | 103738.7
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 5,под.9,3эт., 4 под. 3эт., 2 под. 1эт., 3 под. 9эт. | 4760
| Замена электродвигателя привода дверей 4 под. 6эт. | 4731
| Замена электромагнитной катушки тормоза 6 под. | 6355
| Замена линолеума в кабине лифта 5,6,1 под. | 2176
| Замена кнопки вызова 1 под. 6эт., 5 под. 4эт., 6под. 1эт. | 2856
| Замена пружины ДК 1,6 под. | 4208
| Замена этажного переключателя 5под. 4эт., 6 под. 3 эт. | 4286
| Итого | 29372
| Всего | 579596.49
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 2 282 260,53руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 32 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9250
| Ремонт примыкания ливневой канализации 1,2,3 под. | 1711.49
| Ремонт деревянного забора | 372.49
| Итого | 11333.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 25 | 2599.28
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 500
| Монтаж эл.кабеля в подвале под кв. 40 | 893.38
| Монтаж электрокабеля, светильника -наружн.освещение 1,2,3,4 под. | 2134.4
| Итого | 6127.06
| Всего | 17461.04
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 13 224,26руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 35
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт пола у лифта 1 под. 1 эт. | 124.77
| Замена стеклопакетов после пожара 1 под. | 20410.59
| Окраска торцов цоколя, лавочек, дверей, металл.столбов | 5617.64
| Ремонт входных групп | 38115.3
| Ремонтные работы после пожара | 6490.12
| Изготовление и установка дверей выхода на кровлю | 16966.54
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 67,103, парапеты 1,2,3,4 под. | 59481.74
| Ремонт металлических дверей | 2221.31
| Устройство бетонной отмостки | 135078.09
| Ремонт площадок у входа в подъезды 1,2,3,4 под. | 63691.43
| Устройство щебеночной площадки | 92691.92
| Установка информационных щитов 1-4 под. | 1121.9
| Ремонт металлических дверей выхода на кровлю 2,3,4 под. | 566.54
| Итого | 442577.89
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена задвижек на системе отопления в подвале 1,2,3,4 под. | 35748.46
| Ремонт элеваторных узлов 1,2,3,4 под. | 11587.86
| Организация поверки ОДПУ тепловой энергии | 17230
| Ремонт п/сушителей кв. 61,101,105 | 2622.8
| Замена участка трубы на системе водоотведения кв. 66,70,105 | 5655.67
| Замена светильников в тамбурах кв. 42,132,128,117,4 | 3221.35
| Замена светильника, эл.провода у лифта кв. 34 | 894.78
| Итого | 76960.92
ЛИФТЫ
| Замена этажных переключателей 4 под.7эт., 2 под. 8эт., 1 под. 5,6 эт. | 11095
| Замена кнопки вызова 4 под. 6 эт., 1 под. 1 эт. | 1904
| Замена шкива к эл.двигателям | 2727
| Замена вкладышей кабины 1,2,3 под. | 4136
| Установка смазывающих устройств 1 под. | 2342
| Итого | 22204
| Всего | 541742.81
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 368 446,15руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 37 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 9550
| Установка ковровыбивалки | 6511.92
| Изготовление и установка металлического забора в р-не 5 под. | 4868.53
| Утепление дверного проема 5 под. | 298.84
| Итого | 21229.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 87,19,22 | 9465.34
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 2,3,4,5 под. | 2782.23
| Установка заглушки на системе водоотведения в подвале 1 под. | 698.06
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1750
| Замена участка трубы на системе водоотведения кв. 71 | 1522.7
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 73 | 86.43
| Замена светильника на площадке кв. 63,19 | 1135.72
| Итого | 17440.48
| Всего | 38669.77
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 12 412,10 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт покрытия кровли 3 под. | 29776.87
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 48,51,53,57 | 70993.93
| Замена почтовых ящиков 1 под. | 5163.94
| Установка металл.ковровыбивалки | 7486.29
| Итого | 113421.03
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 52 | 2790.83
| Замена участка ливневой канализации 3 под. | 6480.35
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 29,15,13 | 4762.04
| Итого | 14033.22
| Всего | 127454.25
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 122 364,37руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 42
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Окраска цоколя | 2029.67
| Ремонт отмостки ( 167м2) | 82001.93
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 3, 13, 17, 22, 42, 109,1 18, 126, 130, 149, 151, 177, 190, 5 под. 6/7эт., 6 под. с 4 по 7эт.лестн.клетки | 192286.82
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6 под. | 59633.02
| Окраска входной металлической двери 3 под. | 271.03
| Итого | 336222.47
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв.163,43,39,19,123,191,123,57,4,98,64,11,30,142,113 | 110666.99
| Ремонт отопительного прибора на кухне кв. 20 | 239.9
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 2,4,5 под. | 9727.52
| Замена розлива ( подача ) ГВС в подвале 5,6 под. | 113038.44
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 160,97, 4 под. 1эт. | 1232.64
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 55 | 454.65
| Замена автомат.выключателя в эл.щите кв.112,162,212,15 | 4531.82
| Замена выключателя в подвале 4 под. | 117.52
| Монтаж электрокабеля в подвале 3 под. ,1эт., ВРУ | 354.32
| Восстановление освещения в подвале ( эл.кабель, светильники) | 6381.29
| Замена светильника в тамбуре кв. 169,94,149 | 1346.82
| Установка рубильника в ВРУ | 11297.36
| Итого | 259389.27
ЛИФТЫ
| Замена этажного переключателя 1 под. 1 эт. | 1513
| Замена микропереключателя 3 под. | 718
| Замена кнопки вызова 1 под. 5 эт. | 853
| Замена датчика 4 под. 6 эт. | 1701
| Итого | 4785
| Всего | 600396.74
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 1 262 898,52руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 44
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Устройство перил на 1эт. 2 под. | 735.61
| Замена почтовых ящиков и покраска стен 1,2,4,5,6 под. | 15348.19
| Установка поручней 1 под. 7/8 эт. | 844.79
| Частичная покраска цоколя | 1391.82
| Изготовление и установка поручня 4 под. 4/5эт. | 385.83
| Ремонт отмостки в районе 3 под. | 1461.78
| Ремонт остекления 4под. 2/3эт. | 662.43
| Ремонт остекления 2/3, 4/5, 9эт. 4 под. | 2035.81
| Ремонт дверного блока (обшивка полотна) | 1578.07
| Ремонт участка кровли 2 под. | 2258.15
| Косметический ремонт подъезда № 4 | 122150.89
| Косметический ремонт квартирных тамбуров подъезда № 4 | 24632.3
| Окраска входных металлических дверей 1-6 под. | 1304.3
| Итого | 174789.97
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 20,137,12,123,157,67,69,153,79,180,95,193,161 | 104669.91 | Ремонт прихожей кв. 194 ( Калинин С.Б.) | 11718.08
| Ремонт отопительного прибора кв. 81 | 2136.63
| Замена запорной арматуры в/д системы ГВС кв. 49,109, в подвале 3 под. | 1918.61
| Ремонт п/сушителя кв. 17 | 541.43
| Установка кранов ХВС на 1эт. 3,5 под. | 2466.56
| Замена участка трубы водоотведения кв. 12 | 899.73
| Ремонт электроосвещения в машинном отделении 1,2,3 под. | 8248.98
| Замена светильника в тамбуре кв. 95,161,162 | 1402.48
| Установка автомат.выключателя и динрейки в электрощите кв. 101 | 517.06
| Монтаж кабеля и выключателя в тамбуре кв. 184 | 893.47
| Установка динрейки в электрощите кв. 125,126 | 209.9
| Замена авт.выключателя эл.щите, уст-ка динрейки, монтаж кабеля 4,5,6 под. | 3521.4
| Замена вставки в ВРУ | 1870.88
| Установка авт.выключателя в тамбуре кв. 138 | 3454.93
| Замена светильника в тамбуре кв. 75,12,87,95,161 | 2351.36
| Восстановление освещения в подвале(электрокабель,светильники,выкл.) | 9723.87
| Замена автомат.выключателя кв.53 | 355.98
| Монтаж электрокабеля в эл.щите кв.97 | 955.99
| Монтаж эл.кабеля, автом.выключателя, розетки, светильн.в помещение за ВРУ | 4731.59
| Замена светильника, эл.провода, выключателя в тамбуре кв. 87 | 1170.6
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 16 | 86.43
| Итого | 152127.79
Лифты
| Замена кнопки вызова 1 под. 3 эт., 6 под. 9 эт., 4 под., 5 эт., 6 под. 6 эт. | 4103
| Итого | 4103
| Всего | 331020.76
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 833 628,61руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 46
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт ступеней на крыльце входов 1,3,4под. | 23832.47
| Изготовление и установка перил на крыльцах 3,4 под. | 2829.69
| Ремонтные работы после локализации аварии на в/д системе | 1180
| Утепление подвальных окон | 546.82
| Итого | 28388.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 20,43,31,6,36,60 | 38692.02
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале | 1966.67
| Ремонт п/сушителя кв. 3 | 502.45
| Замена участка трубы стояка водоотведения кв. 43,19 | 3037.06
| Замена светильника на площадке у кв. 6 | 308.74
| Итого | 44506.94
| Всего | 72895.92
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 119 492,32руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 48
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Установка поручней 2,4,6 под. | 1229.28
| Ремонт остекления 7 под. 7/4 эт., 8 под. 1/2 эт. | 2370.43
| Прочистка вентканала кв. 43,7 | 2557.71
| Изготовление информационных щитов 1 - 8 под. | 4187.33
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 106 | 24186.31
| Ремонт приямков | 5421.05
| Ремонт дверного полотна на кровлю 7 под. | 4210.17
| Итого | 44162.28
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена задвижек на в/д системе отопления 3,4,5 под. | 10454.92
| Ремонт отопительного прибора кв. 18 | 946.71
| Замена запорной арматуры на системе ХВС в подвале 5 под. | 730.21
| Замена светильников 5 под.подв., 2 под. 5эт. | 1098.35
| Замена автом.выключателей в эл.щитках с 1-8 под. 1 эт. | 14588.26
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 31,32,33 | 252.71
| Установка детекторов загазованности на СО | 122400
| Замена светильника в тамбуре входа 6 под. | 378.52
| Итого | 150849.68
| Всего | 195011.96
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 494 865,41руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 50
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт металлического ограждения лестницы 3 под. | 746.27
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 54 | 23103.47
| Ремонтные работы после локализации аварии на в/д системе | 7589.36
| Замена замка входной двери 4 под. 1эт. | 931.94
| Итого | 32371.04
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 26,30,54,50,51 | 17333.55
| Ремонт отопительного прибора кв. 50 | 677.75
| Замена участка стояка водоотведения кв. 51,54 | 4479.84
| Замена вставки в ВРУ | 1025.19
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв.25 | 1088.87
| Итого | 24605.2
| Всего | 56976.24
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 444 877,46 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 51
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 51 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 1, 30, 44, 57 | 74751.99
| Ремонтные работы после локализации аварии на в/д системе отопления | 1180
| Ремонт участка кровли 3 под. | 2173.57
| Итого | 78105.56
В/д система инженерно-технического оборудования
| Поверка ОДПУ тепловой энергии | 22100
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 3 под. | 1670.06
| Замена участка трубы ливневой канализации 1 под. | 2294.98
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ХВС | 29794.7
| Итого | 55859.74
| Всего | 133965.3
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 321 722,58руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 53
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка отмостки у 1 под. | 1018.6
| Утепление подвальных окон 8 под. | 104.79
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 7 | 41653.01
| Благоустройство территории | 9046.12
| Косметический ремонт подъезда № 5 | 63935.14
| Ремонт металлической двери в подвал 2 под. | 228.08
| Ремонт остекления 4 под. 1/2 эт. | 685.18
| Итого | 116670.92
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 109,7,41,20 | 15009.75
| Замена задвижек на в/д системе отопления в подвале 6 под. | 9793.32
| Замена запорной арматуры на системе отопления кв. 83 | 654.84
| Ремонт п/сушителя кв. 65 | 2087.62
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 107 | 457.26
| Замена участка трубы ливневой канализации в подвале 1,8 под. | 5063.05
| Прочистка труб водоотведения от колодца до подвала 2 под. | 4748.09
| Замена автом.выключателей, динрейки, шины нулевой в эл.щитах 1,2,3,4,5,6,7,8 под. | 167161.14
| Установка детекторов загазованности на СО | 124800
| Итого | 329775.07
| Всего | 446445.99
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 382 154,42 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 54
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания к ливневой воронке | 610.81
| Изготовление и установка металлических опор под козырьки 3,4,5,6 под. | 30553.85
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 1,4,14 | 74235.41
| Ремонт остекления 2 под. 2эт. | 736.05
| Ремонт дверного блока 3 под. | 230.09
| Итого | 106366.21
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 156 | 465.33
| Замена отопительных приборов кв. 55,65 | 4091.48
| Замена автоматич.выключателей в эл.щите кв. 46,63,65,73 | 7762.59
| Итого | 12319.4
| Всего | 118685.61
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 146 281,62 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 56
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 12 под. 3/4эт. | 3171.21
| Ремонт кровли покрытия лоджии кв 88 | 17926.27
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 10,79,107,178 | 98693.82
| Ремонт ступеней входа в подъезд 1,2,12 под. | 11810.33
| Ремонт кровли козырьков 1,5,10 под. | 18177.43
| Ремонт остекления 12 под. 1/2эт. | 487.56
| Итого | 150266.62
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 146,125,114,107 | 27530.98
| Ремонт отопительных приборов кв. 10,152 | 3933.74
| Замена задвижек на в/д системе отопления в подвале 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 под. | 148805.87
| Замена элементов питания на счетчике тепловой энергии | 1291.9
| Ремонт элеваторного узла 5-12 под. | 2578.75
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв. 39,52,57 | 1512.41
| Ремонт п/сушителя кв. 144 | 543.75
| Монтаж участка трубы ГВС на вводе 4 под. | 11389.1
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 39,52,152,57 | 3625.76
| Замена участка стояка водоотведения кв. 97, 5 под. 1эт. | 2416.85
| Прочистка труб водоотведения от колодца до подвала 7,8 под. | 6740.27
| Замена участка трубы ливневой канализации 10 под. 1эт.,5 под. 1эт. | 2029.24
| Замена светильника, монтаж эл.кабеля 9 под. 1эт. | 1083.69
| Замена автом.выключателей, динрейки в эл.щитах кв. 102, 1-12 под. 1эт. | 23311.99
| Установка кабель- канала 1-5 эт. | 1675
| Итого | 238469.3
| Всего | 388735.92
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 506 887,28руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 57
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка дверного полотна тамбура 4 под. | 5050.38
| Замена почтовых ящиков 5 под. | 11487.05
| Заделка зазоров стеклоблоков и плитой перекрытия 4 под. | 2662.69
| Изготовление и установка дверного полотна у лифта 4 под. | 1294.82
| Ремонт остеклен. 2 под. 2,3,7эт., зашивка эл.щита, установка ручек на окна 8эт. | 3451.16
| Установка ручек-заверток на оконные створки, установка поручней 5 под.3,4эт. | 3461.73
| Ремонт дверного блока выхода на кровлю | 907.76
| Ремонт примыкания к ливневой воронке 3,6 под. | 1387.87
| Ремонт участка кровли над кв. 105,106 | 857.87
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 112,198,202,139,140,198,202,33 | 114638.64
| Ремонт остекления 5 под. 3/4 эт., 2 под. 4/5эт. | 1435.23
| Ремонт крыльца 2 под. | 10979.33
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6 под. | 64426.63
| Изготовление и монтаж металл.емкости для дождевых стоков 6 под. тэх.эт. | 14770.71
| Ремонт дверей 3,4 под. | 920.66
| Окраска входных металлических дверей 1-6 под. | 2081.27
| Итого | 239813.8
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 184,103, 194, 5под.1эт. | 14888.35
| Ремонт отопительного прибора кв. 5 под. 1/2эт. | 3894.14
| Промывка отопительного прибора кв. 160 | 2136.22
| Замена участка трубы ГВС кв. 56,21,117 | 21405.88
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 19,171,135 | 1948.79
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 171,136,194 | 1954.6
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 98,53 | 150.44
| Замена энергосберег.светильников на площадке кв. 88, 59, 108,1 под.1-9эт., | 15665.1
| Замена энергосберег.светильников, монтаж эл.кабеля 1,2,3,4,5,6 под. 1эт. | 13901.02
| Замена светильников в тамбурах кв. 152,194,130,138,134,92,180,186 | 7234.36
| Замена выключателя в тамбуре кв. 92,29, тех.эт. 5 под. | 391.27
| Монтаж эл.кабеля 5 под. 3 эт. | 574.7
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 181 | 562.09
| Восстановление освещения в подвале | 15355.95
| Замена светильника у лифта 6 под. 5 эт. | 695.2
| Замена автом.выключателя на площадке 3 под. | 358.62
| Итого | 101116.73
ЛИФТЫ
| Замена линолеума в кабине лифта 4 под. | 855
| Замена эл.двигателя привода дверей 5 под. | 5085
| Замена контакта на контакторах 2 под. | 3868
| Замена кнопки вызова 3 под. 6эт. | 952
| Итого | 10760
| Всего | 351690.53
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 774 153,06руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 58
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли над кв.20 | 3069.71
| Ремонтные работы по вентканалу кв. 5 | 3076
| Итого | 6145.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 35 | 2393.83
| Ремонт отопительных приборов кв. 50,34 | 2250.6
| Замена участка трубы на системе ГВС кв. 57 | 2562.73
| Замена запорной арматуры на системе ХВС, ГВС кв. 40,12 | 1768.41
| Замена участка стояка водоотведения кв. 16 | 708.08
| Замена светильника в тамбуре кв. 41, 24, 3 под.1эт. | 1740.07
| Итого | 11423.72
| Всего | 17569.43
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 161 600,24 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Установка поручня 3 под. Ремонт дверной коробки 1 эт. | 3357.61
| Замена загрузочных клапанов 3 под. 1/2 эт., 3/4 эт. | 6462.73
| Ремонт металлического ограждения 3 под. 7,9 эт. | 208.83
| Утепление продуха 3 под. | 1292.13
| Ремонт участка кровли над кв. 69,70 | 348.94
| Декоративный ремонт подъезда № 3 | 124209.21
| Ремонт квартирных тамбуров 3 под. (10шт.) | 18713.77
| Ремонт металл. емкости на тех.этаже 3 под. | 1073.28
| Замена выпуска ливневой канализации 3 под. | 1993.25
| Замена почтовых ящиков 3 под. | 11487.05
| Ремонт кровли над кв. 180 | 6335.44
| Ремонт наружных стеновых панелей кв.17,51,53,154,160,161 | 199007.04
| Ремонт остекления 8/7эт. | 662.89
| Ремонт метал.дверного полотна входной двери 4 под. | 355.4
| Ремонт кровли 3 под. | 60476.53
| Ремонт кровли козырька 1 под. | 4550.18
| Ремонт отмостки | 224447.84
| Ремонт крылец-укладка плитки тротуарной 4,5 под. | 21170.61
| Ремонт ствола м/провода на тех.эт. 4 под. | 1929.28
| Ремонт участка кровли 4 под. | 116.26
| Изготовление и установка скамьи 4 под. | 5004.1
| Декоративный ремонт подъезда № 4 | 149392.49
| Ремонт квартирных тамбуров 4 под. (12шт.) | 23444.33
| Декоративный ремонт подъезда № 5 | 149594.63
| Ремонт квартирных тамбуров 5 под. (10шт.) | 19454.04
| Замена загрузочных клапанов 4 под. | 3075.45
| Восстановительные работы по ремонту вентканала 5 под. | 2413.06
| Замена сетки на лестнице к машинному отделению 4 под. | 564.49
| Замена почтовых ящиков 1,4,5 под. | 35550.23
| Замена загрузочных клапанов 5 под. 1/2, 4/5, 8/9 эт. | 9677.56
| Декоративный ремонт подъезда № 1 | 144627.01
| Ремонт квартирных тамбуров 1 под. (18шт.) | 37643.02
| Итого | 1268638.68
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры в/д системы отопления в подвале 1,5 под. | 2699.45
| Замена задвижек на в/д системе отопления 3 под. | 19508.05
| Ремонт элеваторных узлов с заменой шаровых кранов 1,2,4,5 под. | 67590.98
| Ремонт отопительного прибора кв. 112,172,133,109,168 | 3703.92
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале | 6919.14
| Ремонт в/д системы ГВС кв. 65 | 708.05
| Замена стояков ГВС кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 по кухне | 43928.31
| Замена стояков ХВС кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 по кухне | 42898.81
| Замена запорной арматуры в/д системы ГВС кв. 69,65,76,156,11, в подвале 2 под., ХВС кв. 76, в подвале 2 под. | 5571.45
| Ремонт п/сушителя кв. 83,8,78 | 4854.31
| Замена участка трубы водоотведения кв. 67, в подвале 4 под. | 5663.25
| Замена автом.выключателя в эл.щите кв. 135,140 | 1669.31
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 58 | 562.09
| Замена светильников в тамбуре кв. 57,116 | 1267.3
| Замена светильников и эл.провода на площадках 1-6эт. 4 под., 2 под. | 4079.77
| Восстановление освещения в подвале (кабель,светильники) | 6820.39
| Замена светильника, эл.провода на входе в подъезд | 622
| Итого | 219066.58
ЛИФТЫ
| Замена подшипников электродвигателя 5 под. | 2966
| Замена привода дверей кабины 4 под. | 2065
| Замена узлов противовеса 1,2 под. | 8598
| Замена этажного переключателя 4 под. 8,6 эт. | 4234
| Замена линолеума в кабине лифта 5 под. | 724
| Замена кнопки вызова 4под. 3 эт. | 952
| Итого | 19539
| Всего | 1507244.26
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 625 447,21руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока у лифта 1 под. | 601.89
| Ремонт остекления 1 под. 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 10эт. | 2710.98
| Замена загрузочного клапана на м/проводе 1 под. 3/4эт. | 3233.88
| Ремонт участка кровли над кв.40 | 1507.68
| Косметичекий ремонт подъезда № 1 | 183887.99
| Прочистка вентканала кв. 25 | 975.6
| Замена почтовых ящиков 1,2 под. | 25758.73
| Ремонт крыльца входа 1,2 под. | 23647.33
| Ремонт покрытия кровли лоджии кв. 37 | 11059.12
| Устройство отмостки | 60173.52
| Ремонт ступени лестничного марша к лифту 2 под. | 269.66
| Итого | 313826.38
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт отопительных приборов кв. 8,68,25,43 | 8530.52
| Ремонт элеваторных узлов 1,2 под. | 7053.13
| Замена вводных задвижек на системе отопления 1,2 под. | 33701.15
| Замена участка трубы ГВС 2 под.подв. | 1980.52
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв. 59,46,45,27,35,64,2 под. 1эт. | 5007.1
| Ремонт п/сушителя кв. 39,44 | 1101.97
| Замена участка трубы ХВС 2 под.подв. | 1720.96
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв.64 | 459.88
| Замена заглушки на водоотведении в подвале | 666.23
| Замена энергосб.светильника в тамбуре кв. 51, 1 под. на площадках | 17143.62
| Замена светильника 2 под. 1 эт. | 812.61
| Итого | 78177.69
ЛИФТЫ
| Замена линолеума в кабине лифта 1 под. | 724
| Замена кнопки вызова 1 под. 3эт. | 853
| Замена переключателя 2 под. | 1627
| Итого | 3204
| Всего | 395208.07
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 319 767,14руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт крыльца 1 под. | 22115.4
| Ремонт участка кровли над.кв. 61 | 243.58
| Прочистка вентканала кв. 131 | 975.6
| Изготовление и установка металлического ограждения | 64524.68
| Ремонт лавочек | 3575.31
| Ремонт остекления тех.эт. | 1214.46
| Ремонт крыльца у входной двери (стяжка) 2 под. | 286.87
| Установка поручней 12 ,8,1 эт., установка ручек на двери 10,3 эт. 1 под. | 626.59
| Установка поручней 12,11,10,9,7 эт.,установка дверных ручек 2 под. | 1059.1
| Установка поручней 12,11,10,4,1 эт. 3 под. | 421.42
| Устройство бетонной площадки у подъезда 1 под. | 17259.59
| Ремонт дверного полотна 2 под. | 2279.17
| Ремонт стяжки крыльца и ступеней 2,3 под. | 6434.22
| Косметический ремонт подъезда № 1 | 219751.9
| Косметический ремонт подъезда № 2 | 206450.63
| Косметический ремонт квартирных тамбуров 1под.-6шт., 2под. - 5шт. | 49982.95
| Ремонт штукатурки торца лоджии кв. 84 | 4231.44
| Ремонт оголовков вентшахт 1,2,3 под. | 4700.17
| Замена почтовых ящиков 1,2 под. | 44024.99
| Ремонт пола в тамбуре кв. 19,20,21 | 4967
| Изготовление и установка зонтов на оголовки вентшахт | 72174.95
| Итого | 727300.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ГВС | 80076.71
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ХВС | 35801.4
| Замена участка розлива ГВС 2 под. | 12503.18
| Замена участка трубы ГВС в подвале, кв. 78 | 4754.09
| Замена задвижек на системе ГВС 3 под. ниж.тех.эт. | 3407.02
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв. 80,29,83,28,138 | 3184.08
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 29,83,28,138 | 2358.35
| Замена автоматических выключателей и динрейки в эл.щитке кв. 84,4,97,100,101,112,98,99 | 13272.96
| Замена шины нулевой в эл.щитке кв.80,198,122 | 228.75
| Замена шины нулевой в эл.щитке и светильника в тамбуре кв.52 | 1178.61
| Замена светильника 1под. 3 эт.,8эт. | 617.48
| Замена светильника в тамбуре кв.10,11,12 ,5,186,114,17,72,172 | 6567.79
| Замена светильников на площадке 2 под.1,7,12 эт., 2 под. 7 эт. | 3735.77
| Итого | 167686.19
ЛИФТЫ
| Замена электродвигателя привода дверей 1 под. | 10648
| Замена пускателя 3 под. | 2731
| Замена тяговых канатов и пружин противовеса 2 под. | 38024
| Замена привода дверей кабины 2 под. | 4658
| Замена вкладышей кабины 1,3 под. | 7984
| Итого | 64045
| Всего | 959031.21
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 715 743,19 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания кровли 2 под. | 455.23
| Ремонт наружных стеновых панелей кв.59 | 12711.78
| Ремонт остекления 4/5 эт. | 386.37
| Итого | 13553.38
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 51 | 7006.19
| Ремонт отопительного прибора кв. 4 | 734.71
| Замена запорной арматуры в/д системы отопления в подвале 1,2 под. | 4072.82
| Замена участка трубы на в/д системе отопления в подвале 1 под. | 1402.37
| Замена задвижек на системе отопления 1,2 под.подв. | 26129.11
| Ремонт элеваторного узла 1,2 под. | 4929.27
| Установка крана ГВС 2 под. 2 эт. | 459.88
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ГВС | 59829.6
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ХВС | 25635.12
| Замена запорной арматуры ХВС кв. 9 | 520.29
| Замена участка трубы ГВС кв. 37 | 677.39
| Ремонт п/сушителя кв. 12 | 4411.8
| Замена шины нулевой в электрощите кв. 56 | 89.88
| Замена светильника в тамбуре кв. 56 | 363.52
| Итого | 136261.95
| Всего | 149815.33
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 438 374,55руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 5 под. 9эт.., 6 под. 1,9эт., 3 под. 7/8эт. | 1824.5
| Ремонт дверного блока у лифта | 2953.84
| Ремонт пола в тамбуре кв. 175-176 | 1528.12
| Ремонт дверных блоков выхода на кровлю 1,2,3,5 под. | 10534.74
| Замена загрузочных клапанов на м/проводе 5 под.-3шт. | 9509.46
| Замена почтовых ящиков 5 под. | 11487.05
| Замена поручней у входных групп 1-6 под. | 1388.21
| Ремонт участка кровли над кв. 141 | 365.48
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6 под. | 104139.43
| Косметический ремонт подъезда № 5 | 172557.72
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 106,111 | 32632.42
| Ремонт ливневой канализации 6 под. | 143.1
| Ремонт пола в мусорных камерах 1,2,3,4,5,6 под. | 51786.29
| Ремонт ступеней входа 1,2,3,4,5,6 под. | 98816.48
| Ремонт участка кровли входных групп | 4255.06
| Установка пружин и ручек на двери 1,2,3,4,6 под. | 1939.92
| Установка поручней 1/2, 2/3 эт. 1 под. | 940.71
| Ремонт тамбурной двери 4 под. | 1772.53
| Замена загрузочных клапанов на м/проводе 6/7, 8/9 эт. 4 под. | 6382.13
| Замена загрузочных клапанов на м/проводе 5/6, 7/8,9 эт. 6 под. | 9572.72
| Косметический ремонт подъезда № 4 | 179447.72
| Косметический ремонт подъезда № 6 | 177899.1
| Косметический ремонт входных групп 4,6 под. | 28172.06
| Замена почтовых ящиков 4,6 под. | 23700.02
| Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю 5 под. | 2044.56
| Замена почтовых ящиков 1,2 под. | 23532.62
| Замена загрузочных клапанов на м/проводе 1 под. 7/8 эт., 2 под. 7/8, 5/6, 8/9 эт. | 9428.71
| Косметический ремонт подъезда № 1 | 178238.07
| Косметический ремонт входной группы 1 под. | 14072
| Итого | 1161064.77
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 73,26 | 6120.68
| Замена запорной арматуры в подвале на в/д системе отопления (задвижки, краны) 1,2,3,4,5,6 под. | 94564.78
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 4 под. | 1428.8
| Замена стояков ГВС кв.182,186,190,194,198,202,206,210,214 | 47466.85
| Замена стояков ГВС кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 67934.69
| Замена участка трубы ГВС кв. 183, 5 под. 2эт., 4 под.подв. | 6617.04
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв.163,184, 5 под. 2эт., 2 под. 3 эт. | 3256
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ГВС | 67744.02
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры и КИП ОДПУ ХВС | 38618.45
| Ремонт п/сушителя кв.148 | 568.54
| Замена стояков ХВС кв.182,186,190,194,198,202,206,210,214 | 45951
| Замена стояков ХВС кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 44266.97
| Замена участка трубы ХВС в подвале 5 под. | 1067.6
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв.163,199 | 1153.73
| Замена участка стояка водоотведения кв. 163 | 439.78
| Замена светильников в тамбурах кв. 127,154,134,169 | 3401.38
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 131 | 1483.99
| Монтаж эл.кабеля в тамбуре кв.58,111, 3 под.3эт. | 3018.78
| Установка в эл.щите сжима 4 под. 5,8 эт. | 257.72
| Монтаж эл.кабеля в машинном отделении 6 под. | 1031.38
| Монтаж эл.кабеля и автом.выключателей в машинном отделении 1- 6 под. | 4754.29
| Замена светильника,выключателя и эл.кабеля в предмаш.отделении 1-6 под. | 12503.43
| Монтаж эл.кабеля на тех.этаже | 2338.83
| Установка зажима в предмашин. отд.1-6 под. | 1679.3
| Замена выключателя 1 под. 1 эт. | 116.25
| Замена светильника, эл.провода на площадке 8 эт. | 1028.52
| Восстановление освещения в подвале ( кабель, светильники) | 9186.35
| Итого | 467999.15
ЛИФТЫ
| Замена кнопки вызова 2 под. 1эт., 4 под. 1,5 эт., 6под. 6эт. | 3706
| Замена выключателя на панели управления 3 под. | 2185
| Итого | 5891
| Всего | 1634954.92
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 800 356,69руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пономарева г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Закладка отверстия на стене подвала с торца 5 под. | 288.14
| Штукатурка панелей лоджии, окраска штукатурных мест кв. 106 | 2948.27
| Ремонт кровли лоджий кв. 105,106 | 21230.28
| Ремонт бетонного пола в мусорных камерах 1,2,3,4,5 под. | 32030.71
| Монтаж загрузочных клапанов | 14924.03
| Замена почтовых ящиков 1,2,3,4,5 под. (трудозатраты) | 8334.58
| Установка поручней на перила 3 под. | 907.1
| Установка поручней на перила 5 под. | 793.85
| Установка пружин на двери кровли 1,3 под. | 456.94
| Ремонт стен после замены почтовых ящиков 1,2,3,4,5 под | 7399.18
| Утепление продухов | 989.88
| Ремонт металлических ограждений лестничных маршей 3 под. | 236.3
| Замена металл.емкости для сбора дождевых стоков на тех.этаже 4 под. | 14832.8
| Декоративный ремонт подъезда № 1 | 155354.64
| Декоративный ремонт квартирных тамбуров (6шт.) | 15818.1
| Декоративный ремонт подъезда № 2 | 151288.98
| Итого | 427833.78
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 149 | 2591.61
| Ремонт отопительного прибора кв. 111 | 1091
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 2,5 под. | 2226.28
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале 4 под. | 4832.8
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 5 под. | 2443.94
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 2 под. | 1064.86
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 4850.87
| Замена запорной арматуры ХВС,ГВС кв.163 | 870.52
| Замена запорной арматуры ГВС кв. 15 | 461.66
| Замена крана ГВС 1 эт. 5 под. | 457.26
| Ремонт п/сушителя кв. 19,13 | 3759.6
| Замена участка трубы ГВС в подвале 5 под. | 3090.29
| Ремонт участка ливневой канализации 1 под. | 635.72
| Замена стояков ГВС кв. 74,78,82,86,90,94,98,102,106 | 68687.72
| Замена стояков ГВС кв. 43,47,51,55,59,63,67,71 | 71469.37
| Замена стояков ХВС кв. 74,78,82,86,90,94,98,102,106 | 39364.32
| Замена стояков ХВС кв. 43,47,51,55,59,63,67,71 | 46050.86
| Замена участка в/д системы водоотведения кв. 154,125,165, 5под./подв. | 6822.44
| Замена участка трубы водоотведения кв. 47 | 1606.04
| Замена энергосб.светильников в тамбуре кв. 61,93,96,77,121,23 | 3158.57
| Монтаж электрокабеля 1 под. | 1633.87
| Замена автоматич.выключателя в ВРУ 3 под. | 659.14
| Монтаж электрокабеля, автом.выключателя в машинном отделении 1-5под. 9эт. | 3961.61
| Замена автомт.выключателя , динрейки в эл.щите кв.73 | 512.89
| Установка шины нулевой в эл.щите кв. 85 | 261.04
| Монтаж электрокабеля,замена выключателей предмаш.отделении 1-5 под. | 10411.68
| Монтаж электрокабеля 5 под. тех.эт. | 870.38
| Монтаж эл.кабеля,замена светильника предм.отделен. 3,4 под. | 2540.21
| Установка зажима прокалывающего предмашинного отд. 1-5 под. | 1603.09
| Замена светильника 3 под. 1 эт. | 334.61
| Замена светильника в тамбуре кв. 52 | 894.78
| Восстановление освещения в подвале (кабель,выключатели) | 5637.16
| Замена автомат.выключателя , динрейки в эл.щите кв.18 | 1677.61
| Замена выключателя в тамбуре кв. 176 | 137.01
| Итого | 296670.81
ЛИФТЫ
| Замена привода дверей кабины лифта 2 под. | 2065
| Замена переключателя этажного 5 под. 9 эт. | 2222
| Замена переключателя этажного 2 под. 3 эт. | 2117
| Замена линолеума в кабине лифта 3,4 под. | 1448
| Замена контактов на контакторах 5 под. | 3868
| Итого | 11720
| Всего | 736224.59
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 360 895,45руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Установка поручней на перила 1,4эт. | 1000.89
| Зашивка эл.щита 1эт. | 139.41
| Ремонт остекления 4 под. 9эт. | 906.72
| Ремонт дверного полотна 6 под. | 352.52
| Замена загрузочных клапанов 6 под., 5 под.5/6эт. | 15850.27
| Изготовление и установка перил у входа 6 под. | 772.31
| Изготовление и установка дверного полотна 6 под. | 1604.06
| Ремонт двери выхода на кровлю 2,3 под. | 460.73
| Ремонт кровли вытяжной шахты кв. 106 | 685.16
| Ремонт стен после пожара 3 под. 6-9эт. | 35638.25
| Декоративный ремонт подъезда № 6 | 178136.24
| Ремонт тамбура кв. 163,164 | 2178.82
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 41,58,89,94,131,176,201 | 137460.81
| Замена почтовых ящиков 1,2,3,4,6 под. | 58582.39
| Окраска входных метал.дверей 1-6 под. | 1533.83
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6, под. | 64426.63
| Декоративный ремонт подъезда № 5 | 178134.73
| Ремонт дверного блока 3 под. | 3880.14
| Установка информационного щита 1 под. | 280.43
| Изготовление дверного полотна 3 под. | 4122.77
| Ремонт остекления 3 под. | 2870.82
| Замена загрузочных клапанов 4 под. | 9428.71
| Декоративный ремонт входных групп 1,2 под. | 14040.66
| Декоративный ремонт входных групп 3,4 под. | 28081.44
| Декоративный ремонт подъезда № 3 | 150962.04
| Декоративный ремонт подъезда № 4 | 150962.04
| Декоративный ремонт подъезда № 1 | 148575.4
| Итого | 1191068.22
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 147,127,189 | 18659.22
| Ремонт отопительного прибора кв. 205 | 946.71
| Замена отопительных приборов на 1-х этажах 2,4,6 под. | 3223.26
| Замена участка трубы отопления в подвале 3 под. | 4605.01
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 2 под. | 396.26
| Замена розлива системы отопления в подвале 4,5,6 под. | 158697.48
| Ремонт элеваторного узла 3 под. | 1886.69
| Замена задвижек на системе отопления 1,2,3,4,6 под. | 84307.74
| Замена участка трубы ГВС кв. 40, 3 под. тех.эт., 6 под. подв., 3 под. т.эт. | 16378.2
| Замена запорной арматуры на системы ГВС 4 под.подв., кв. 206 | 3724.56
| Замена участка трубы на системе ХВС кв. 40 | 4990.98
| Замена розлива ХВС в подвале 5,6 под. | 139777.01
| Замена запорной арматуры на системы ХВС кв. 44,48,52,56,60,64,68,72,190,206 | 6117.97
| Замена участка трубы водоотведения кв. 106, 6 под.подв. | 2798.07
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 97,58 | 3135.48
| Замена светильников в тамбурах кв. 205, 166,5 под.1эт. | 2026.38
| Замена энергосбер.светильников с прокладкой кабеля 1,2,3,4,5,6 под. | 248935.42
| Установка кабель-каналя в тамбуре кв. 188 | 173.56
| Монтаж эл.кабеля, патронов, лампочек в подвале 3,4,5,6 под. | 3174.86
| Монтаж в эл.щите шины нулевой кв. 142 | 252.71
| Установка динрейки и автомат.выключателя в эл.щите кв. 181-183 | 3266.61
| Итого | 707474.18
ЛИФТЫ
| Установка кнопочного модуля 3 под. 1эт. | 985
| Замена шкива привода дверей кабины 6 под. | 2300
| Замена платы 4 под. | 32569
| Замена вкладышей 1,2,5 под. | 4730
| Замена кнопки вызова 6 под. 1эт., 5 под. 1эт. | 1913
| Ремонт привода дверей кабины 6 под. | 1944
| Замена модулей ключей МК 1под. | 6484
| Итого | 50925
| Всего | 1949467.4
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 588 642,25руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Благоустройство территории | 2575.29
| Ремонт остекления 2 под. 2 эт. | 276.16
| Итого | 2851.45
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт и поверка ОДПУ тепловой энергии | 33300
| Замена запорной арматуры на системы ГВС 2 под.подв. | 922.8
| Замена участка трубы на системе ГВС в подвале 2 под. | 11143.81
| Ремонт п/сушителя кв. 25 | 893.49
| Замена участка трубы на системе водоотведения в подвале 3 под. | 3304.04
| Замена автом.выключателей в эл.щите кв. 10,7,20,40,44,53 | 4592.83
| Замена светильника на 1эт. 3 под. | 700.34
| Итого | 54857.31
| Всего | 57708.76
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 323 420,50руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 5 под. 7/8 эт., 1под. 9эт./тех.эт. | 1733.71
| Устройство перил у входа в подъезд 5 под. | 772.31
| Замена загрузочного клапана 1 под. 1/2 эт. | 3107.21
| Изготовление и установка дверных полотен 4 под. | 2964.97
| Ремонт примыкания кровли входной группы 1,4 под. | 796.71
| Ремонт участка кровли над кв. 177-178 | 608.76
| Ремонт швов-стыков кв.1 | 1566.15
| Зашивка проема над дверью мусорной камеры 4 под. | 1643.98
| Оштукатуривание кирпичной стены входной группы 6 под. | 2543.1
| Ремонт стен и потолка после пожара 6 под. 4эт. | 10392.04
| Ремонт стен из стеклоблоков входных групп | 1676.55
| Ремонт участка кровли входных групп 3,6 под. | 1566.5
| Ремонт отмостки | 142558.82
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 41,57,61,66,68,102,176,183,195,144,177 | 184872.16
| Ремонт двери выхода на кровлю 5 под. | 1065.8
| Установка пружин на двери тамбуров 1,2,3,4 под. | 2742.29
| Ремонт оконной рамы (петля, ручка оконная) 1 под. 4эт. | 372.6
| Замена почтовых ящиков 1 под. | 11216.96
| Окраска входных метал.дверей 1,2,3,4,5,6 под. | 1593.96
| Замена загрузочных клапанов 1 под. 3/4, 5/6 под. | 3215.2
| Ремонт участка кровли 2 под. | 451
| Ремонт покрытия кровли лоджий кв. 141,142,175,176 | 26625.26
| Ремонт покрытия кровли лоджий кв. 177,178,211,212 | 26440.63
| Ремонт входных групп 1,2,3,4,5,6 под. | 64426.63
| Косметический ремонт подъезда № 1 | 171314.21
| Ремонт подъездного входа (тамбур) 1 под. | 13366.89
| Ремонт стен и потолка в районе лифта 4 под. 2 эт. | 1193.94
| Установки решетки на ливневую воронку | 1122.29
| Замена дверных ручек ,пружин на двери 4 под. | 904.05
| Установка пластиковых окон (без стоимости окон) 4,5 под. | 46480.24
| Прочистка вентканала кв. 132 | 975.6
| Установка оконных ручек 1 под. | 110.04
| Установка оконных ручек, установка поручня 2 под. | 800.08
| Замена почтовых ящиков 2,3,6 под. | 35245.13
| Окраска оконных откосов и стен 4,5 под. | 17160.35
| Декоративный ремонт входных групп 2,3 под. | 28217.07
| Декоративный ремонт подъезда № 2 | 155338.56
| Декоративный ремонт подъезда № 3 | 154738.9
| Декоративный ремонт входной группы 6 под. | 13876.63
| Итого | 1135797.28
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов 4 под. 2эт., кв.146,166,144,136 | 13266.52
| Ремонт отопительного прибора на кухне кв. 136 | 947.89
| Ремонт отопительного прибора 4 под. 3 эт. | 2343.28
| Замена элемента питания на счетчике тепловой энергии | 1291.9
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале 2 под. | 943.55
| Замена запорной арматуры в/д системы ГВС кв. 107,148,206,2под.2эт.,6под.подв. | 5328.96
| Ремонт п/сушителя кв. 150 | 1495.75
| Замена участка трубы ГВС кв. 193,92 | 2545.32
| Замена участка трубы ХВС кв. 193, 4 под.подв. | 4486.89
| Замена запорной арматуры в/д системы ХВС кв. 206,156 | 937.73
| Замена участка трубы водоотведения кв. 135 | 699.84
| Ремонт в/д системы водоотведения в подвале 5 под. | 666.23
| Частичная замена стояка канализации кв. 107 | 345.11
| Установка автомат.выключателя и динрейки в электрощите кв. 112,113,131,133,4 под. 1эт. | 8847.56
| Замена энергосб.светильников в тамбуре кв. 157,57 | 617.48
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 191,192,196 | 291.86
| Установка плафонов 1-6 под. | 2794.99
| Установка автом.выключателя предмаш.отделении 1-6 под. | 7423.11
| Установка зажима прокалывающего, прокладка кабеля 1,2,3,4,5,6 под. предмаш.помещении | 2511.68
| Замена светильника на площадке у кв. 132 | 334.61
| Восстановление освещения (кабель, патроны) в подвале | 28872.07
| Замена светильника 2 под. 2 эт. | 334.61
| Замена автоматического выключателя в эл.щите 1эт. 1,2под. | 777.24
| Замена светильников в тамбуре кв. 33,125 | 885.05
| Восстановление освещения (кабель, выключатель) на тех.этаже | 3278.16
| Замена автоматического выключателя в эл.щите, динрейки кв. 184 | 1677.61
| Замена светильников, эл.провода на тех.этаже | 9387.55
| Итого | 103332.55
ЛИФТЫ
| Ремонт пола в кабине лифта 2 под. | 745
| Итого | 745
| Всего | 1239874.83
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 528 085,42 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт примыкания к ливневой канализации на кровле 2,3 под. | 1365.08
| Ремонт тамбура кв. 39-40 | 402.87
| Благоустройство территории | 2575.28
| Итого | 4343.23
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системы ГВС кв. 13,39 | 1249.77
| Замена светильников в тамбурах кв. 13,10,21,11, 34, на входе 2 под. | 4092.73
| Итого | 5342.5
| Всего | 9685.73
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 186 365,39руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Штукатурка стены лоджии кв. 44 | 3435.67
| Изготовление и установка информационных щитов | 704.36
| Установка металлического забора | 22687.61
| Итого | 26827.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| Промывка отопительного прибора кв. 32 | 2346.86
| Ремонт элеваторного узла 1,2 под. | 1931.09
| Замена участка трубы на в/д системе отопления в подвале | 2695.4
| Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | 3017.5
| Замена запорной арматуры на системе ГВС кв.29 | 544.88
| Ремонт п/сушителя кв. 5 | 503.49
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС в подвале 1 под. | 356.26
| Замена участка трубы на в/д системе водоотведения кв. 51 | 1348.86
| Замена автом.выключателя 3 под. 5эт. | 482.36
| Установка шины нулевой в эл.щите кв. 1 | 280.4
| Замена светильника, эл.кабеля,выключателя на входе 4 под. | 944.28
| Замена светильника, эл.провода 3 под. 5 эт. | 894.78
| Итого | 15346.16
| Всего | 42173.8
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 99 101,06руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление и установка двери выхода на кровлю 1 под. | 8927.1
| Ремонт участка кровли над кв. 40 | 452.97
| Итого | 9380.07
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена элементов питания на счетчике тепловой энергии | 2583.81
| Замена участка трубы на системе ГВС в подвале 2 под. | 2953.73
| Замена задвижек на системе ГВС в подвале 2 под. | 7995.85
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 35 | 962.04
| Итого | 14495.43
| Всего | 23875.5
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 260 361,89руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Утепление подвальных окон 4 под. | 109.41
| Установка перил 3 под. 1/2 эт. | 5605.07
| Итого | 5714.48
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 5 | 2330.18
| Ремонт отопительных приборов кв. 70,74,63,2 | 3796.96
| Ремонт элеваторного узла | 6144.87
| Замена задвижек на в/д системе отопления в подвале 1,2,3,4 под. | 24712.93
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 1,2,3,4,5,6 под. | 53088.42
| Ремонт п/сушителей кв. 53,90 | 2347.41
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 41,15 | 752.78
| Замена участка трубы на в/д системе водоотведения кв. 66 | 1516.74
| Замена светильника 1 под.вход, 3 под. 1 эт. | 635.35
| Итого | 95325.64
| Всего | 101040.12
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 16 532,85руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного блока 1 под. | 1002.97
| Аварийно-восстанов. работы после локализации аварии (акт № 344 от 30.03.2018г.) | 4130
| Ремонт крыльца 1 под. | 20405.29
| Ремонт тамбура кв. 9,10 | 2136.05
| Установка информационных щитов 1,2 под. | 446.67
| Ремонт наружной стеновой панели кв. 33 | 4980.64
| Итого | 33101.62
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена участка трубы на в/д системе отопления в подвале 2 под. | 2518.61
| Ремонт отопительных приборов кв.51,47,11 | 2770.1
| Замена задвижек на в/д системе отопления в подвале 1,2 под. | 22878.62
| Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подвале 1,2 под. | 40019.81
| Замена элементов питания на счетчике тепловой энергии | 1291.9
| Ремонт элеваторного узла 1,2 под. | 3637.58
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв. 14,60,19,48 | 2782.3
| Замена стояков ГВС кв. 38,42,46,50,54,58,62,66,70 | 85132.59
| Замена стояков ГВС кв. 40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 69530.47
| Замена стояков ХВС кв. 38,42,46,50,54,58,62,66,70 | 44162.85
| Замена стояков ХВС кв. 40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 42388.25
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 14, 53 | 2366.67
| Замена ливневой канализации на тех.этаже 2 под. | 12161.77
| Замена выключателя 2 под. тех.этаж | 118.52
| Замена светильника в тамбуре кв. 10,21 | 642.13
| Замена светильника, эл.провода в подвале | 1395.54
| Замена светильника, автоматич. выключателя в эл.щите .кв.41 | 839.84
| Итого | 334637.55
ЛИФТЫ
| Замена узлов притивовеса 2 под. | 4279
| Замена этажного переключателя 2 под. 6эт. | 2417
| Замена переключателей дверей шахты 2 под. 6эт. | 1289
| Замена кнопки вызова 2 под. 8 эт. | 961
8946
| Всего | 376685.17
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 619 785,84руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Косметический ремонт подъездов № 1, № 2, № 3 | 285000
| Ремонт остекления 2 под. 7эт. | 466.83
| Ремонт остекления 3 под. | 826.99
| Ремонт крылец 1,2,3 под. | 30100.77
| Ремонт отмостки 3 под. | 7389.54
| Дератизация "Центр сервис" письмо 618 от 26.09.18 | 3358
| Ремонт примыканий ливневой канализации с разборкой ливневой воронки 3 под. | 460.4
| Ремонт входных групп 1,2,3 под. | 22151.36
| Итого | 349753.89
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 2,3 под. | 2319.79
| Ремонт отопительного прибора кв. 31 | 872.71
| Замена отопительного прибора кв. 42 | 2601.71
| Замена задвижек на в/д системе отопления 1,3 под.подв. | 26129.11
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС 3 под. подв. | 3267.3
| Установка автомат.выключателя и динрейки в электрощите кв. 98 | 1442.39
| Установка автомат.выключателя в электрощите кв. 38 | 506.69
| Замена светильника в тамбуре кв. 101,106,40,54 | 1580.84
| Итого | 38720.54
ЛИФТЫ
| Замена конденсаторов 1 под. | 2642
| Замена кнопки приказа 3 под. 3 эт. | 1153
| Замена блока в шкафу управления И- 310 3 под. | 2153
| Замена переключателя этажного 3 под. 5 эт. | 2417
| Замена линолеума в кабине лифта 1 под. | 724
| Замена линолеума в кабине лифта 3 под. | 728
9817
| Всего | 398291.43
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 165 201,36руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления, ремонт дверного блока 2 под. | 2205.34
| Ремонт бетонного пола 2 под. | 3211.61
| Косметичексий ремонт подъезда № 2 | 63879.67
| Ремонт металлического ограждения | 579.22
| Ремонт крыльца 4 под. | 2541.63
| Итого | 72417.47
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора 1 под. 1 эт. | 4390.84
| Ремонт отопительного прибора кв.54 | 794.95
| Поверка ОДПУ тепловой энергии | 20700
| Замена запорной арматуры на системы ГВС в подвале 1под.,кв. 52 | 1347.41
| Замена запорной арматуры на системы ХВС кв. 9,52 | 432.88
| Ремонт водоотведения кв. 35 | 1171.36
| Замена светильников 4 под. 1 эт., 3 под. 1эт. | 1402.48
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 31 | 53.2
| Итого | 30293.12
| Всего | 102710.59
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 443 876,54руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Грунина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт дверного бдока входа в подвал 1 под. | 749.25
| Ремонт наружных стеновых панелей кв. 60,78,81,29,33,36,56,71,75, 2 под. 8-9 эт. | 191025.2
| Итого | 191774.45
В/д система инженерно-технического оборудования
| Ремонт элеваторного узла 2 под. | 1707.98
| Замена запорной арматуры на в/д системе ГВС кв.40 | 544.88
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв.69 | 459.88
| Ремонт водоотведения кв. 12 | 759.83
| Замена светильников 2 под. 1эт. | 308.74
| Замена шины нулевой в эл.щите кв. 9 | 84.2
| Итого | 3865.51
ЛИФТЫ
| Замена микропереключателя 1,2 под. | 1445
| Замена пускателя 2 под. | 4619
| Замена тормозного электромагнита 2 под. | 10448
16512
| Всего | 212151.96
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 248 640,93руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив 1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Смена дверных приборов,зашивка дверей ОСП, ремонт остекления 1эт. | 1778.81
| Ремонт оконных рам,остекление,смена дверных приборов на 2эт. | 7363.79
| Ремонт оконных рам,остекление,смена дверных приборов на 3эт. | 2524.02
| Смена дверных приборов, ремонт дверных полотен, установка наличников, плинтусов, ремонт пола, ремонт остекления на 4эт. | 10831.73
| Установка наличников, ремонт пола, ремонт остекления на 3эт. | 4936.77
| Изготовление и установка металлической двери на запасной выход | 8090.63
| Изготовление и установка оконных рам с остеклением на 2 эт. | 5720.5
| Ремонт крыльца | 16637.23
| Окраска металл.ограждения на крыльце | 1667.79
| Ремонт кровли | 109505.08
| Декоративный ремонт коридора, туалетов, кухни на 4эт. | 165207.96
| Декоративный ремонт коридора, туалетов,кухни на 3эт. | 170260.09
| Декоративный ремонт коридора, туалетов,кухни на 2эт. | 158448.02
| Декоративный ремонт коридора, душевой, прачечной 1эт. | 73027.57
| Декоративный ремонт лестничной клетки с 1-4 эт. | 46251.51
| Монтаж системы оповещания и управления эвакуацией людей | 191619.6
| Ремонт остекления 2 эт. | 2304.8
| Итого | 976175.9
В/д система инженерно-технического оборудования
| Промывка отопительного прибора 3 пом. | 2193.43
| Замена запорной арматуры на системе отопления в подвале | 1845.18
| Замена участка трубы на системе ХВС кв. 114,115 | 2406.05
| Установка раковины в туалетной комнате 2эт. | 2393.67
| Замена смесителя в душевой 1эт. | 1930.97
| Замена светильников 1,3,4 эт. | 4109.04
| Монтаж эл.кабеля, выключателя,светильника, патронов 2эт. | 11388.95
| Монтаж эл.кабеля в кабель-канале 1эт. | 8230.09
| Замена светильника, выключателя 4 эт. | 2780.08
| Замена шины нулевой в эл.щите 3 эт. | 66.43
| Замена светильников 1-4 эт. | 1135.72
| Итого | 38479.61
| Всего | 1014655.51
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 6 330 907,62руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт остекления 2 под., 1 под. 5эт. | 10602.21
| Устройство металлической перегородки под лестницей 3 под. | 7473.05
| Изготовление металлической двери 3 под. | 2714.14
| Прочистка вентканала кв. 123 | 780.48
| Монтаж системы оповещания и управление эвакуацией людей | 218406.8
| Итого | 239976.68
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена участка трубы на системе отопления в подвале | 1761.07
| Промывка отопительных приборов кв. 149,126,84 | 6710.72
| Замена участка трубы на системе ХВС кв. 140 | 773.53
| Замена запорной арматуры на системе ХВС кв. 128,74 | 815.69
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв. 138,139,118/1,118/2,104 | 9336.95
| Монтаж эл.кабеля 3 под. | 4326.73
| Восстановление освещения кв. 118 | 1237.69
| Ремонт телеантены | 7045.89
| Итого | 32008.27
| Всего | 271984.95
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 4 404 968,63 руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт оконной рамы, остекление 1 бл. 1/2эт. | 833.39
| Ремонт остекления 2 бл. 7эт.,9эт. | 2288.1
| Ремонт в местах общего пользования | 16107.42
| Ремонт остекления балконной двери 1 бл.3эт. | 1097.49
| Ремонт металлической двери 2 бл. 9эт. | 532.79
| Монтаж системы оповещания и управления эвакуацией людей | 282637.7
| Изготовление и установка лавочек | 3384.53
| Замена загрузочного клапана 1 бл. 1эт. | 3215.2
| Ремонт остекления 1 бл.-1 эт., 2 бл.-1 эт. | 1103.91
| Установка пружины на входную дверь | 456.94
| Устранение завала в вентканале санузла кв. 115 | 1344.07
| Установка доводчика на входную металл.дверь | 2833.54
| Итого | 315835.08
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительных приборов кв. 29,69 | 14123.02
| Ремонт отопительного прибора кв. 172 | 2302.1
| Замена участка труб ХВС, ГВС в подвале,1эт. | 14842.36
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС кв. 111 | 913.04
| Замена участка трубы на стояке водоотведения кв. 138,59 | 3119.2
| Замена автом.выключателя в эл.щите кв. 44 | 362.36
| Замена эл.кабеля, выключателя,светильника в местах общ.пользования | 15294.77
| Монтаж эл.кабеля в эл.щите кв. 118 | 623.79
| Установка защиты в ВРУ | 5290
| Замена выключателя 1 эт. фойе | 119.25
| Монтаж эл.кабеля в гофре в коридоре у кв. 34 | 2461.28
| Монтаж эл.кабеля, выключателя на лестн.клетке блок А | 3187.84
| Замена автом.выключателя, шины нулевой в эл.щите кв. 32 | 777.67
| Замена светильника, эл.провода, выключателя блок Б 1-9 эт. | 11242.52
| Итого | 74659.2
ЛИФТЫ
| Замена привода дверей кабины 1 бл. | 2065
| Замена линолеума в кабине лифта 1.2 бл. | 1448
| Замена рычага дверей кабины 2 бл. | 15852
| Замена вкладышей кабины 2 бл. | 1371
| Замена пружины ДК 2 бл. | 2125
| Итого | 22861
| Всего | 413355.28
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г 6 589 757,22руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 22
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 22 пр. Дзержинского г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 8950
| Изготовление и установка лавочки | 1256.84
| Зашивка технических отверстий в подвале и в подъезде 1,2 под. | 58.94
| Ремонт оконного блока 1эт., изготовление и установка оконных створок 2 эт. | 2675.3
| Итого | 12941.08
В/д система инженерно-технического оборудования
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 2250
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 2684.6
| Монтаж электрокабеля 3 под. 3эт. | 407.91
| Итого | 5342.51
| Всего | 18283.59
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 32 929,17руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 пр. Дзержинского г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Ремонт участка кровли над кв. 19 | 8235.88
| Ремонт металлического забора | 4054.53
| Установка перил у входа в подъезд | 577.69
| Итого | 12868.1
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС в подвале | 7763.27
| Замена участка трубы водоотведения кв. 58 | 1170.99
| Замена автом.выключателя в эл.щите кв. 33,35 | 986.94
| Итого | 9921.2
| Всего | 22789.3
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 95 089,86руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 61
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 61 пр. Дзержинского г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 11000
| Ремонт покрытия кровли 4 под. | 84177.06
| Итого | 95177.06
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена отопительного прибора кв. 70 | 7537.56
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1250
| Замена выключателя на входе в подъезд | 906.31
| Итого | 9693.87
| Всего | 104870.93
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 18 268,48руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 62
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 62 пр. Дзержинского г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 8950
| Итого | 8950
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления в подвале 5 под. | 914.28
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1250
| Замена автом.выключателя в эл.щите кв. 62,46 | 484.98
| Замена светильника в подвале | 803.42
| Итого | 3452.68
| Всего | 12402.68
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 28 477,89руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 65 пр. Дзержинского г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Изготовление технического паспорта | 8950
| Ремонт отмостки 4 под. | 30154.22
| Ремонт металлического забора | 1981.64
| Установка замка на помещение элеваторного узла | 661.02
| Изготовление и установка лавки 3 под. | 2187.06
| Установка информационной доски | 222.34
| Ремонт участка кровли 4 под. | 232.19
| Изготовление и установка оконных створок 1 под. 2/3эт., Изготовление дверного блока 4 под., ремонт остекления 1 под. 2,3,4,5эт.,2 под. 4эт., 3 под. 2эт., 4под. 3эт. Установка поручней 1,4 под. Установка ручек и шпингалетов 1 под. 2/3эт.,2 под. 1/3эт., 3 под. 4/4эт., 4 под. 1/5эт. | 17761.58
| Итого | 62150.05
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры в/д системы отопления в подвале | 459.88
| Ремонт отопительного прибора в спальне кв. 78 | 457.26
| Бездоговорное обслуживание АТС ВДС | 1250
| Замена трансформатора тока в ВРУ | 3560.02
| Восстановление освещения в подвале 4 под. | 2568.83
| Итого | 8295.99
| Всего | 70446.04
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 18 946,81руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Баумана г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе ХВС 1эт. | 740.66
| Всего | 740.66
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 407 982,17руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 39
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 39 ул. Баумана г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| Замена запорной арматуры на в/д системе отопления | 630.13
| Всего | 630.13
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 165 407,52руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Баумана г. Заволжье за 2018 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| Масляная окраска пола и лестничных маршей в подъезде | 1511.22
| Итого | 1511.22
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2019г - 53 982,12руб.
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"