## Пуш 1а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1а ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
изготовление и установка выбивалки из б/у труб | 1010.93
под.1- ремонт крыльца | 10796.19
кв.38 - устранение утечки газа | 500
ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
под.1 - уст-во кровли козырьков | 3564.77
под.1 - опорные столбы под козырек (заявл.№443 от 01.04.19) | 3858.32
под.1 - уст-во перил на крыльце (заявл.№443 от 01.04.19) | 3530.55
под.3 - изготовление и установка решеток на подвальное окно (заявл.№1207 от 06.09.2019) | 1351.86
ремонт деревянного забора (заявл.№ 852 от 27.06.19) | 569.73
Итого | 40182.35
В/д система инженерно-технического оборудования
(подвал) - замена задвижек на шаровые краны на системе отопления | 18046.68
кв.20, под.3 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 3365.17
под.3 (подвал) - врезка крана ХВС для убощиц (труба,кран) | 3516.33
кв.31 - частичная замена стояка канализации | 2596.53
под.1, 5 эт. - замена светильника | 366.22
под.1, 1эт. - замена светильника,монтаж электропровода | 902.19
Итого | 28793.12
Всего | 68975.47
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая окраска фасада | 589.42
| 2 под.-изготовл. и установка лавки (заявл.№718 от 30.05.19) | 558.84
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| под.2,4 - ремонт тротуара, ремонт крылец | 20186.88
| под.2- ремонт кровли (заявл.№893 от 04.07.19) | 2179.67
| ремонт отмостки | 34340.65
| установка стойки для сушки белья (заявл.№1098 от 15.08.19)-труба б/у | 120.94
| под.3 - изготовление и установка урны | 343.81
| ремонт деревянного забора | 569.73
| ремонт стен приямков | 2750.38
| Итого | 76640.32
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал) - замена задвижек на шаровые краны на системе отопления | 9065.19
| 2 под.(подвал)- врезка в систему ХВС для убощиц (труба,кран) | 3473.33
| под.1(подвал) - замена участка канализации (труба,заглушка,переход) | 1678.78
| кв.39,29 (электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 3469.44
| кв.3 (электрощит) - замена авт.выкл.,динрейка шина нулевая | 1811.39
| под.1(подвал)-восстановление освещения(замена светильника,монтаж эл.провода) | 6271.01
| вход под.1,3 (подвал) - замена светильника,монтаж электропровода,установка выкл. | 3104.23
| Итого | 28873.37
| Всего | 105513.69
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1 (кв.16) - устройство кровли, устройство примыканий | 24325.75
| п.1,4 - ремонт уч-ка кровли | 5521.54
| масляная и известковая окраска фасада | 1556.96
| 2,4 под. - ремонт крылец | 7312.09
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 14000
| кв.22 - устранение утечки газа | 500
| ремонт деревянного забора | 682.8
| изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю | 2448.76
| Итого | 56347.9
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.2 - ремонтные работы на системе отопления (труба,сгон, кран) | 845.28
| 2 под. - врезка крана в систему ХВС для уборщиц (труба,кран,колено) | 1926.63
| (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 5585.87
| п.2, вход.группа - замена светильника | 366.22
| 1-4 под. вход в тамбур - замена светильников.,монтаж эл.,замена выкл., | 4917.31
| кв.46 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2383.69
| Итого | 16025
| Всего | 72372.9
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая окраска фасада | 1486.37
| под.4- замена дверного блока выхода на кровлю | 1959.94
| 1,3,4 под. - ремонт крылец | 13493.66
| под.1-замена почтовых ящиков (заяв.№284 от 19.02.19) 3 шт.(2-5 секц,1-6 секц.) | 5465.12
| под.1 - изготовление и установка скамьи (заявл.№733 от 03.06.19) | 4583.87
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 14750
| ремонт деревянного забора | 322.63
| кв.26 - ремонтные работы по устранению завала в вент.канале | 1344.07
| окраска стены после замены почтовых ящиков | 587.21
| Итого | 43992.87
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.3,4 (подвал), кв.42 - рем.работы на системе отопления (сгон,кран,труба) | 2739.21
| 2 под.- врезка в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 6692.01
| (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 5585.87
| кв.56, л/кл, кв.40 л/кл -замена светильников | 732.44
| кв.14,35,57(электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 5845.55
| 1-4 под. вход в тамбур-замена свет.,монтаж эл.,замена выкл. | 4724.31
| входа, под.2 эт.1, -замена светильников,монтаж электропровода | 1149.43
| Итого | 27468.82
| Всего | 71461.69
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая окраска фасада | 1715.65
| установка информационных табличек | 647.79
| под.3 - изготовление и установка скамьи (заявл. № 622 от 06.05.2019) | 4538.87
| 1-4 под. - ремонт крылец (заявл.№ 577,653,798,799) | 39738.22
| 1-4 под. - уст-во тротуара перед подъездом | 44216.78
| замена газового крана по стояку кв. 19,22,25,28 | 3100
| кв.54 - ремонт кровли | 510.44
| 1 под. - уст-во перил на крыльце (заявл.№1536 от 17.10.19) | 862.23
| ремонт деревянного забора | 403.46
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 14000
| Итого | 109733.44
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт системы водоотведения в подвале | 5585.89
| п.3, 5 эт. - монтаж крана на системе отопления | 462.32
| ремонтные работы по ОДПУ тепла | 17390
| подвал.-монтаж шаровых кранов на системе отопления (краны,сгоны) | 9765.3
| подвал - рем.работы на системе отопления | 856.91
| врезки в систему ХВС для уборщиц (труба,кран,колено,муфта,тройник) | 6692.01
| кв.49 - замена вентиля ХВС | 479.1
| п.3, 2 эт. - замена светильников | 366.22
| 1-4 под.вход в тамбур - замена светильников,монтаж эл-ки.,замена выкл. | 4725.31
| кв.8 (электрощит) - замена авт.выкл. | 477.07
| входа -замена светильника,монтаж электропровода | 486.03
| входа - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 1827.33
| (подвал) - установка розетки,монтаж электропровода | 15176.8
| (подвал) - замена светильников,монтаж электропровода,установка выкл. | 25388.9
| под.4 эт.1 - замена светильника,монтаж электропровода | 612.48
| Итого | 90291.67
| Всего | 200025.11
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 3 под.2 эт.- ремонт остекления | 1396.59
| п.4 - ремонт перил (заяв.№1512 от 28.11.2018, заявл.№840 от 26.06.19) | 3242.8
| продухи в подвале - ремонтные работы (заявл.№ 505 от 09.04.2019,№ 1761 от 28.11.2019)) | 1176.17
| п.2 - ремонт уч-ка кровли | 5099.38
| масляная и известковая окраска фасада | 2000.19
| 2 под.- уст-во кровли козырька | 3754.41
| кв.64 - ремонтные работы по устранению завала в дымовом канале | 1344.07
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 20000
| кв.40 - ремонт м/п швов | 21189.77
| 4 под. - уст.-во тротуара перед подъездом (заявл.№840 от 26.06.19) | 10410.16
| под.3,4 - ремонт козырька (заявл.№840 от 26.06.19) | 27597.23
| под.2,3,4 окраска металлических конструкций козырьков | 677.85
| ремонт деревянного забора | 1167.16
| Итого | 99055.78
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонтные работы по ОДПУ тепла | 21200
| подвал - замена задвижек на системе отопления | 8980.39
| под.2, кв.53 - ремонтные работы на системе отопления | 1326.11
| 2 под. - врезка в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 1780.63
| кв.2, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1811.35
| п.4, 2 эт. (площадка), 4 под.3 эт. (площадка), 1 под. 1 эт.(площадка)- замена светильников | 1196.46
| Итого | 36294.94
| Всего | 135350.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 3 под.- ремонт крыльца | 419.01
| известковая окраска фасада | 205.3
| ремонт отмостки с железнением | 36484.39
| в.63 - устранение завала в дымовом канале | 1344.07
| кв.22,58,52 - устранение утечки газа | 1500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 17500
| ремонтные работы на конструкциях балконов | 10102.02
| Итого | 67554.79
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.24 - ремонт полотенцесушителя | 5462.24
| кв.34 - ремонтные работы на системе ХВС | 187.22
| 1 под.(подвал)-врезка в систему ХВС для уборщиц (труба,кран,муфта,тройник) | 13000.48
| (подвал) - частичная замена стояка канализации (труба,заглушка) | 789.61
| 2 под.2 эт.(площадка),кв.30(площадка) -замена светильников,монтаж электропр. | 2050.45
| кв.16 (площадка) - замена светильника | 405.32
| Итого | 21895.32
| Всего | 89450.11
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 15
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
| 4 под.5 эт. -ремонт потолка у ливневой канализации (штукатурка) | 660.96
| п.3,4 - ремонт уч-ка кровли с разборкой, примыкания к вентшахте | 13496.53
| 3 под. - ремонт примыкания крыльца к стене | 455.03
| замена газового крана по ст.16,19,22,25,28 | 3100
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 22500
| под.1-6 ремонт кровли козырьков | 22965.49
| кв.43,90 - ремонт м/п швов | 24451.15
| кв.90 - штукатурка панелей фасада | 16150.09
| ремонт деревянного забора | 569.73
| кв.43,45 - замена зонта над вент.шахтой | 16218.88
| Итого | 120567.86
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.2,3,4,6 (подвал), кв.2,16,89 - ремонтные работы на системе отопления | 8636
| (подвал) - замена задвижек на шаровые краны | 18046.68
| 2,3,4,5,6 под.(подвал) - замена кранов на системе отопления | 67278.39
| 2,5 под.(подвал) - врезка в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 7035.01
| кв.67,70,9,38,41,44,13 - частичная замена стояка канализации | 13095.8
| п.1,2,3,4,5,6( подвал), - замена светильников, монтаж провода | 27291.02
| кв.66,65,68 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 5651.5
| Итого | 147034.4
| Всего | 267602.26
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1, под.1 (торец, подвал) - ремонт дверей | 1521.62
| ремонт участка кровли | 484.21
| кв.118 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 29250
| монтаж подогревающей системы на крыше | 5096.02
| 1,2 под. - уст-во перил на крыльце (заявл.№1574 от 25.10.19) | 1187.69
| Итого | 38039.54
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.81, кв.27, кв.12 (подвал), под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 4535.41
| 1 под.(подвал) - врезка в систему ХВС крана для уборщиц (труба,краны) | 13308.48
| кв.38 (тамбур), кв.11 (коридор), 1 под. 1,3 эт. - замена светильников | 1522.15
| (крыша) - монтаж электропровода,кабель греющий | 11324.81
| Итого | 30690.85
| Всего | 68730.39
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 17 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.3,4- ремонт кровли, устройство примыканий | 24003.9
| замена газового крана по ст.кв. 46,49,52,55,58 | 3100
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 22500
| под.1-6 ремонт кровли козырьков | 22965.49
| кв.71, швы цоколя -ремонт м/п швов | 21234.62
| ремонт деревянного забора (заявл. №1583 от 28.10.2019) | 1651.94
| Итого | 95455.95
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал) - замена задвижек на шаровые краны на системе отопления | 18046.68
| кв.75, кв.63, кв.76 ,кв.38 - ремонтные работы на системе отопления | 5269.39
| (подвал) - замена кранов на стояках системы отопления | 73990.53
| 2,5 под. (подвал) - врезка в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 5200.06
| под.4 (подвал) - частичная замена стояка канализации (манжета,труба) | 550.19
| под.5, 1,2,3,4,5 эт. - замена светильников | 1483.05
| кв.48, кв.76 (электрощит)- уст. динрейки,замена авт.выкл.замена шины нулевой | 4767.38
| Итого | 109307.28
| Всего | 204763.23
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1 - ремонт остекления | 279.49
| п.2 - ремонт уч-ка кровли | 556.01
| кв.101,120 - ремонт стен балкона (заявл.№1540 от 03.12.18, № 1114 от 02.10.2018) | 2416.47
| кв.85,7 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 30000
| кв.57 - ремонтные работы по устранению завала в вент.канале кухни | 1344.07
| Итого | 35596.04
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.49, кв.83, под.2 - ремонтные работы на системе отопления | 3033.32
| кв.55 - замена вентиля ХВС | 462.32
| 2 под.(подвал) - врезка крана ХВС для уборщиц (труба,краны) | 6567.01
| п.2, 2,5 эт. - замена светильников | 730.54
| ВРУ - замена эл.счетчика на ОДПУ | 2875.83
| под.1 эт.2 - замена светильника,монтаж электропровода | 612.48
| Итого | 14281.5
| Всего | 49877.54
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 21
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 21 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 1 под.-замена дверного блока выхода на кровлю | 2896.64
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| кв.72 - ремонт ограждения лоджии | 6136.09
| кв.9 - ремонт м/п швов | 8255.97
| ремонт подвальных окон | 975.31
| кв.59 - ремонт кровли лоджий | 20809.24
| под.1,2 - уст-во кровли надстройки выхода на кровлю | 6285.21
| под.1 эт.5 - ремонт стен и потолка (заявл. №1374 от 30.09.19) | 7128.36
| ремонт кровли п.1,2 | 9605.72
| под.1 эт.1/2 изготовление и установка оконных створок (заявл.№1751 от 20.11.19) | 2089.26
| Итого | 79181.8
В/д система инженерно-технического оборудования
| подвал - замена кранов на системе отопления | 39382.74
| подвал - замена задвижек на системе отопления | 18385.88
| кв.5,2,25,22,6 - ремонтные работы на системе отопления | 13501.23
| кв.18, кв.21, кв.30, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 3347.69
| кв.18,21 - частичная замена стояка канализации | 4661.03
| 1,3 под. - замена врезок ливневой канализации (заявл.№445 от 01.04.19) | 1899.76
| ремонт ВРУ - монтаж динрейки | 5222.65
| кв.14(площадка) - замена светильника | 462.96
| Итого | 86863.94
| Всего | 166045.74
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 26
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.4 - замена почтовых ящиков 6 секц. | 11836.25
| п.3,4 -установка окон ПВХ - 16шт., сливов | 196487.54
| п.3,4 - уст-во откосов окон, шпатлевание | 26915.88
| п.3,4 - ремонт подъездов | 337302.32
| п.3,4 - ремонт квартирных тамбуров -13шт | 48007.87
| п.3 - установка поручня,ремонт двери тамбура | 2282.2
| п.3 (2/3,4/5,6/7,7/8 - 4 шт.), п.4 (3шт.) - замена загрузочных клапанов | 22841.43
| вд окраска фасада и масл.окраска дверей | 1359.85
| ремонт отмостки с железнением | 112410.61
| устройство лотка у ливневой канализации (труба) | 6976.69
| 3 под.-устройство слива окна (маш. отделение)(заяв.№863 от 28.06.19) | 577.68
| кв.130,97 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 35500
| кв.13 - ремонт м/п швов | 24351.41
| под.2,4 - ремонт крылец | 64433.09
| ремонт урн | 380
| Итого | 892662.82
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.139, кв.58, кв.92, кв.38, кв.66 - ремонт полотенцесушителя | 7083.9
| 1,2,3 под.(подвал), кв.139, 135, 70 - ремонтные работы на системе ГВС (труба, кран, муфта,хомут) | 4687.99
| кв.61- частичная замена стояка канализации(труба,манжета) | 1846.86
| кв.58, 61, тамбур -замена светильников | 732.61
| кв.17(тамбур); п.4, вход; '2 под.4 эт.; 1 под.9 эт.; 4 под.4,5эт.(площадка); под.2 эт.9 - замена светильников, монтаж провода | 6159.98
| Итого | 20511.34
ЛИФТЫ
| п.1,2,4 - замена тяговых канатов | 96391
| под.3, под.4, под.5 эт.6 - замена микропереключателя | 2348
| под.3 замена контактора | 2942
| Итого | 101681
| Всего | 1014855.16
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 28
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
| п.3 - замена почтовых ящиков, секц. | 11836.25
| п.3 - ремонт оконных блоков | 6047.03
| п.3 - уст-ка поручня на перила | 467.18
| п.3 - ремонт дверных блоков (коробки, полотен) | 3247.91
| п.1, 1/2 эт.- 1шт.; п.3-4шт. - замена загрузочных клапанов | 16468.97
| п.3 - ремонт подъезда | 210728.62
| кв.81-82 -ремонт квартирного тамбура | 2499.53
| 3 под.(4-9 эт.);3 под. входная группа; 3 под.1эт. -усройство наливного пола (125,5 м2) | 41899.46
| масл.окраска дверей мусорн.камер | 288.46
| масляная окраска фасада | 4919.92
| ремонт отмостки с железнением | 172081.43
| под.5 -ремонт примыкания к воронке ливневой канализации | 640.4
| кв.8,106,141,лестн.кл. подъезда №4-ремонт м/п швов | 127859.36
| под.4-штукатурка панелей фасада над подъездом | 1110.45
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 53500
| под.1 - ремонт порога у входной двери | 74.6
| под.3 - ремонт кровли (заявл.№724 от 18.07.18) | 980.22
| тамбур кв.145-146 - ремонт пола (заяв.№1351 от 12.11.2018) | 2997.45
| под.6 - ремонт металлической двери (заявл.№1488 от 10.10.19) | 2021.35
| ремонт урн | 761
| под.6 - ремонт крыльца (заявл№.1488 от 10.10.19) | 965.96
| кв.105 - ремонт кровли лоджии | 5712.49
| Итого | 667108.04
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.72, кв.1, кв.4, кв.108, кв.12, кв.142, кв.163, кв.156, кв.41 - ремонтные работы на системе отопления | 13798.42
| под.4-замена крана на системе подъездного отопления (подвал.,тех.эт.) | 1184.26
| под.3 (подвал) - разборка эл.узла, ревизия сопла | 1976.47
| п.3(1 эт.) монтаж ГВС для уборщиц (сгон,кран) | 676.6
| кв.157, кв.62 - ремонт полотенцесушителя | 5154.74
| кв.10 - замена вентиля ГВС | 620.04
| кв.184 - замена вентиля на системе ХВС | 398.32
| п.2,5,6 - ремонтные работы на системе отведения в подвале | 6470.66
| кв.52, кв.107 - частичная замена стояка канализации (манжета,труба) | 2415.04
| кв.104, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1665.85
| кв.206 электрощит -замена авт.выкл. | 607.07
| кв.161 (тамбур), под.6 (у почтовых ящиков) -замена светильника,монтаж электропровода | 1975.65
| под.2 (предмашин.отделение). под.1 вход в тамбур -замена светильников | 868.28
| Итого | 37811.4
ЛИФТЫ
| п.5, 9 эт.; п.5, 5 эт.; п.3 4эт.; п.2 1 эт - замена кнопки вызова | 3901
| п1. - замена эл.двигателя привода дверей | 4780
| п.4. - восстановление работоспособности 2-го этажа (замена переключателя, кнопки вызовадвери шахты, ролика дверей шахты) | 17286
| п.2,3,4 - замена линолеума | 2277
| под.3 - замена вкладышей кабины | 1286
| под.3-4 эт; под.5-6 эт. - замена этажного переключателя | 4672
| Итого | 34202
| Всего | 739121.44
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 32 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 1 под.- изготовл.и установка метал.дверного блока в подвале (заяв.№920 от 04.09.18) | 6601.48
| 1 под. - изготовл.и установка решетчатого дверного блока в подвале (заяв.№920 от 04.09.18) | 3599.62
| под.1, 2, под.3 (кв.45), под.47( кв.59), - ремонт уч.-ка кровли, примыкания, крепление отливов | 7672.71
| 3 под.-уст-во лотка у ливневой канализации из бетона (заявл.№103 от 23.01.2019) | 905.99
| 4 под. - ремонт крыльца (заявл.№711 от 28.05.19) | 242.5
| кв.8,34 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| 2 под. - закладка проема ввода трубопроводов в подвале | 944.89
| Итого | 35967.19
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал) -замена кранов на стояках системы отопления (краны,труба) | 52219.97
| кв.5, кв.18, под.1 - ремонтные работы на системе отопления (труба, муфта,колено) | 3624.96
| кв.18 -ремонт полотенцесушителя | 507.37
| 2 под.(подвал) - врезка крана в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 1787.63
| ВРУ-замена авт.выкл.,установка динрейки | 3740.56
| под.1-4 замена светильников,монтаж электропровода | 26217.29
| Итого | 88097.78
| Всего | 124064.97
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 35
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 3 под. -ремонт ливневой канализации | 909.28
| кв.1,31,122 - ремонт швов | 64685.53
| кв.9,31-штукатурка панелей | 18528.54
| 1-4 под. - ремонт полов входных групп (плитка) | 39546.15
| 3 под. - изготовление и установка отливов примыкания | 822.75
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 36000
| под.3,4 - ремонт примыкания кровли | 12218.33
| под.4 - ремонт дверей | 816.17
| под.4-ремонт подъезда | 151331.32
| под.4-ремонт квартирных тамбуров (14 шт) | 45114.33
| под.2 - изготовление и установка скамьи (Заявл. 1619 от 05.11.19) | 2526.59
| благоустройство придомовой территории (щебенение) | 41237.55
| под.2 - изготовление скамьи | 3537
| Итого | 417273.54
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.110 - ремонтные работы на системе отопления | 832.47
| подвал-замена задвижек на системе отопления | 9095.78
| кв.60,68,16 - ремонт полотенцесушителя | 2131.11
| кв.28, кв.19, кв.73 - ремонтные работы на системе ГВС (труба, краны, муфты,колено) | 3737.58
| кв.19 - ремонтные работы на системе ХВС (труба,кран) | 820.4
| кв.98 (тамбур), '3 под. (вх.тамбур), подвал (теплоузел) - замена светильников | 1160.4
| кв.144, кв.45, кв.51, кв.44, кв.122, кв.15 (тамбур); кв.93 (площадка),1 под.4 эт. (площадка), под.2-1 эт., под.4 (вход), под.2 эт.6 (лест.кл.), под.1,2,3,4 (входа) - замена светильников, монтаж провода | 14682.26
| Итого | 32460
ЛИФТЫ
| п.1-4 эт. - замена кнопки вызова | 974
| под.1,2,3 - замена линолеума | 2480
| под.2 эт.6 - замена рычага на дверях шахты | 2010
| Итого | 5464
| Всего | 455197.54
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 37 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.2, 2/3 эт.; п.2, 2/3 эт. -ремонт оконных рам | 2267.84
| известковая окраска фасада | 2184.44
| изготовление и установка выбивалки из б/у труб | 1010.93
| под.1-6-ремонт участка кровли,примыкание (заявл.№1524 от 29.11.18, №224 от 11.02.19) | 31505
| под.1-замена почтовых ящиков (заявление 526 от 12.04.19) (3-5 секц.) | 5113.12
| по ст. кв.47,50,53,56,59 Замена газового крана | 3100
| по ст. кв.48,51,54,57,60 Замена газового крана | 3100
| установка стойки для сушки белья | 538.73
| кв.86 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 21750
| под.2 - меловая окраска стен (заявл.908 от 08.07.19) | 3129
| под.1-6 - опорные стойки под козырек | 24321.98
| кв.30 - замена зонта над вентшахтой (заявл.№1616 от 05.11.19) | 8162.69
| Итого | 106683.73
В/д система инженерно-технического оборудования
| 1,2,3,4,5,6 под.(подвал) - замена кранов на системе отопления | 96596.98
| подвал-замена задвижек на системе отопления | 13227.93
| кв.78, кв.76, кв.17 (подвал), кв.14, под.3,6 - ремонтные работы на системе отопления | 15197.12
| 2 под.(подвал) - врезка крана в систему ХВС для уборщиц (труба,кран) | 1851.63
| 2 под.(подвал) - частичная замена стояка канализации | 1249.66
| 1-6 под.-замена светильников,монтаж электропровода | 7014.56
| под.2-5 эт., под.4 эт.2 - замена светильников | 914.98
| кв.24 (электрощит) - уст. динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2383.69
| Итого | 138436.55
| Всего | 245120.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 38
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.9,4 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| под.1 - ремонт подъезда | 58501.46
| кв.1 - ремонт м/п швов, штукатурка | 37640.03
| под.3 - частичный ремонт двери | 274.41
| кв.60 - ремонт примыканий (кровля) | 14759.73
| Итого | 127175.63
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.76, кв50, кв.2, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 9308.91
| кв.6 - ремонт п/сушителя | 2548.98
| п.2, подвал, кв.39, кв.42, кв.60 - ремонтные работы на системе водоотведения | 3857.02
| кв.54, 52, 53 (электрощит) замена авт.выкл,динрейка,шина нулевая | 5434.02
| кв.32 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2425.16
| под.4 (подвал) - замена светильников,монтаж электропровода,замена выключателя | 1361.22
| Итого | 24935.31
| Всего | 152110.94
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 42
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная и вд окраска фасада | 2247.73
| ремонт отмостки с железнением | 57293.77
| кв.16,43,77,117,163 - ремонт м/п швов | 88207.12
| кв.51,115 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 53000
| под.3-1/2 эт.,8/9 эт.-замена загрузочного клапана | 6502.08
| 3 под.- частичный ремонт окон | 245.69
| под.6 - уст-во бетонной стяжки в мусорной камере | 1774.53
| под.3 - ремонт подъезда | 108363.66
| под.3 - ремонт тамбуров | 28716.03
| кв.132 - ремонт м/п швов,штукатурка | 13134
| кв.124 - ремонт штукатурки у двери в тамбуре (Заявление 1728 от 22.11.2019) | 427
| под.2,4 - изготовление и установка дв. полотен в тамбурах | 6420.45
| под.6 - ремонт дверного блока | 313.58
| ремонт урн | 1517
| Итого | 369162.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.140, кв.92, кв.147, кв.166, кв.204, кв.75, кв.29, кв.31, под.2 (подвал) -ремонтные работы на системе отопления | 68704.53
| п.2, 1 эт. - восстановление подъездного отопления(кран,сгон, муфта) | 1077.79
| кв.107,192,145,153, под.3 - ремонтные работы на системе ГВС (краны,труба) | 2258.25
| кв.145 - ремонт полотенцесушителя,замена крана | 5184.34
| кв.192 - замена вентиля ХВС | 398.32
| кв.9 - частичная замена стояка канализации (труба,манжета,хомут) | 1688.36
| кв.59, кв.17. кв.116, кв.42 (электрощит); 4 под. 2 эт.(электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 8960.52
| 3,4,6 под.(площадки на этажах)-замена светильников | 68198.45
| 3,4,6 под. (входа); 'кв.107, кв.39 (тамбур), под.4 эт.2, кв.203- 2 тамб. и площадка -замена светильников,монтаж провода | 8198.73
| кв.125 (электрощит) - замена авт.выкл. | 477.07
| Итого | 165146.36
ЛИФТЫ
| п.2, 1 эт.; п.5, 1 эт.; под.3 эт.3 - замена микропереключателя | 2243
| п.2 - замена троса привода дверей | 2147
| п.3- замена тормозных колодок | 4597
| под.5-4 эт., под.2-2 эт. - замена кнопки вызова | 1955
| Итого | 10942
| Всего | 545251
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 44
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
п.6 - замена загрузочного клапана | 13059.74
масляная окраска фасада | 1711.77
п.6 - ремонт подъезда | 105372.21
п.6 - ремонт квартирных тамбуров | 18824.45
ремонт отмостки с железнением | 206521.87
(дворовая сторона) установка урн | 1258.83
3 под.-ремонт козырька | 5744.36
кв.100,101,102,199 - ремонт межпанельных швов | 67927.89
кв.199 - штукатурка панелей фасада | 9653.96
кв.121,146,42,79 - устранение утечки газа | 2000
ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 52750
под.6 - устройство бетонной стяжки в мусорной камере | 2475.16
под.2,3,6, кв.72 ремонт кровли, п.1-3 -крепление сливив карнизов на кровле | 6055.12
утепление дверей | 1592.88
под.3 - установка доводчика | 1846.52
Итого | 496794.76
В/д система инженерно-технического оборудования
кв.48,59,201,60,35,55,92,166,14,67,92,94,88,26,203,6;'п.1,6 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 114171.76
кв.103,165 - ремонтные работы на системе ГВС (кран,муфта,труба) | 1144
кв.165 - замена вентиля ХВС | 598.6
п.1, вход - замена выключателя | 139.7
п.1-6 - замена светильников | 975.83
кв.117 (тамбур)-замена светильника, монтаж электропровода | 997.7
кв.20,157- ремонт полотенцесушителя | 935.68
подвал - 'замена розлива обратки ГВС | 195960.81
1 под. -замена крана ХВС | 547.53
кв.1, 165, под.3,6 (подвал) - частичная замена стояка канализации | 5429.7
5 под. (вход) - замена светильника | 452.02
кв.74 (тамбур) - замена светильника,монтаж электропривода | 1166.9
Итого | 322520.23
Всего | 819314.99
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 46
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 6 под. - изготовление и установка дверной коробки,ремонт дверного полотна | 2471.1
| 1 под.-замена дверного блока выхода на крышу | 2589.5
| кв.10,39 - ремонт участка кровли | 4450.33
| кв.10 - ремонтные работы на системе вентиляции | 1344.07
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 16000
| Итого | 26855
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 16150
| кв.16, кв.61, кв.35, кв.36, под.4(подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 25422.28
| подвальное помещение - замена крана ГВС | 603.6
| 5 под. (1 эт., и подвал) - монтаж ГВС для уборщиц л/кл(труба,кран) | 10365.6
| кв.5 - замена вентиля ГВС | 465.04
| кв.17- частичная замена стояка канализации | 3023.97
| кв.2, электрощит - уст-ка шины нулевой | 71.69
| кв.14, кв.58 (электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл. | 3391.05
| 6 под.5 эт - замена светильника | 372.22
| Итого | 59865.45
| Всего | 86720.45
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 48
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая окраска фасада | 602.75
| кв.88 - ремонтные работы на системе вентиляции | 1344.07
| кв.55,73-ремонт швов | 22586.11
| кв.105 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 29250
| кв.102 - ремонт кровли (заявл. № 1111 от 19.08.2019) | 249.2
| под.1 - бетонирование промоины под крыльцом | 846.36
| под.1 - ремонт ограждения лестничного марша (заявл.№811 от 20.06.19) | 1176.84
| под.8 - изготовление и установка метал.забора (заявл.№824 от 21.06.2019) | 27283.52
| под.2 - ремонт подъезда | 60743.5
| Итого | 144582.35
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.48, 45 - ремонтные работы на системе отопления | 5679.03
| под.3,6 (1 эт., и подвал)-монтаж ХВС для уборщиц (труба,кран) | 8783.3
| вх.группы п.1-8 - замена светильников | 1547.53
| (входа) замена светильников,монтаж электропровода | 2005.9
| ВРУ-замена авт.выкл.,установка динрейки | 3283.85
| Итого | 21299.61
| Всего | 165881.96
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 50
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 4 под.(кв.58) ремонт участка кровли с разборкой (заяв.№ 856 от 28.06.19) | 15397.59
| кв.12,53 - ремонт межпанельных швов | 44109.73
| кв.12 - штукатурка панелей фасада | 10662.75
| кв.25 - ремонтные работы по устранению утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| под.1-4 - установка сигнализаторов загазованности | 54000
| Итого | 139670.07
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 17100
| п.4 (подвал), кв.56, кв.33 - ремонтные работы на системе отопления | 6256.52
| 2 под.(подвал) - врезка крана в систему ХВС для уборщиц(труба,кран) | 1771.63
| кв.50 - частичная замена стояка канализации (труба,патрубок) | 2772.24
| ВРУ-замена авт.выключателя,установка динрейки | 2938.94
| Итого | 30839.33
| Всего | 170509.4
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 51
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 51 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 2 под. -заделка примыкания крыльца к стене дома (заявл.№ 332 от 04.03.19) | 128.3
| 1 под. - уст-во бетонной площадки у входа | 1994.08
| 1 под. -устройство отмостки у подъезда | 1807.58
| кв.22 - ремонтные работы по устранению утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 15000
| под.1 - замена стояка ливневой канализации | 8889.92
| кв.58, кв.28 - ремонт кровли | 28507.87
| Итого | 56827.75
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.26,59,7,37,42,43,35,9 - ремонтные работы на системе отопления | 24299.7
| 2 под.(подвал) - врезка крана в систему ХВС для уборщиц(труба,кран) | 2608.11
| Итого | 26907.81
| Всего | 83735.56
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 53
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая и масляная окраска фасада | 2356.46
| установка стойки для белья - (заявл.№656 от 16.05.19) | 603.37
| кв.26,74 - ремонт м/п швов | 24494.14
| 7 под. - ремонт крыльца (заявл.№781 от 13.06.19) | 6326.24
| кв.26,74 - ремонт штукатурки панелей | 12918.57
| кв.61,33,32,99,103,88,84,93 - ремонтные работы по устранению утечки газа | 4000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 29500
| под.6 - ремонт подвальной двери | 404.7
| под.3 - установка трубы на выпуск ливневой канализации (заявл.№1435 от 07.10.18) | 703.78
| под.3 - подсыпка щебня в промоину под отмостку | 106.86
| кв.13 - частичный ремонт кровли | 1428.8
| под.1,7 - устройство отливов на вент.шахтах | 989.35
| Итого | 83832.27
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2,6,8 - ремонтные работы на системе отопления (краны, муфта, сгоны) | 1686.27
| п.2,6 (подвал) - монтаж ХВС для уборщиц (труба,кран) | 8661.3
| под.7 (подвал) - рем.работы на ХВС (труба,сварка) | 1915.22
| кв.30 - частичная замена стояка канализации | 2242.65
| п.1, вход - замена выключателя | 124.7
| вх.группы п.1-8, под.3 (подвал) - замена светильников | 1919.75
| входа, под.3 (подвал) -замена светильников,монтаж электропровода | 4494.56
| Итого | 21044.45
| Всего | 104876.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 54
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1, кв.13 - ремонт примыкания к вентшахте (заяв.№ 113 от 30.01.2019) | 241.79
| известковая и масляная окраска фасада | 2191.64
| кв.21 - ремонт м/п швов | 8914.17
| кв.16 - ремонтные работы по устранению утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 22500
| под.2- ремонт примыкания стены к крыльцу | 275.77
| под.1-6 - установка сигнализаторов угарного газа | 88800
| под.3,4,1- частичный ремонт оконных блоков | 6102.23
| под.1,5- частичный ремонт деревянных дверей | 2807.45
| под.1-ремонт крыльца (Заявление 937 от 12.07.19) | 7216.91
| Итого | 139549.96
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.12 - ремонтные работы на системе отопления | 10577.48
| 2,4 под.(подвал) - врезка крана в систему ХВС для уборщиц(труба,кран) | 5124.06
| кв.38 - частичная замена стояка канализации | 1729.35
| Итого | 17430.89
| Всего | 156980.85
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 56
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.3,5,6,8,9,10 - частичный ремонт оконных блоков | 3532.01
| п.3 - ремонт подъезда | 64855.29
| п.3 - замена почтовых ящиков | 5130.56
| п.4 - ремонт подъезда | 56416.46
| п.11 - ремонт пола (заявл. №1202 от 16.10.18) | 148.72
| кв.104,88,76,43 - ремонт кровли лоджии | 26231.52
| 2,3,4,5,7,8,9,11-устройство тротуара перед подъездами | 90928.6
| 8,11 под.-ремонт крылец | 18597.11
| 2,6,7,8,9,11,12 ремонт кровли козырьков подъездов | 128883.64
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 45000
| кв.13,43(лоджия),105(лоджия),134 - ремонт м/п швов | 57380.28
| кв.13 - штукатурка панелей фасада | 2950.14
| под.3 - ремонт примыкания к воронке с разборкой( на кровле) | 1404.94
| 5 под. - устройство опорных столбов под козырек (заявл.№553 от 18.04.19) | 7582.14
| под.2 - установка информационных досок (Заявление 767 от 10.06.19) | 225.32
| под.2 - замена почтовых ящиков | 5455.75
| под.3,4 - установка поручня | 1240.29
| под.7 - ремонт двери в тамбур | 408.56
| кв.180 - гидроизоляция швов над квартирой (Заявл.1835 от 12.12.19) | 1008
| п.2 - ремонт подъезда | 60753
| под.2 - ремонт ограждения лестничного марша | 487
| Итого | 578619.33
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.11,12 (подвал) - разборка элеваторного узла, ревизия сопла | 3032.67
| кв.1, 144 - ремонтные работы на системе отопления | 5331.95
| п.6,11 (подвал), кв.89 - ремонтные работы на системе ГВС (труба,сгон,краны) | 5091.42
| п.2,5,8,11 (1 эт.) монтаж ГВС для уборщиц л/кл (труба,краны) | 3625.98
| замена стояков ГВС по кв.31,34,37,40,43 | 34745
| кв.152, 89 - ремонтные работы на системе ХВС (муфта,труба, вентиля) | 726.87
| замена стояков ХВС по кв.31,34,37,40,43 | 20391
| кв.60,150,89 -замена участка канализации | 4985.9
| под.12 - ремонт ливневой канализации (заявл.№1802 от 05.12.19,№1835 от 12.12.19) | 1145
| Итого | 79075.79
| Всего | 657695.12
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 57
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Наименование вида работы | Цена выполненной работы , в рублях
Строительные конструкции
| п.2., 8/9 эт (заяв.№275 от 18.02.19), эт.9 (заявл. №1253 от 19.09.2019) ; 'под.3 -2эт.,8, 8/9, 9 эт.; п.5 - ремонт оконных рам с заменой стекл | 4971.89
| п.1 - изготовление и установка мет.двери выхода на кровлю | 8694.09
| под.3- изготовл. и установка дв. полотна (у лифта) | 1390.86
| п.2 -5 шт.,'п.3 (2/3,4/5 эт.,7эт) - 2 шт, п.5 -3 шт.. - замена загрузочных клапанов | 35779.97
| кв.106 - ремонт примыканий ливневой канализации с разборкой ливневой воронки (кровля) | 673.91
| 2 под.- ремонт участка кровли | 484.21
| масляная окраска фасада | 16905.96
| 2 под. - ремонт входной группы | 15910.16
| под.3 - ремонт подъезда (без кв. тамбуров) | 171698.4
| ремонт метал.забора напротив 1 под. | 869.04
| п.2 - замена почтовых ящиков, 6 секц. | 12184.25
| 1-6 под. - ремонт крылец | 133056.38
| 1-6 под. - ремонт стяжки пола | 9009.91
| 1-6 под. - ремонт дверных блоков | 3757.62
| ремонт отмостки с железнением | 230045.09
| под.5 - ремонт подъезда (без кв.тамбуров) | 173500.44
| кв.43,63,81,85,118,178,180,190,206,213-ремонт м/п швов | 163285.23
| кв.81,144,180,206,213-штукатурка панелей фасада | 56885.87
| кв.112,72 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 53250
| 2 под.-ремонт площадки лестничного марша (у двери перед лифтом) заявление 837 от 25.06.2019 | 712.37
| под.2 - ремонт тамбуров (55-56,63-64) | 5155.61
| 2 под. - ремонт подъезда | 177121.61
| под.3 - ремонт двери выхода на кровлю (заявл.1396 от 01.10.19) | 1791.91
| кв.43-44 - ремонт тамбура (заявл. 1109 от 19.08.19) | 4033.58
| кв.178,213 - ремонт кровли лоджии | 36931.16
| под.2 - ремонт стен из стеклоблоков (Заявл.1675 от 13.11.19) | 102
| Итого | 1319201.52
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.142,175,40,180, под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 14221.92
| замена стояка ГВС по кух. 109,111,115,119,123,127,131,135,139 | 46716.13
| кв.202, кв.41 - замена вентиля ГВС | 860.64
| замена стояка 'ХВС по кух. кв.109,111,115,119,123,127,131,135,139 | 46491.73
| кв.41 - замена вентиля ХВС | 462.32
| кв.172,175 - частичная замена стояка канализации | 3573.18
| кв.169, кв.170, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой, замена светильника | 2673.42
| кв.90,205 (тамбур) - замена светильников | 777.54
| п.1, 6 эт., площадка - замена светильника, монтаж провода | 1899.03
| кв.53 (тамбур),кв.174 (площадка), 'кв.57(тамбур), 153 (тамбур), 'кв.144 (тамбур),'кв.53 (тамбур),'кв.76 (тамбур), 'под.5,6 эт. - замена светильников,монтаж электропровода | 9494.82
| кв.21,112,4 (электрощит) -динрейка,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 5861.53
| кв.3 (электрощит) - монтаж электропровода | 1311.19
| Итого | 134343.45
Лифты
| п.2,5 - замена пружины ДК | 5126
| п.2, 6эт., 'п.3-7 эт., п.4, 8эт., 'п.6-9 эт. - замена кнопки вызова | 3961
| п.3 - замена эл.двигателя привода дверей | 4884
| Итого | 13971
| Всего | 1467515.97
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 58
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.2, кв.38 - ремонт примыкания к воронке (заяв.№ 1747 от 29.12.2018) | 322.95
| п.1 кв.20 - ремонт уч-ка кровли (заявл.№398 от 19.03.19) | 27703.61
| изготовление и установка сливов парапетных | 2146.26
| кв.58,59 - ремонт кровли лоджии | 16418.36
| кв.5(частично),36, кв.40 - ремонт м/п швов | 38229.95
| кв.5,36(частично) - штукатурка панелей фасада | 5609.17
| кв.58 - утепление панелей фасада (частично) | 17092.25
| кв.39 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 14750
| Итого | 122772.55
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.159, кв.14, подвал - ремонтные работы на системе отопления | 7168.96
| п.1 (подвал), кв.33, кв.29, п.2 (эт.1) - ремонтные работы на системе ГВС | 15542.52
| под.2эт.3, подвал (теплоузел) - замена светильника | 838.28
| Итого | 23549.76
| Всего | 146322.31
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 1
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.3, 1эт. - заделка отверстий в полу у лестницы (заяв.№310 от 26.02.2019) | 400.55
| п.2 - ремонт уч-ка кровли, примыкания к лифт.шахте | 721.75
| п.5, кв.180 - ремонт примыкания к вентшахте (заяв.№ 1398 от 15.11.2018) | 322.95
| д.1 - известковая и масляная окраска фасада | 6382.62
| утепление трубопровода ГВС и отопления на тех.эт., в подвале | 67696.65
| Землеустроительные работы (Нижтехинвентаризация) | 9500
| 5 под.(кв.179,180) - ремонт кровли (заявл.148 от 30.01.19,935 от 12.07.19) | 16638.64
| 4,5 под. - устройство кровли козырьков | 8662.74
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 44250
| п.4 - 'утепление и перекрытие ввода трубопровода (заявл.832 от 25.06.19) | 648.53
| кв.65 - утепление панелей фасада (частично) | 5266.64
| изготовление и установка парапетных сливов | 2328.9
| кв.141 - ремонт кровли (Заявл.1478 от 09.10.19) мастика | 184.23
| кв.180 - ремонт примыкания на кровле (заявл.1640 от 07.11.2019) | 696.45
| кв.65,кв.153 (частично) - ремонт м/п швов | 17065
| ремонтные работы на дверях тех.эт., дверях выхода на кровлю, вх.в подъезд | 4092.72
| установка кодового замка на дверь в теплоузел | 1936
| детская площадка - ремонт качели (заявл.1695 от 18.11.19) | 119
| под.3 эт.9 - ремонт остекления | 428.66
| Итого | 187342.03
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 2550
| кв.79 - ремонтные работы на системе ГВС (труба, муфта) | 970.28
| под.1,3 (подвал) - замена крана ГВС | 964.39
| кв.1,кв.37 - ремонт полотенцесушителя | 1362.71
| п.2 - замена вентиля ХВС | 598.6
| под.1 (подвал) монтаж ввода ХВС | 14967.2
| под.2 (подвал) - работы на системе ХВС (труба,кран) | 4112.34
| кв.126 - частичная замена стояка канализации | 1147.02
| кв.115,159,82,51,92,82,39, под.3 (тех.этаж), под.3,4 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 18959.1
| под.3(подвал) - рем.работы на системе ХВС (труба,кран,сгон,электросварка) | 2102.8
| под.1,2,3,4,5 под.9 эт. (электрощит) - восстановление освещения в предмаш. отдел. | 3451.14
| кв.178 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2262.16
| кв.59 (тамбур) - замена светильника | 366.22
| Итого | 53813.96
Лифты
| п.5 - восстановление работоспособности 2-го этажа (замена переключателя, кнопки вызова, ролика дверей шахты) | 8756
| п.2 - замена выключателя автоматического | 2657
| под.5-замена катушки тормоза | 6592
| под.4 замена эл.двигателя привода дверей | 4884
| под.1,2,3,4-замена линолеума | 3311
| Итого | 26200
| Всего | 267355.99
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 3
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 2 под. -ремонт кровли входной группы | 21803.17
| масляная окраска фасада | 3435.69
| под.2 - ремонт тамбура подъезда | 15447.4
| п.2 - замена почтовых ящиков 2шт.(1-5секц.,1-6 секц.) | 3671.38
| кв.25,26 - ремонт м/п швов; кв.29,33,37 - ремонт швов лоджий | 49638.4
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 19750
| под.2 - установка желоба над входом в подъезд | 3242.82
| кв.39 - ремонт кровли лоджии | 2646.49
| Итого | 119635.35
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.8, 'под.1 (1 эт.),под.1 (подвал) - ремонт системы отопления (краны, муфты) | 8179.05
| под.1(подвал) - замена вентиля ГВС | 465.1
| кв.21 - замена вентиля ХВС | 484.32
| кв.39 (электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1313.5
| под.2эт.1 (у лифта) - замена светильника,монтаж электропровода | 941.95
| Итого | 11383.92
ЛИФТЫ
| под.2 - замена кнопки вызова | 1158
| Итого | 1158
| Всего | 132177.27
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 4
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.127-129, кв.31-33, кв.72-74, кв.32-34 -ремонт пола в тамбуре | 6898.18
| кв.109,110,111; кв.127,128,129; кв.91,92,93; кв.130,131,132; кв.100,101,102; кв.70,71,72; кв.73,74,75; кв.133,134,135- ремонт тамбуров | 63224.42
| утепление трубопроводов отопления и ГВС | 23687.73
| кв.1,72,127 (над лоджией) - ремонт м/п швов | 53638.98
| кв.1 - штукатурка панелей фасада | 18694.68
| кв.128,129,130,132 - ремонт кровли лоджии | 34715.85
| ремонт деревянных конструкций | 20026.22
| под.1-3 - ремонт решеток выхода на тех.эт. (заявл.№1234 от 13.09.19) | 813.71
| под.3 - крепление металлического ограждения лестн.марша | 122.47
| под.3 - изготовление установка оконных створок на тех.эт. | 9002.4
| Итого | 230824.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.13, кв.15, кв.1 - ремонтные работы на системе отопления | 14231.99
| кв.28 70,187,88,54,184, под. 2 - ремонтные работы на системе ГВС | 4467.17
| кв.70, 96, 88, 184, под.3 (ниж.тех.эт.) - ремонтные работы на системе ХВС | 2762.2
| восстановление внутридомового пожарного водопровода (ствол,рукав пожарный) | 34082.49
| кв.147, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1678.85
| п.1 (3 эт.); кв.151, 87, 183,73 (тамбур); п.3, 9 эт. (площадка); 1 под.2 эт. - замена светильников | 3162.53
| верх.тех.эт, ниж.тех.эт. - восстановление освещения,монтаж эл.провода | 10498.28
| 1 под. -ремонт системы дымоудаления | 8319.63
| кв.19, 7 (тамбур) замена светильника,монтаж электропровода | 2035.45
| ВРУ-замена авт.выкл. | 6882.8
| кв.113, 54, 185 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 6991.03
| Итого | 95112.42
ЛИФТЫ
| п.3 - замена усилителя микрофонного | 2593
| п.1,3 - замена тормозных колодок | 9194
| под.2 замена пускателя (пускатель) | 3755
| под.3 замена шкива ограничителя скорости | 4447
| Итого | 19989
| Всего | 345926.06
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.2 - ремонт уч-ка кровли | 645.28
| кв.35,36,69,70 - ремонт кровли лоджии | 32179.64
| 2 под. - ремонт корыта для ливневых вод | 2455.24
| изготовление и установка решетки между домом и Пономарева 6а | 1818.32
| ремонтные работы на дверях тех.эт., дверях выхода на кровлю, в подъезд | 2485.85
| установка кодового замка на дверь теплоузла | 1936
| Итого | 41520.33
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.1 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 1655.52
| кв.65 - ремонтные работы на системе ГВС | 158.29
| кв.8 - ремонт полотенцесушителя | 829.4
| п.1, 6эт.; кв.36 (площадка), кв.33,53,27 (тамбур) - замена светильников | 2050.84
| п.2, 1 эт. - замена выключателя | 124.7
| 1 под. (подвал)-замена участка трубы на вводе системы отопления | 10693.48
| Итого | 15512.23
Лифты
| п.2, 6эт - замена реле | 1840
| п.1 -замена эл.двигателя привода дверей | 4884
| под.1 - замена эл.двигателя главного привода | 19232
| Итого | 25956
| Всего | 82988.56
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 7
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.5, 9 эт. - 2шт. (заяв.№48 от 14.01.19) п.2, 9 эт. (заяв.№ 156 от 31.01.2019) - ремонт остекления | 1722.81
| масляная и вд окраска фасада | 8343.12
| п.2 - ремонт подъезда | 159431.08
| 'п.2 - ремонт входных групп | 15439.52
| кв.55-56, кв.53-54 - ремонт тамбуров | 4290.98
| кв.204 - утепление стеновых панелей фасада | 33285.17
| утепление трубопроводов отопления и ГВС в подвале и тех.этаже | 63978.12
| замена почтовых ящиков 3 шт.(6 секц.) | 5861.12
| ремонт отмостки с железнением | 164035.87
| изготовление и установка дв.блоков между секциями на тех.эт. | 9928.71
| 1,4,6 под. - изготовление и установка дверей выхода на кровлю | 4596.04
| 4,5 под.-изготовление и установка дверей выхода на тех.эт. | 4197.08
| кв.69,105 ремонт кровли лоджии | 15837
| окраска емкостей для ливневых вод | 1216.36
| изготовление и установка сеток на подвальные продухи | 735.1
| под.1-6 ремонт мусорных камер (окраска) | 29381.58
| под.1-6 ремонт полов входных групп | 8996.57
| под.1,3,4,5,6-ремонт остекления, замена оконнох ручек | 11899.31
| 1-6 под.- окраска трубопроводов ГВС,КНС,отопление | 4453.62
| изготовление и установка сливов парапетных | 2146.26
| кв.76,175,105, швы подъезда№1,2,3,4,5 - ремонт м/п швов | 143626.42
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 51250
| под.1-4 под. -ремонт площадки лестничного марша (у двери перед лифтом) | 1621.13
| 2 под..3эт.,3 под.-7,9 эт.,6 под.1эт.,'под.1- 5эт., п.4, 3/4 эт. -замена загрузочных клапанов | 19661.04
| установка евроконтейнеров | 63000
| под.1,4-6 установка нащельника на двери тех.эт., герметизация стыков м/д секциями тех.эт. | 2182.17
| под.3-5,5/6,6 эт., 'под.4 1/2 эт. - ремонт и установка оконных сторок с заменой оконных ручек (под.1-3) | 6351.51
| под.5 - ремонт примыкания к порогу двери на тех.эт. (герметизация) | 82.24
| ремонт отмостки | 41759.69
| ремонт шиберов | 8018.59
| ремонт вент.шахт на тех.эт. | 1968.13
| под.2 демонтаж сгнившего металлического порога в тамбуре входной группы (Заявл.1484 от 10.10.19) | 12.68
| Итого | 889309.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 22900
| кв.52 - ремонт полотенцесушителя | 770.22
| п.4 (тех.этаж), под.1,5 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 1983.47
| кв.119, тамбур - замена выключателя | 119.7
| 4,5,6 под., - монтаж ОП в тамбуре при входе в подъезд | 30157.71
| под.2 (тех.этаж),'под.3 -1 эт., под.4 (подвал), кв109,48 -ремонтные работы на системе отопления | 7097.78
| кв.68,100,203,135,157 п.5 (подвал) - замена вентиля ГВС | 2699.04
| 6 под., подвал -рем.работы на системе ГВС (труба) | 4880
| 1,2,3,4,5,6 под.(подвал) врезка ГВС в мусорных камерах(труба,кран) | 23160.33
| 1,2,3,4,5,6 под.(подвал) врезка ХВС в мусорной камере (труба,кран) | 16230.21
| под.5 (подвал),'кв.146 (подвал), кв.35 -замена участка в/д системы канализации | 37277.4
| под.5 -ремонт ливневой канализации (замена фланца) | 1022.19
| (мусорные камеры) - замена светильника,монтаж электропровода | 8919.95
| ВРУ -уст.динрейки ,замена авт.выкл. | 427.99
| кв.161 (электрощит) уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 1827.33
| 4 под.8эт.(электрощит) уст.динрейки,замена авт.выкл., | 502.99
| кв.173 (тамбур), 'кв.119 (тамбур), 'кв.158 (тамбур),'кв.88 (тамбур), 'тех.эт. - замена светильников,монтаж электропровода | 5921.86
| кв.111 (тамбур), 'кв.115 (тамбур), кв.2 (тамбур) - замена светильников | 1522.15
| Итого | 167420.32
| Всего | 1056729.34
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул.Пономарева г. Заволжье за 2019 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1- 7/8,8/9 эт. (4шт.), п.2 - 5/6,6/7 (4шт.), п.3 - 6/7 эт. (1шт.), п.4 - 6/7, 7/8т (4шт.) -ремонт оконных блоков | 7598.26
| п.3, 9эт. - изготовление и установка поручней на перила | 576.06
| п.3,4 - замена сетки на лестнице к машинному отделению (заяв.№ 1111 от 02.10.18) | 2516.47
| п.1-5 - ремонт металлических оргаждений лестничных маршей (заяв.№ 1111 от 02.10.18) | 714.61
| п.1 - 2 шт, п.2 - 2 шт., 'п.3 - 3шт, п.4 - 1 шт, п.5 -1 шт. - замена загрузочных клапанов | 29124.11
| установка сеток на продухи | 1195.03
| п.5, 1/2 эт - заделка отверстий в полу | 772.96
| известковая окраска фасада | 1367.87
| ремонт подъездов №3,4,5 | 482667.16
| ремонт кв.тамбуров (51 шт.) | 90686.99
| крепление розлива ГВС | 965.58
| утепление трубопровода на тех.этаже и в подвале (ГВС, отопление) | 28795.17
| уст-во выпуска ливневой канализации за отмостку | 6343.16
| 2 под. - изготовление и установка лавки (Заявл. 627 от 07.05.2019) | 1378.2
| кв.40,149,66 (частично), под.3. 2/3,3/4 эт., под.5 -1/2,4/5 эт. -ремонт швов | 88698.92
| кв.40 -утепление фасада (частично) | 4586.61
| п.2 - ремонт ендовы | 7962.86
| п.3,п.5 - ремонт примыкания | 971.11
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 43250
| под.3 - ремонт участка кровли, 'крепление парапетных сливов | 1968.94
| под.2 - утепление стен в тамбуре (Заявление 648 от 14.05.19) | 2220
| кв.33,34 - ремонт кровли лоджии | 26290.86
| Итого | 830650.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 25750
| кв.83,112,122 - ремонтные работы на системе отопления | 7773.76
| п.3-5 - замена участка ливневой канализации | 2537.43
| п.4,5 - ремонтные работы на системе канализации | 4313.76
| кв.97, электрощит- замена шины нулевой | 71.69
| п.1,2 - замена светильника | 6506.71
| п.5, вход - замена выключателя | 137.7
| п.3, вход - замена выключателя, смена светильника | 503.92
| п.2, ВРУ - замена авт.выкл., уст-ка динрейки | 496.15
| п.3, п.4, п.5 - смена светильника, монтаж провода; п.1, вход - выключатель | 11502
| п.1, вход - замена выключателей, светильника, коробки распред., монтаж провода | 2187.22
| кв.170,107 (тамбур)-замена светильника,монтаж электропровода | 824.58
| кв.179, кв.46 - ремонт полотенцесушителя | 7331.49
| 3,4 под.(подвал)-ремонтные работы на системе ГВС | 7521.12
| кв.137,42,20- ремонтные работы на системе ХВС | 818.1
| кв.129, кв.153,81,85,108- частичная замена стояка канализации | 11768.56
| кв.111,14,150,152,89,91,158,161,157,151- замена светильников | 4090.55
| Итого | 94134.74
| Всего | 924785.67
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.2 - ремонт подъезда | 159599.84
| изготовление и установка рамок с сетками на продухи - 19 шт. | 1291.57
| утепление трубопровода на тех.этаже и в подвале (ГВС, отопление) | 61447.51
| п.1 - уст-во стяжки площадки у входа в подъезд | 444.18
| п.2,6 - изготов. и уст-ка дв.полотен у лифта (заяв. №40 от 14.01.2019) | 3816.44
| п.5 - замена загрузочных клапанов (2 шт) | 6544.97
| п.2 - ремонт входных групп | 15142.59
| 1,3,4,'5 под.; 6 под (входная группа); под2,3 (двери выхода на кровлю) -ремонт дверей | 5642.16
| масляная окраска фасада | 6420.3
| 3 под.2 эт. - ремонт остекления (заявление 785 от 14.06.19) | 232.94
| под. 3 (кв.106), п.3 - ремонт уч-ка кровли, устройство примыканий, крепление парапетных сливов | 2648.17
| кв.103 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 53500
| кв.118 - ремонт полов на лоджиях | 4271.01
| под.1-4/5 эт. - устройство поручня на перила | 473.17
| кв.49-50 - ремонт тамбуров (заявл.№ 1616 от 13.12.18) | 4033.58
| под.3 - демонтаж метал.пандуса | 284.08
| установка кодового замка на дверь теплоузла | 1936
| Итого | 328228.51
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 5200
| кв.24, 41, 111, 118, 198, 124, 'под.1,6 (подвал) ремонтные работы на системе отопления | 15528.6
| замена элементов питания на счетчике тепловой энергии в здании | 2933.72
| кв.146, п.6 (подвал), п.6 (тех.этаж) - ремонтные работы на системе ГВС | 5128.26
| кв.146, 167, 190, 121, под.4 (тех.этаж) - замена вентиля ХВС | 4251.84
| под.4,5,6 (подвал)- ремонт системы канализации | 9409.64
| тех.эт., подвал - замена светильников (плафоны) | 8935.96
| кв.48 (электрощит) -замена авт.выключателя | 894.87
| ВРУ -замена рубильника | 5466.88
| кв.198 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт выкл.,замена шины нулевой | 2425.16
| (подвал теплоузел)-замена светильника | 462.96
| ВРУ-замена трансформатора тока | 6148.63
| Итого | 66786.52
ЛИФТЫ
| п.5 - замена тяговых канатов | 30875
| п.3 - замена кнопки "отмена" | 973
| п.1 - замена процессора | 2045
| п.5-1 эт.-замена кнопки приказа | 974
| п.5 - замена подшипников на ограничителе скорости (подшипник) | 1689
| под.5 - замена контактора | 3108
| под.1, 2 - замена пружины противовеса | 3106
| под.1 - замена ремня привода дверей кабины | 681
| Итого | 43451
| Всего | 438466.03
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.4 - крепление лестничного марша | 1826.48
| п.2,4 - ремонт окон | 10801.53
| п.4 - ремонт двери | 583.29
| п.1 - ремонт крыльца | 11620.38
| 2 под. - уст-во перил на крыльце (заявл.№1686 от 14.11.19) | 2273
| под.4 (кв.78) - ремонт примыкания к ливневой воронке | 1302.62
| под.4 - ремонт подъезда | 117407.92
| под.2 - утепление труб в тамбуре (заявл.1803 от 05.12.2019) | 747.49
| Итого | 146562.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.3, подвал - монтаж ГВС для уборщиц л/кл. (труба, кран) | 3335.99
| кв.53, 37,'под.3(подвал) - ремонтные работы на системе ГВС (труба, вентиль) | 2254.14
| замена розлива подачи ГВС | 160557
| кв.47,37 - ремонтные работы на системе ХВС (вентиль,труба) | 3439.49
| 3 под.(подвал) - установка заглушки в систему канализации | 449.42
| кв.56 (электрощит) - уст-ка шины нулевой | 71.69
| кв.29 (у почтовых ящ.) - замена светильника, монтаж провода | 876.16
| кв.77 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2383.69
| ВРУ -замена автомат.выключателя | 721.99
| Итого | 174089.57
| Всего | 320652.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №4 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1,2 - обшивка дверей на техническом этаже | 217.51
| п.1-6 -ремонт дверной коробки на тех.этаж (п.6); установка пружин, шпингалетов на двери тех.этажа | 4387.03
| кв.45-46, тамбур - уст-во пола из ДВП | 632.06
| кв.183 утепление угла стыка в подъезде (Заявл.271 от 19.03.19) | 4073.68
| 2,3,6 под. - ремонт уч-ка кровли входной группы | 7585.68
| известковая и масляная окраска фасада | 26724.27
| ремонт тамбуров | 29897.05
| 6 под. - ремонт подъезда | 166040.12
| ремонт отмостки (с железнением и желобами) | 126881.61
| изготовление и установка решеток на ливневую канализацию | 623.39
| изготовление и установка отливов на парапеты | 2247.44
| кв.1 утепление панелей фасада | 6019.6
| окраска емкостей для сбора дождевых стоков | 2240.84
| крепление трубопровода в подвале (ГВС, отопление) | 1079.58
| п.6 - уст-во стяжки площадки у входа в подъезд | 888.47
| утепление трубопровода на тех.этаже и в подвале (ГВС, отопление) | 84957.02
| Техническое заключение состояния строительных констркуций и инженерных систем МКД (ООО "Твой проект") | 44000
| Изготовление и уст-ка дверных блоков в проемы на тех.этаже | 11018.02
| Заделка проемов газосиликатными блоками на тех.этаже | 6674.9
| Демонтаж и установка дверных блоков на техническом этаже (между лестничными клетками и тех.этажом) | 20070.47
| Окраска спускников, кранов, участков стояков д.32, участка розлива системы ХВС | 2400.93
| Окраска ливневой канализации д.108 | 3846.28
| Окраска задвижек и трубопровода д.110 системы канализации | 1316.5
| Крепление розлива ХВС, ГВС в подвале | 1715.58
| Утепление трубопровода на тех.этаже (ГВС, отопление) | 1230.64
| 1-6 под. -ремонт мусорных камер (окраска) | 22447.97
| 1-6 под. - обшивка дверей мусорных камер | 4216.39
| 1,2,3,6 под. -ремонт остекления (1п-7,9 эт,2п-7эт,3п.-3,6,7 эт.,6п-2,3,6 эт.) | 4193.15
| 5-6 под. - ремонт бетонной лестницы в подвал | 1472.07
| 1-6 под. - ремонт полов входной группы (1 п-2м2,2п-1,5м2,3п.-1,8м2,4п.-1,7м2,5п.0,7м2,6п.-1м2) | 2313.81
| 1-6 под. - установка метал.уголка на ступени (1п-1,5м,2п.-1,5м,3п-1,5м,4п.-3м,5п.-3м,6п.1,5м) | 2299.28
| масляная окраска метал.дверей мусорных камер | 522.88
| п.2,3,4,5 (п.2 -9эт, .п.3-3/4, 8/9эт., п.4-7/8,5/6, п.5-7/8,5/6,3/4 эт.) - установка загрузочных клапанов | 22345.2
| изготовление и установка сеток на подвальные продухи | 3637.23
| установка заглушек на спускники ливневой канализации | 1347.92
| изготовление и установка урн | 870.31
| утепление розлива ГВС | 429.41
| наклейка уплотнителей на загрузочные клапана | 623.16
| кв.113,185,86 - устранение утечки газа | 1500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 53500
| кв.106 - ремонт кровли,гидроизоляция пола тех.эт. | 5107.78
| установка евроконтейнеров | 63000
| тех.эт.- герметизация дверных проемов м/д секциями | 5345.34
| входн.группы-установка нащельников на двери | 895.53
| п.5,6,тех.эт. -установка нащельников на двери | 2635.72
| под.2,5,6 изготовление и уст.дверного блока выхода на кровлю | 6567.77
| ремонт стен приямков | 3437.64
| под.1-6 ремонт полов входных групп | 1208
| кв.214 ремонт примыкания к вент.шахте и машин.отд. (заявл.№1451 от 07.10.19) | 1043.8
| изготовление и установка метал.забора | 77135.23
| ремонт метал.забора (заявл.1272 от 19.09.19) | 283.48
| под.1-6 - установка дефлекторов | 39357.8
| под.1-6 - правка парапетных сливов | 7381.81
| утепление трубопроводов ГВС,отопление | 24855.11
| кв.106 - гидроизоляция швов на тех эт. над квартирой | 1912.86
| под. 1-6 - установка оконных ручек,пружин,шпингалетов | 5817.21
| под.1-6 расшивка углов стыков в подъездах | 70264.92
| кв.22 ремонт м/п швов | 5807
| под.3 гидроизоляция швов на тех.этаже | 1915
| под.5 установка информационной доски | 100.12
| под.3 замена ливневой канализации (труба) | 13660
| Итого | 1016219.57
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.147,146,127,34, под. 1,3,4 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 16600.32
| кв.28,182,9,109,134, п.1,5,6 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 20715.98
| кв.93,109,134,182 - замена вентиля ХВС | 1715.78
| 1 под.(подвал) - рем.работы на системе ХВС (труба,сгоны,кран) | 6831.67
| п.5 (подвал) - установка заглушки, манжета на систему канализации | 736.67
| п.5 (эл.щит.) - замена авт.выкл | 636.07
| кв.146 (электрощит) - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1812.77
| мусорная камера-уст.светильника,монтаж провода,уст.выкл. | 8194.3
| 4 под.1 эт. - замена авт.выкл. | 402.07
| кв.197(электрощит) замена авт.выкл., динрейка, шина нулевая | 1811.35
| кв.158,132 (тамбур)- замена светильника, монтаж эл.провода | 1789.38
| под.1 (подвал) - замена кранов на системе отопления | 12537.06
| кв.10, кв.73, кв.2, кв.81 - частичная замена стояка канализации | 2908.59
| кв.186,115,185,190 - ремонт полотенцесушителя | 21005.77
| под.2,6(подвал) - частичная замена лежака канализации(труба,манжеты,заглушка) | 5752.66
| кв.42 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,шина нулевая | 2206.87
| кв.52, тамбур, п.6, 2эт., кв.147 (тамбур), 'кв.41 (тамбур,площадка), кв.167 (тамбур),'3 под. 1 эт., 'кв.41 (у лифта), 'кв.56 (тамбур), 'кв.67,у лифта,'под.1эт.6(площадка),'кв.151,166 (тамбур) - замена светильника | 6739.26
| Итого | 112396.57
| Всего | 1128616.14
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №5 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 6514.74
| 1,2,3 под.-ремонт крылец | 36718.57
| 2,3 под. - ремонт кровли входных групп | 15594.8
| 1,3 под. - ремонт отмостки | 15400.07
| под.1-3 гидроизоляция стыков швов входной группы | 4751.45
| Итого | 78979.63
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 13000
| кв.1,57,50,19, п1,2 - ремонтные работы на системе ГВС | 12561.56
| кв.30,1,6 - ремонтные работы на ХВС (вентиль) | 492.51
| п.1(1 эт.и под.) - монтаж ГВС для уборщиц (труба,кран) | 7045.41
| кв.17 (площадка)-замена светильника | 452.02
| Итого | 33551.5
| Всего | 112531.13
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 1,3,4 под.- ремонт крылец | 48436.46
| кв.50 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 14500
| 1,3,4 под. - устройство перил на крыльце (заявл.№1448 от 07.10.19) | 8754
| Итого | 72190.46
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 23000
| подвал - монтаж ГВС для уборщиц л/кл. (труба, кран) | 1925.85
| под.1(подвал) - монтаж ввода ХВС (труба,кран) | 12398.15
| кв.46 - частичная замена стояка канализации (хомут,труба,заглушка) | 2625.47
| п.1,2,3,4 -замена светильника, монтаж электропровода | 29714.31
| кв.1, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1678.85
| кв.11 (электрощит) - монтаж электропровода | 1311.19
| Итого | 72653.82
| Всего | 144844.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №7 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая окраска фасада | 4467.49
| 1 под. - ремонт квартирных тамбуров (6 шт.) | 13912.86
| 1 под. - ремонт подъезда | 99852.26
| под.2 - замена дверного блока выхода на кровлю | 2383.89
| ремонт двери в подвал | 798.81
| кв.9 - штукатурка швов,окраска оштукатуреных мест | 16413.35
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 10000
| Итого | 147828.66
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 17100
| кв.29,33 - ремонтные работы на системе отопления | 3053.89
| п.1 (1 эт.и под.) - монтаж гвс для уборщиц(труба,кран) | 5203.13
| под.2 (подвал) - ремонт лежака канализации | 171.44
| под.1 (вход) - замена светильника | 405.32
| Итого | 25933.78
| Всего | 173762.44
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №9 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| известковая и масляная окраска фасада | 263.49
| 2 под.-ремонт козырька над входом в подъезд (заявл.74 от 17.01.19) | 7734.31
| кв.23 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 22063
| 1,3,4,5 под.-ремонт кровли козырьков | 68518.74
| под.2,3,4,5 - ремонт крылец | 1243.54
| под.3 - ремонт ограждения лестничного марша (1,3 эт.) (заявл. №1184 от 02.09.19) | 580.05
| под.6 (между 1/2 эт.) - ремонт м/п швов | 3456
| изготовление и установка парапетных сливов | 2039
| Итого | 106398.13
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 14450
| кв.46,5,8,66,67,54,69, п.4 - ремонтные работы на системе отопления | 11454.38
| п.2,5 (1 эт.) монтаж ГВС для уборщиц (труба,кран) | 2619.98
| кв.80, 66 - ремонт полотенцесушителя | 2077.65
| кв.78, под.3(тех.эт.) - ремонтные работы на системе ГВС | 478.96
| п.6 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 308.28
| кв.82, 'под.2(подвал) - частичная замена стояка канализации | 6741.06
| под.2,3,5,6 -ремонт ливневой канализации (труба,колено,манжета) | 4375.36
| кв.1 (вход в подъезд)-замена светильника (плафон) | 372.22
| кв.6 (площадка) - замена светильника,монтаж электропровода | 1148.26
| Итого | 44026.15
| Всего | 150424.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №10 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 4279.97
| 2 под. - ремонт участка кровли с разборкой | 1421.15
| уст.решетки на ливневую канал.,парапетные сливы | 2594.17
| 1,2 под. - установка нащельников на двери тамбурные, тех.этажа | 2460.92
| 1,2 под.- ремонт оконных рам | 2143.29
| тех.эт.-изготовление и установка дв.блоков м/д секциями | 2456.77
| ремонт отмостки | 147241.67
| утепление трубопроводов на тех.эт.и в подвале | 8801.62
| окраска емкостей для ливневых вод | 405.33
| изготовление и установка сеток на подвальные продухи | 174.99
| 1-2 под. - ремонт мусорных камер (окраска) | 8299.86
| 1-2 под. - ремонт стяжки пола тамбуров | 1852.77
| 2 под. - ремонт крыльца | 22532.06
| 1,2 - изготовл. и уст. дверей в мусорной камере | 6872.42
| ремонт вентшахт на техн.этаже | 4444.71
| ремонт фасадов входных групп | 18588.47
| под.№1,2 - ремонт подъездов | 291490.2
| кв.№№13-14, 25-26, 51-52 - ремонт тамбуров | 6267.28
| 1-2 под. - окраска трубопроводов ГВС,КНС,отопления, ливневой канализации | 2347.41
| под.2 эт.1/2,3/4 - масляная окраска стволов мусоропровода | 233.71
| изготовление и установка заслонок на шиберы | 473.74
| обшивка низов торцев входных групп | 3851.64
| под.1,2 - замена загрузочных клапанов | 19713.31
| мусорные камеры - уст-во бетонного порога | 93.42
| под.2 - ремонт ограждения крыльца | 1302.04
| установка евроконтейнеров | 21000
| под.1 - ремонт двери в подвал (заявл.1059 от 08.08.2019) | 174.11
| под.2 - ремонт оконных створок, деревянной двери у лифта (заявл.1419 от 03.10.19) | 522.62
| под.1 - ремонт забора (заявл.1038 от 02.08.19) | 1517.99
| кв.31 - ремонт м/п швов | 13413.98
| установка кодового замка на дверь теплоузла | 1936
| Итого | 598907.62
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15550
| кв.6,1,42 - ремонтные работы на системе отопления | 6225.06
| замена элементов питания на счетчике тепловой энергии в здании | 1433.72
| п.1, подвал - ремонтные работы на системе ГВС (труба, сварка) | 1953.08
| (подвал) - врезка ГВС в мусорных камерах (труба,краны) | 6871.61
| 2 под. - врезка крана в систему ХВС | 465.1
| (подвал) -врезки ХВС в мусорные камеры (труба,кран) | 6709.61
| кв.2 - ремонт полотенцесушителя | 1081.96
| 2 под.(подвал) - частичная замена стояка канализации (труба) | 6918.96
| мусорные камеры-восстановление освещения (эл.провод,выключ.,светильники) | 2607.65
| ВРУ-установка динрейки | 423.17
| кв.21 (тамбур), '1,2 под.(подвал),'1,2 под. (тех.эт), '2 под. (вход тамбур) - замена светильников (плафон) | 3694.8
| кв.41(тамбур), 'под.1 эт.1 (у почтовых ящиков) - замена светильника,монтаж электропровода | 2221.72
| Итого | 56156.44
| Всего | 655064.06
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №11 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 2 под.6эт. - ремонт пола (заяв. 1350 от 12.11.2018) | 3266.37
| кв.25-26, тамбур - ремонт пола (заяв.№51 от 15.01.2019) | 3675.88
| изготовление и установка урн | 479.08
| кв.14 (торец) утепление стеновых панелей | 15997.61
| 1-3 под. - ремонт крылец | 46827.82
| установка решетки на ливневую канализацию, установка парапетного слива | 1064.09
| замена газового крана по ст.1,5,9,13,17,21,25,29,33 | 3100
| кв.14,18,23,27,28,66,86,100 - ремонт м/п швов | 116544.26
| кв.18,64,68 - штукатурка панелей, окраска | 15306.88
| кв.64 - утепление панелей фасада | 8380.58
| изготовление и установка дверных блоков на тех.эт.между секциями | 4398.69
| 2,3 под. - изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю | 5131.29
| 2 под. - изготовление и установка выходов на тех.эт. | 1923.74
| окраска емкостей для ливневых вод | 795.64
| изготовление и установка рамок с сетками на продухи | 289.6
| 1-3 под.- изготовление дверей в мусорную камеру | 6447.53
| под.1-3-ремонт мусорных камер (окраска) | 12938.8
| под.1,2,3 - восстановление отделочного и окрасочного слоев | 95500
| ремонт отмостки | 69587.34
| окраска трубопроводов ГВС, КНС,отопления | 2226.63
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 26500
| изготовление заслонок на шиберы | 759.49
| под.1-3 - установка нащельников на дверь тех.эт. | 1080.4
| под.1 эт.1,3,6,8, под.2 эт.2,4,8,3, под.3 эт.4,6,8 - масляная окраска стволов мусоропроводов | 1285.87
| 1 под.-1,3,6,8 эт.,2 под.-2,4,7,8 эт.,3 под.-4,6,8 -замена загрузочного клапана | 35529.74
| 1,2,3 под. - ремонт полов входных групп | 2347.2
| под.1-3 - устройство порогов дверей входных групп | 483.92
| под.1,2 - устройство бетонного порога у входных дверей | 131.95
| под.1,2 - ремонт стен из стеклоблоков | 122.42
| ремонт деревянного забора | 608.88
| окраска газопровода | 283.29
| установка евроконтейнеров | 31500
| под.1,2 - уст-во бетонной стяжки в мусорной камере | 3351.77
| кв.35 - ремонт кровли | 255.44
| установка кодового замка на теплоузел | 1936
| кв.67 - ремонт кровли лоджии | 8980.78
| Итого | 529038.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 21000
| замена элементов питания на счетчике тепловой энергии в здании | 1933.72
| замена стояка ГВС по кв.38,42,46,50,54,58,62,66,70 (по кухне) | 48947.1
| замена стояка ХВС по кв.38,42,46,50,54,58,62,66,70 (по кухне) | 46817.9
| кв.40,85,3, 2 под.(1эт. лифтовая), под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 4800.53
| под.1 эт.2 - врезка в системы ГВС крана для уборщиц | 583.99
| кв.3, 49, 2 под.(1эт. лифтовая) - замена вентиля ХВС | 1637.04
| кв.73,34; п.3, 1 эт.; под.2 (подвал); под.3(подвал); -ремонтные работы на системе отопления (труба, краны, муфты) | 17064.38
| 1,2,3 под. - врезка ГВС в мусорные камеры (труба,кран) | 8109.35
| 1,2,3под.(подвал) - врезка ХВС в мусорной камере (труба,кран) | 12927.57
| кв.81 (тамбур), кв.3 (электрощит) - замена авт.выключателя | 763.14
| кв.60 (тамбур), под.3 эт.2 (площадка) -замена светильника,монтаж электропровода | 2603.7
| (подвал) - востановление освещения (монтаж эл.провода,светильники) | 5803.1
| мусорные камеры-восстановление освещения (эл.провод,выключ.,светильники) | 3107.19
| под.1-3 - 9 эт. (электрощит) - восстановл.освещен.в предмаш.отделениях (кабель,авт.выкл) | 2070.82
| кв.18 (тамбур), под.1эт.1 (вход), п.2 (вход.гр.),2 под. (вход тамбур) -замена светильников | 1639.82
| Итого | 179809.35
Лифты
| п.1, 8эт - замена этажного переключателя | 2184
| п.3 - замена выключателя конечного | 1770
| под.3-3эт. -замена кнопки вызова | 974
| Итого | 4928
| Всего | 713776.33
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №12 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.34 - ремонтные работы на системе вентиляции | 1344.07
| 1,3,4 под.-ремонт крылец | 38466.56
| 2 под. - ремонт кровли козырька | 12775.12
| ремонт стойки для выбивания ковров | 118.23
| изготовление и установка карнизных сливов | 3639
| под.1 - изготовление и установка металлических стоек | 1262
| установка кодового замка на металлическую дверь | 1936
| Итого | 59540.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| замена стояка ГВС по кв.50,52,54,56,58 (по сан.уз.) | 31725.33
| под.1 - ремонтные работы на системе ГВС (труба,муфта,кран) | 4950.98
| под.3 (подвал), кв.53 - ремонтные работы на ХВС (труба,кран) | 1513.9
| замена стояка ХВС по кв.50,52,54,56,58 (по сан.уз.) | 24848.31
| кв.9, под.1 -частичная замена канализации | 32392.06
| под.2 - замена ливневой канализации на тех.эт. | 2985
| кв.45, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1678.85
| п.3, 1 эт. - замена светильника, монтаж провода | 949.16
| Итого | 101043.59
| Всего | 160584.57
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №15 ул. Грунина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.1 - ремонт уч-ка кровли | 2267.45
| кв.7,17,32,36,41,65-ремонт м/п швов | 73804.24
| кв.7,17,32,36,41,65, кв.36 (стена лоджии)-штукатурка панелей фасада | 119031.99
| кв.26,34,66 - утепление фасада (частично) | 66689.76
| кв.78,77, 79 - ремонт кровли лоджии | 61292.59
| под.2 - ремонт двери выхода на кровлю | 305.92
| под.2 эт.1/2 - замена загрузочного клапана (заявл. 1517 от 15.10.19) | 3388
| Итого | 326779.95
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 2700
| кв.47 - ремонтные работы на системе отопления | 1296.37
| кв.38,80, п.1 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 3028.25
| под.1,2 (подвал) замена вентиля ГВС (краны,сгоны) | 18802.33
| кв.25,55,48,80,47, под.2(мусор.камера) -замена вентиля ХВС | 3889.07
| под.1,2 (подвал) -замена вентиля на системе ХВС (краны 18 шт) | 19404.92
| под.1(подвал) установка заглушки в систему канализации | 453.18
| под.2(подвал) замена задвижек на системе ХВС | 10530.54
| Итого | 60104.66
ЛИФТЫ
| п.1 - замена тяговых канатов | 29815
| под.1 замена микропереключателя | 844
| под.1,2- замена пускателя | 6079
| Итого | 36738
| Всего | 423622.61
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
кв.38 замена вентиля ГВС
1 под. Замена кранов ГВС (кран шаровый)
кв.80 замена вентиля ГВС
под.1(подвал) рем. Работы на системе ГВС (электросварка) сгон
под.1(подвал) замена вентиля ГВС (краны,сгоны)
под.2 (подвал) Замена вентиля на системе ГВС (сгон,кран)
кв.25 Замена вентиля ХВС
кв.55 Замена вентиля ХВС
под.2 (мусорная камера) смена вентилей ХВС (кран,вентиль,сгон)
кв.48 Замена вентиля ХВС
кв.80 замена вентиля ХВС
кв.47 замена вентиля ХВС
под.2 (подвал) Замена вентиля на системе ХВС (краны,сгоны)
под.1 (подвал) замена вентиля на системе ХВС (кран,сгон)
| под.1(подвал) установка заглушки в систему канализации | 453.18

## Прив 1
Отчет
по дому №1 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 2 эт, 1/2 эт. - ремонт остекления | 2006.46
| ремонт кровли | 16191.06
| ремонт надстройки выхода на кровлю | 9486.34
| Итого | 27683.86
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 16450
| ремонтные работы на системе отопления | 1515.82
| 2 эт.- замена крана ХВС (кухня) | 401.1
| эт.4 (общая кухня) - замена вентиля ХВС | 580.04
| ВРУ - замена трансформаторов тока | 5409.07
| 4 этаж - замена светильника | 1245.83
| Итого | 25601.86
| Всего | 53285.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив 2
Отчет
по дому №2 ул. Привокзальная г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| изготовление и установка урн-3 шт. (заявл.904 от 30.08.2018) | 587.08
| п.1,2,3 замена почтовых ящиков 15 шт. | 28843.9
| ремонт кровли над кв.144 (профнастил) | 27332.14
| под.2 эт.2, 4/5 ремонт остекления | 2443.31
| Итого | 59206.43
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.7/26, 1, 70,30 - ремонтные работы на системе отопления | 4187.5
| кв.30 , 77 - ремонтные работы на системе ХВС | 1265.43
| 3 под. (1 эт.) - ремонт лежака канализации | 273.41
| ВРУ - замена трансформаторов тока | 5409.07
| п.2,3 - замена светильников | 3463.45
| под.2 (вход) замена светильника,монтаж электропровода | 1716.51
| Итого | 16315.37
| Всего | 75521.8
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 40
Отчет
по дому №40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 1 бл.(7/8 эт.), '9 эт. (площадка), 1 бл.(8/9,5эт.,-2 шт.)2бл.(8,7,6 эт.-5 шт.), '2 блок 1/2 эт., 1 блок 3 эт., 1 блок 5,6 эт., 1 блок -4 эт. - ремонтн оконных блоков, остекление | 12722.19
| установка стальной антивандальной двери | 65015
| кв.48 - ремонтные работы на системе вентиляции | 2688.14
| ремонт крыльца-(заявл.№1146 от 05.10.18) | 15677.94
| блок 2 эт.2, блок 2 эт.9 , блок 1 эт.9, 1 блок 5,6 эт. - ремонт дверей балконов | 8422.93
| ремонт коридоров блока Б | 175516.63
| Итого | 280042.83
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 23000
| кв.11,55 - ремонтные работы на системе отопления | 7332.3
| кв.76,103,113 - ремонтные работы на системе ГВС (краны,муфта) | 2005.78
| восстановление в/домового пожарного водопровода (рукав,ствол пожарный) | 14654.88
| кв.103,113 - замена вентиля ХВС | 1095.14
| 1 эт.(подвал) - ремонт стояка канализации | 235.66
| бл.А, 7 эт. - замена выключателя | 119.7
| кв.112, 139/2,142,105 121/2 (электрощит) - замена авт.выключателя | 2255.56
| бл.Б, 9 эт., эт.щит - установка сжима (орех) | 274.98
| вход - замена выключателя, светильника | 901.31
| кв.51, электрощит - замена авт.выключателя, монтаж эл.провода | 2482.68
| блок А 7эт. Кв.50,52, кв.129 (коридор),кв.108 (коридор), Блок А (у лифта) -замена светильника | 2944.26
| блок А-под.вход в тамбур-замена свет.1 эт.,замена выкл.(1,1,3,4,5,7 эт.) | 1734.03
| 7эт. - замена светильника,замена выкл.(плафон,выкл_) | 2613.22
| (блок б)-замена светильника,монтаж электропровода,замена выключателя | 3727.76
| (вход)установка лампы светодиодной | 1536.06
| Итого | 66913.32
ЛИФТЫ
| п.2, 1эт - замена переключателя этажного | 2147
| под.2 - замена пружины ДК с крюками | 2237
| под.2- замена эл.двигателя привода дверей | 4913
| под.2 - замена выключателя автоматического | 2252
| под.2 эт.6 - замена остекления | 6837
| Итого | 18386
| Всего | 365342.15
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 22
Отчет
по дому №22 пр.Дзержинского г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| замена газовых кранов | 19765.6
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 20000
| под.3 - изготовление и установка лавки (заявл.№1294 от 23.09.19) | 640.27
| кв.17 (по стояку) - ремонт системы вентиляции | 7344.07
| п.1 эт.3/4 - замена поручня (заявл.№1652 от 11.11.2019) | 462.08
| под.1 - устройство перил на крыльце (заявл.№1652 от 11.11.19) | 2185
| Итого | 50397.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.8, 2 под. (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 993.32
| кв.39,174,19, 28, под.3 (подвал) -ремонтные работы на системе отопления | 13312.38
| кв.12 - частичная замена стояка канализации | 1246.7
| кв.68, подвал -замена светильника | 366.22
| кв.71, электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 1678.85
| подвал-замена задвижек на системе отопления | 17877.08
| Итого | 35474.55
| Всего | 85871.57
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 26
Отчет
по дому №26 пр.Дзержинского г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.51 - ремонт остекления (заяв. №11 от 09.01.2019) | 791.54
| кв.21,19 - устранение утечки газа | 1000
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 17500
| ремонт кровли | 7473.56
| Итого | 26765.1
В/д система инженерно-технического оборудования
| 4 под.(подвал) врезка крана ХВСдля уборщиц (труба,кран) | 8303.51
| кв.15 - установка динрейки,замена авт.выкл. | 1323.11
| Итого | 9626.62
| Всего | 36391.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 61
Отчет
по дому №61 пр.Дзержинского г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 4 под. - изготовление и установка дверного полотна | 748.31
| 1 под. - частичный ремонт двери выхода на кровлю | 388.94
| кв.56 - устранение завала в дымовом канале | 1344.07
| под.1 -изготовление и установка лавки (заявл.724 от 31.05.19) | 1024.85
| под.1 -изготовление и установка урны (заявл.724 от 31.05.19) | 293.16
| кв.79,40 - ремонт кровли | 18361.7
| 2 под. (2 эт., 1/21эт.) - ремонт остекления | 3648.07
| кв.62,12,40 - устранение утечки газа | 1500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 20000
| 2 под.1/2 эт. - изготовление решетки на окно (заявл.№1173 от 08.08.19) | 1710.34
| кв.40,79 - ремонт м/п швов | 41359
| кв.45 - устранение завала | 1344.07
| ремонт подвальных окон | 441.85
| Итого | 92164.36
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал)-замена задвижек на системе отопления на шаровые краны | 4574.38
| кв.8 - замена вентиля ХВС | 462.32
| п.2 (1 эт. и под.) монтаж ХВС для убощиц л/кл (труба,кран) | 4151.06
| 3 под.(вход)-замена светильника,монтаж электропровода | 887.19
| освещение в подъездах | 2483.46
| под.2- эт.1, вход-замена светильника | 526.32
| Итого | 13084.73
| Всего | 105249.09
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 62
Отчет
по дому №62 пр.Дзержинского г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.10 - замена отлива оконного (заявл. 269 от 18.02.19) | 341.61
| кв.68 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 22500
| под.5 - замена поручня | 366.66
| под.5 -ремонт остекления | 919
| под.5 - ремонт подъезда | 64892.59
| под.5 - замена почтовых ящиков | 5703.6
| Итого | 95223.46
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал)- замена задвижек на системе отопления на шаровые краны | 9065.19
| под.2,3 (подвал), кв.67 - ремонтные работы на системе отопления | 4265.45
| под.2,5 (1 эт.-под.) - монтаж вентиля ХВС для уборщ. | 5284.06
| кв.21 (электрощит) - замена дифавтомата | 1225.89
| кв.5 (площадка) - замена светильника | 462.96
| ВРУ - замена трансформатора тока | 6148.63
| Итого | 26452.18
| Всего | 121675.64
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
Отчет
по дому №65 пр.Дзержинского г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| ремонт 3-х участков кровли | 1021.38
| 1-3 под. (3 шт.) установка информационных досок (заявл. 663 от 17.05.19) | 270.05
| 3 под. - изготовление и установка колпака на приямок | 3187.58
| кв.65 - устранение утечки газа | 500
| ремонтные работы (диагностика) по ВДГО | 20437
| ремонт кровли (п.2-3) | 9964.63
| под.1-4 ремонт кровли козырьков | 14391.44
| кв.58,80 - ремонт м/п швов | 32965.29
| кв.80 - штукатурка панелей фасада | 18166.22
| Итого | 100903.59
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15900
| кв.80, 58,78 - ремонтные работы на системе отопления | 2351.88
| под.3 (1 эт., и под.) монтаж вентиля ХВС для убощиц (труба,краны) | 3616.06
| кв.17, эл.щит - установка сжима (орех) | 230.98
| кв.73,17 электрощит - уст-ка динрейки, замена авт.выкл., замена шины нулевой | 3331.7
| под.1 эт.2-замена светильника | 405.32
| Итого | 25835.94
| Всего | 126739.53
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 38
Отчет
по дому №38 ул.Баумана г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| утепление труб в тамбуре | 1185.48
| Всего | 1185.48
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 39
Отчет
по дому №39 ул.Баумана г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| утепление труб в тамбуре | 1427.11
| Итого | 1427.11
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонтные работы на системе отопления | 63.2
| Итого | 63.2
| Всего | 1490.31
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 40
Отчет
по дому №40 ул.Баумана г. Заволжье за 2019 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| изготовление крышки септика | 8301.87
| утепление труб в тамбуре | 1933.98
| Итого | 10235.85
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"