## Пуш 1а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1а ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
под.2 - изготовление и установка люка на крышу (заявл.№415 от 02.07.2019) | 1438
под.2,3 - устройство перил на крыльце | 2616.11
под.4 - масляная окраска дверных блоков в подвале и подъезде | 414.3
3 под.- устройство ступени крыльца | 5209.69
под.2,3 - ремонт крыльца | 27330.12
масляная окраска фасада | 109
2,3,4 под. - опорные столбы под козырек | 9716.42
п.1,2,3,4 - изготовление и установка скамьи | 26143.54
под.3 - устранение утечки газа | 2000
Итого | 74977.18
В/д система инженерно-технического оборудования
под.1,2,3,4(подвал) - замена кранов на стояке системы отопления с частичной заменой стояков | 144538.94
кв.1,18 - ремонтные работы на системе отопления | 2611.26
под.3 (эт.1 подвал) - монтаж ХВС для уборщиц | 6984.02
под.4(вход) - замена светильника | 412.21
Итого | 154546.43
Всего | 229523.61
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 109
| кв.49 - ремонт м/п швов | 21201.55
| под.2 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| под.1 - ремонт ливневой канализации в подвале (Заявл. 277 от 03.03.2020) | 410.23
| Итого | 22025.78
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1, 2 (подвал) - замена крана на стояке системы отопления | 2099.45
| ремонт ОДПУ системы отопления | 16920
| кв.47, 23, 10 - ремонтные работы на системе отопления | 3842.52
| кв.28 - ремонтные работы на системе ХВС | 4770.87
| кв.16,19,22,25,28 - замена стояка ХВС | 21263.17
| ВРУ - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 7681.79
| под.3 эт.3,4 - замена светильника энергосберегающего | 846.1
| Итого | 57423.9
| Всего | 79449.68
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,2,3 - ремонт оконных рам | 692.2
| под.3 - ремонт тамбурной двери | 1688.75
| кв.56 - ремонт примыкания к парапету (заявл.№ 896 от 16.09.2020) | 12026.22
| под.1,2,4- устранение утечки газа | 3000
| под.4 - изготовление и установка скамьи (завл.№994 от 30.09.2020) | 7251.1
| под.3 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| Итого | 24963.27
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1,2,3 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 9830.2
| ремонт узла учета тепловой энергии | 1900
| кв.42,46,50 - замена стояка отопления с полотенцесушителем (заяв.№1811 от 06.12.19) | 16629.42
| кв.24, 46 (электрощит), ВРУ - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 10820.24
| под.4 вход,эт.1 - замена светильника | 825.45
| Итого | 40005.31
| Всего | 64968.58
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - замена поручня (заявл.№ 104 от 24.01.2020) | 441.94
| под.2 - ремонт двери тамбура (заявл.№ 104 от 24.01.2020) | 2348.02
| под.2 - ремонт двери в подвал | 258.3
| под.1,2,3 - ремонт оконных рам | 2051.04
| под.3 - ремонт двери выхода на крышу | 435.1
| ремонт подвальных окон | 370.6
| под.1 - ремонт козырька на входной группе | 4965.73
| под.4 - ремонт штукатурки цоколя | 15756.63
| под.4 - ремонт отмостки | 10735.49
| под.1 - масляная окраска скамьи | 292.93
| частичный ремонт деревянного забора | 2852.12
| под.1 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| Итого | 40812.9
В/д система инженерно-технического оборудования
| (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 5431.8
| под.1,4 (подвал) - частичная замена стояка канализации | 2751.6
| ВРУ - установка динрейки,замена авт.выключателя | 7681.79
15865.19
| Всего | 56678.09
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 -ремонт тамбурной двери | 1688.75
| под.1,2,3,4 - ремонт оконных рам | 865.15
| под.3 - ремонт забора | 1924.9
| под.1-4 - обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1830
| под.1 - устранение утечки газа | 500
| Итого | 6808.8
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1,2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 11551.76
| кв.1, 39 - частичная замена стояка канализации | 3190.32
| под.3 эт.1 - замена светильника | 846.1
| Итого | 15588.18
| Всего | 22396.98
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 1157.21
| под.1,4 - ремонт оконных рам, остекление | 1520.18
| под.1,4 - ремонт двери выхода на кровлю | 1426.28
| под.1 - изготовление и установка поручня на перила | 582.53
| кровля - изготовление и монтаж зонтов над вент.шахтами | 7705.54
| под.1,3 - частичный ремонт металлического ограждения | 2815.01
| кв.24 - ремонт межпанельных швов, кв.43-59 - ремонт вертикального шва | 73690.14
| кв.61 - устранение завала в вент.канале | 1344.07
| кв.75 - обособление дымового канала | 1544.07
| замена газового крана по стояку кв.21,25,29,33,37, кв.24,28,32,36,40 | 6200
| под.2 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| Итого | 98290.03
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.37 - ремонтные работы на системе отопления | 517.04
| под.1,2 (подвал) - замена кранов на стояке системы отопления | 22522.29
| под.2,3 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 1647.97
| кв.38 - ремонтные работы на системе ХВС | 598.3
| кв.53 - частичная замена стояка канализации | 2421.1
| под.2(подвал) - замена светильника,монтаж электропровода | 4249.85
| Итого | 31956.55
| Всего | 130246.58
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 - ремонт колпаков приямков (заявл.№ 78 от 21.01.2020) | 632
| замена газового крана по стояку кв.51,55,59,63,67 | 3100
| под.2 (м/д 1 и 2 эт.) - ремонт оконного блока | 2455.13
| под.3 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| под.3,4 - изготовление и установка скамьи | 12509.62
| Итого | 19001.75
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.50,38 - ремонтные работы на системе отопления | 3047.78
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15286.24
| кв.59, под.1(подвал) - ремонтные работы на системе канализации | 10532.62
| кв.2,18 (электрощит) - уст.-ка динрейки,замена авт.выкл. | 2618.55
| ВРУ-замена электросчетчика | 3174.42
| Итого | 34659.61
| Всего | 53661.36
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 15
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 7522.12
| ремонт подвального окна | 118.13
| кв.43,44,45,29,30 - частичный ремонт кровли | 134658.59
| масляная окраска фасада | 1317
| под.2 - частичный ремонт металлического ограждения | 1247.07
| под.2,4,5 - изготовление и установка урн | 2375.59
| под.4 - устранение утечки газа | 500
| ремонт и окраска ограждения | 32545.97
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 610
| Итого | 180894.47
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ в/д системы отопления | 21020
| кв.1,86 - ремонтные работы на системе отопления | 9230.98
| кв.22 - замена вентиля ХВС | 604.96
| кв.84,82 - ремонтные работы на системе водоотведения | 4474.08
| Итого | 35330.02
| Всего | 216224.49
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - ремонт двери тамбура | 896.73
| под.2 эт.1/2,3/4,4/5 - ремонт оконных блоков (заявл.№522 от 19.06.20) | 1118.5
| масляная окраска металлического забора | 3827.32
| ремонт отмостки | 84626.13
| изготовление и установка недостоющих секций забора (Заявл.305 от 10.03.2020) | 5589
| под.1 - изготовление и установка скамьи (заявл.№305 от 10.03.2020) | 5744.88
| под.1 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1170
| кв.96 - устранение завала в дымовом канале | 1344.07
| под.2 эт.1 - ремонт лестничного ограждения | 441.91
| Итого | 104758.54
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.82,96 - ремонтные работы на системе отопления | 2307.97
| ремонт ОДПУ системы отопления | 13500
| под.2 (подвал) - монтаж крана для холодной воды | 2808.72
| под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 862.52
| ВРУ-замена электросчетчика | 3174.42
| под.1 (вход), вход п.1,2 - замена светильников | 1625.29
| Итого | 24278.92
| Всего | 129037.46
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 17 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 4628.91
| под.1-5 - ремонт оконных рам | 9113.83
| под.2 - ремонт участка кровли (заявл.№445 от 20.05.2020) | 2827.97
| кв.29 - частичный ремонт на лест/клетки у ливневой канализации | 2994.8
| крепление парапетных сливов | 16401.24
| под.5 - ремонт зонта над вент.шахтой | 171
| ремонт забора | 835.04
| под.1-6 - обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 2135
| ремонт лавок | 672.66
| ремонт песочницы | 2756.23
| Итого | 42536.68
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 21020
| кв.7 - ремонтные работы на системе отопления | 1090.89
| кв.8,11,14,55 - ремонтные работы на системе водоотведения | 13659.07
| кв.58,59,60(электрощит), 37,38,39 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 5765.4
| под.3 эт.5, кв.44 (лестн.пл.) - замена светильника | 989.04
| Итого | 42524.4
| Всего | 85061.08
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт ступеней на лестнице к 1 этажу (заявл.№778 от 13.06.2019) | 697.49
| кв.26-30 (тамбур) - ремонт дверной коробки двери (заявл.№413 от 23.04.20) | 171.13
| под.1,2 - частичный ремонт оконных рам | 1671.77
| ремонт подвальных окон | 769.6
| под.2 - изготовлеие и установка металлического ограждения | 4096.08
| ремонт урны | 417.19
| под.2 - устранение утечки газа | 500
| под.1 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1140
| Итого | 9463.26
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 304.9
| кв.21 - замена вентиля ХВС | 395.9
| под.2 эт.1, под.1 эт.1,, под.1 эт.2(площадка), под.2 эт.2 - замена светильника | 3772.08
| ВРУ замена трансформаторов тока | 3709
| Итого | 8181.88
| Всего | 17645.14
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 21
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 21 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - установка перил на лестнице 1 этажа (заявл.№ 257 от 26.02.2020) | 1299.41
| масляная окраска фасада | 2677.08
| кв.29,44 - ремонт козырька балкона | 24614.73
| кв.24 - устранение завала в вент.канале | 1344.07
| под.4 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 380
| Итого | 30315.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ в/д системы отопления | 16620
| кв.49, 25, под.4 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 7827.39
| разборка элеваторного узла,ревизия сопла | 3466.67
| кв.35 - замена вентиля на системе ГВС | 538.9
| под.2 эт.1 - ремонтные работы на системе водоотведения | 170.56
| под.1-4 (входа) - замена светильников,монтаж эл.провода | 4068.47
| кв.24 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл.,замена шины нулевой | 2112.64
| под.4 эт.1, под.3 (вход) - замена светильников | 835.16
| Итого | 35639.79
| Всего | 65955.08
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 26
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 3367.2
| под.1,2,3,4 - устройство бетонных площадок у подъездов | 24030.33
| под.1,2,3 - демонтаж и монтаж метал.дверей в подъезды и мусорные камеры | 3957.89
| под.1,3 - ремонт крылец | 60924.81
| 4,6 под. - ремонт оконных рам | 1771.78
| кв.57,61 - ремонт балконной плиты (заявл.№577 от 10.07.20)(заявл.№572 от 08.07.20) | 6315.74
| под.1,2,3,4 - ремонт мусорных камер | 4998.16
| под.4 - ремонт пола в тамбуре | 287.25
| под.1,4 - ремонт ступеней лест.марша | 12858.03
| под.3 (кв.105) - ремонт примыкания кровельного ковра к машинному отделению | 1505.87
| под.3 - замена участка сетчатого ограждения на лестнице к машинному отделению | 3368.51
| под.3 - ремонт урны | 1129.05
| под.3 - ремонт ливневой канализации (отвод в полисадник) | 1650.63
| кв.41 - ремонт м/п швов | 14904.98
| под.1 - изготовление и установка деревянного забора | 10905.13
| под.2,3,4 - изготовление и установка скамьи | 18466.77
| установка информационных стендов | 6988
| под.2 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1535
| дератизация (по заявлениям силами ООО"Дез-Сервис") | 2537.5
| Итого | 181502.63
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 14630
| кв №№1-33 - замена стояка ГВС (обратка) | 57114.22
| кв.№№4-36 - замена стояков ГВС с полотенцесушителем (заявл.103 от 24.01.2020) | 34141.48
| кв.110,144,73,26,50, п.1,2,3,4 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 39257.02
| под.1(подвал) - замена участка розлива ГВС (подвал) | 15161.4
| кв.72,143,12,24,77,76 - замена вентиля ГВС | 3986.98
| кв.42,72 - замена вентиля ХВС | 1381.32
| кв.27,112,под.1 - ремонтные работы на системе ХВС | 4006.06
| кв.77(тамбур), под.4 эт.2,4,7 эт. - замена светильника,монтаж электропровода | 4663.5
| кв.60 (тамбур),'кв.18 (тамбур),кв.17 (тамбур), кв.8(тамбур), под.4-4,5,8,9 эт. , под.3 эт.9, кв.109 (тамбур), под.2-1,2,8 эт., под.3 эт.1, кв.73,74(тамбур) - замена светильников | 10729.7
| Итого | 185071.68
ЛИФТЫ
| под.4 эт.2, под.2 эт.7, под.3 эт.1 - замена кнопки вызова | 4382
| под.4 замена пружины противовеса | 7528
| под.1 замена роликов каретки ДК (1 дверь) | 1786
| под.3 замена микропереключателя | 831
| под.2 замена светильника | 925
| под.1 замена стекла плафона | 813
| под.4 замена тросика привода дверей кабины | 2754
| под.3 замена корпуса главного редуктора | 18253
| под.3 замена датчика на ограничителе скорости | 5636
| Итого | 42908
| Всего | 409482.31
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 28
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
Строительные конструкции
| под.5 - ремонт пола под лестничным маршем (заявл.№336 от 17.03.2020) | 1262.43
| под.4,5,6 - ремонт тротуара | 12758.98
| под.6 эт.1/2,4/5,7/8 - замена загрузочного клапана | 11163.61
| под.1-6 ремонт стяжки пола в мусорных камерах | 5158.84
| под.6 - ремонт мусорной камеры, зашивка отверстий | 4201.62
| под.1,2,4,5,6 - изготовление и монтаж дверного блока (выход на кровлю) | 47730.83
| под.2,6 - ремонт 3-х дверей (тамбурная,у лифта) | 2511.65
| масляная окраска фасада | 14202.04
| под.6 - ремонт подъезда | 182437.66
| под.6 - ремонт тамбуров | 12000
| ремонт отмостки | 180378.47
| под.3 - установка оцинкованных отливов на парапет | 942.49
| под.2 - изготовление и установка кронштейна над газовой трубой | 572.46
| под.6 - замена почтовых ящиков | 14879.93
| под.5 - ремонт урны | 154.1
| кв.72 - ремонт кровли лоджии | 8070.36
| под.1-6 - обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 13190.52
| дератизация (по заявлениям силами ООО"Дез-Сервис") | 8420
| под.1-6 информационные стенды | 10482.01
| Итого | 530518
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1,4,6 (подвал) -ренонтные работы на системе отопления | 2447.33
| кв.61,1,22, под.№1 - ремонтные работы на системе отопления | 5916.49
| кв.44,165 под.№1 - замена крана на системе ГВС | 3347.73
| кв.149,87 - ремонтные работы на системе ГВС | 1398.9
| под.4,5 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 2426.24
| кв.44 - замена вентиля на системе ХВС | 453.04
| под.1,5, кв.№208,134,138,174,125,187-частичная замена стояка канализации | 13194.36
| под.6 эт.1 - замена пластикого бокса,замена авт.выключателя | 1747.79
| кв.131 (электрощит) - замена авт.выкл. | 1356.06
| под.1-6 эт.9 - замена авт.выключателя, монтаж электрокабеля | 7033.59
| под.1 эт.1 - монтаж электрокабеля,установка коробки распределительной | 4916.29
| кв.26, под.6 лест.кл., под.4 эт.7 - замена светильников | 3677.9
| под.1-6 (предмаш.) - монтаж электрокабеля | 4011.73
| Итого | 51927.45
ЛИФТЫ
| под.1, под.2 эт.1 - замена кнопки вызова | 2236
| под.4 - замена пружины ДК с крюками | 2979
| под.4, под.2 эт.1 - замена эл.двигателя привода дверей | 11288
| под.5 - замена шкива ограничителя скорости | 5046
| Итого | 21549
| Всего | 603994.45
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 32 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 4710.29
| под.4-устройство площадки перед подъездом | 19071.95
| ремонт подвальных окон | 715.49
| ремонт отмостки | 24771.66
| под.2,3,4 -опроные столбы под козырек | 8869.84
| ремонт и восстановление деревянного ограждения | 1070.73
| масляная окраска ограждения | 5731.05
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 915
| Итого | 65856.01
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.52,49,13,5,46,57 - ремонтные работы на системе отопления | 27728.51
| ремонт ОДПУ системы отопления | 19130
| входа 1-4 под.-замена светильника | 2438.74
| Итого | 49297.25
| Всего | 115153.26
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 35
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 9589.79
| под.2,4 - масляная окраска дверных блоков в подъезде | 2694.68
| под.2 - зашивка технологического отверстия у лестничного марша на 1 эт. | 230.62
| под.1,2,3,4 (тех.эт.) - ремонт метал.двери выхода на кровлю | 2897.78
| ремонт повальных окон | 186.87
| устройство лотков выпусков | 2492.55
| масляная окраска металлического забора | 17558.69
| кв.99 - штукатурка панелей фасада,окраска оштукатуренных мест | 6825.21
| под.2 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1535
| Итого | 44011.19
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.140 - ремонтные работы на системе отопления | 4138.07
| Проектирование установки узла учета (Промэнергостройсервис) | 12500
| кв.103,143,47 - частичный ремонт стояка канализации | 3066.86
| под.1-замена участка ливневой канализации в подвале | 6670.91
| кв.11,57,20,24, под.2 (подвал) - ремотные работы на системе ГВС | 8257.8
| кв.119 - замена вентиля ХВС | 517.04
| кв.96,112 (площадка) - замена светильников | 1451.01
| пункт учета(подвал) - монтаж электрокабеля,установка розетки | 6844.18
| эл.щиты на лифты - ремонтные работы на системе электроснабжения | 4769.11
| (подвал) - подключение освещения | 13372.39
| Итого | 61587.37
ЛИФТЫ
| под.2 - замена вкладышей кабины | 1126
| под.2 эт.1 - кнопка вызова | 1126
| под.3 - замена пружин противовеса | 5640
| под.4 8 эт.-замена этажного переключателя ЭП 1140 | 2625
| Итого | 10517
| Всего | 116115.56
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 37 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.5 - изготовление и установка дв.блока на кровлю | 2433.37
| под.6 - частичный ремонт оконных блоков | 689.11
| под.6 - изготовление поручня на перила | 582.53
| кв.78 - герметизация плит перекрытия подвала | 2711.4
| ремонт подвальных окон | 275.59
| под.3 - ремонт примыкания кровельного ковра к вент.шахте | 5726.43
| кв.30 - ремонтные работы на системе вентиляции | 1344.07
| восстановление участка деревянного забора | 1380.82
| ремонт и окраска ограждения | 25890.69
| под.3 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| Итого | 41339.01
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.2,46,22,46,66 - ремонтные работы на системе отопления | 17891.99
| ремонт системы ОДПУ системы отопления | 5890
| врезка в систему ХВС в подвале (заявление кв.33) | 3348.96
| под.3,6 (подвал) -ремонтные работы на системе водоотведения | 910.77
| под.2 эт.1 - замена светильника | 419.87
| под.1,2,3 (лестничные площадки) - замена светильника,монтаж электропровода | 20987.51
| кв.5,6,45 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 1701.47
| Итого | 51150.57
| Всего | 92489.58
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 38
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 1289.51
| кв.13 - ремонт кровли | 5278.66
| кв.13 - ремонт м/п швов | 34034.58
| под.4 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1220
| известковая окраска вазонов (заявл.от 23.06.2020) | 1351.55
| Итого | 43174.3
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.12,47,32, под№1,3 - ремонтные работы на системе отопления | 11493.75
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15700
| под.3 - ремонтные работы на ливневой системе канализации | 802.57
| ВРУ- установка динрейки,замена авт.выкл. | 7681.79
| 1-4 (вход) замена светильника энергоберегающего,монтаж электрокабеля,замена выключателя | 8130.83
| Итого | 43808.94
| Всего | 86983.24
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 42
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 - зашивка ниши над эл.щитками | 942.03
| 4 под. - устройство стяжки пола | 14770.34
| кв.127-128 (тамбур) - ремонт пола | 2580.72
| под.1-6 - ремонтные работы в мусорных камерах | 5909.41
| под.1 - масляная окраска дверного блока выхода на кровлю | 172.39
| под.6 - ремонт тротуара (заявл.№648 от 24.07.2020) | 12722.86
| масляная окраска фасада | 6058.29
| под.4 - ремонт подъезда | 134974.42
| ремонт тамбуров под.4 | 35987.18
| под.3 - ремонт урны | 628.42
| кв.124 ремонт м/п швов,кв.42,124,126-штукатурка фасада, кв.179-утепление швов | 44693.4
| под.1-6 обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 6055
| дератизация (по заявлениям силами ООО"Дез-Сервис") | 6337.5
| под.1-6 установка информац. стендов | 10482.01
| Итого | 282313.97
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.212,116,152,123,39,102,100,13,187, под.1(подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 57411.05
| 1 под. - ремонт элеваторного узла,ремонт сопла | 4337.28
| под.1,2,3,4,5,6 (подвал)- замена кранов на стояке системы отопления с частичной заменой стояка (врезки) | 173921.31
| кв.43 - замена вентиля ХВС | 1376.58
| кв.43 ,8,5,136 - ремонтные работы на системе ГВС | 3492.51
| кв.25 - частичная замена стояка канализации | 4361.81
| кв.160,154,57,58,210,124(электрощит), под.1 эт.2, под.1 эт.9(площадки) - установка динрейки,замена авт.выключателя | 28073.26
| кв.160, входа под.1-6, под.2 эт.2 (площадка),кв.151 эт.3 (лест.пл.) - замена светильников | 4865.22
| кв.106,141 (площадка) - замена светильника,монтаж электропровода | 2392
| кв.191,192 (тамбур) - замена авт.выкл. | 1940.26
| Итого | 282171.28
ЛИФТЫ
| под.1 - замена автоматического выключателя в шкафу управления | 2051
| под.5 эт.1 - кнопка вызова | 1160
| под.5 - замена опорного кольца на тормозе двигателя | 4595
| под.6 - замена микропереключателя | 1088
| Итого | 8894
| Всего | 573379.25
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 44
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 эт.9 - ремонт стяжки пола у ствола мусоропровода (заявл.№187 от 11.02.2020) | 298.38
| под.2 - ремонт дефлектора на стволе мусоропровода | 2753.41
| под.1-6 - ремонт тротуара | 690.23
| под.1-6 - ремонтные работы в мусорных камерах | 11269.21
| под.3 - масляная окраска окон и откосов | 665.73
| масляная окраска фасада | 4915.28
| под.3 эт.1 - ремонт перил (заявл.№404 от 22.04.2020) | 236.1
| под.5 - ремонт урны | 628.42
| ремонт системы видеонаблюдения | 3855
| под.3 - ремонт участка тротуара | 296.52
| под.1-6 обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 26720
| под.1-6 установка информационных стендов | 10482.01
| под.1-6 дератизация (по заявлениям силами ООО"Дез-Сервис") | 13525
| под.2 - устранение утечки газа | 2000
| Итого | 78335.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.177,52,175,151,63,203,34,95,147,143,66,20,69 - ремонтные работы на системе отопления | 75570.96
| под.3 - ремонт элеваторного узла,изготовление сопла | 9827.51
| под.1-6 (подвал) - замена кранов на стояке системы отопления | 188764.07
| под.1 (подвал) - ремонтные работы на ситеме отопления | 2101.08
| под.2(подвал) - разборка эл. узла,ревизия сопла | 3409.43
| кв.26, под.4 (подвал) - замена вентиля ГВС | 938.08
| кв.208,141,171,66, под.6 - ремонтные работы на системе ГВС | 3245.39
| под.70 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 369.43
| за ВРУ - замена авт.выключателей, установка пластикого бокса | 5427.23
| входа под.1-6, под.4 эт.1 - замена светильника | 3799.14
| кв.189,186 (электрощит) замена авт.выкл. | 3389.64
| Итого | 296841.96
Лифты
| под.1 эт.4 замена замка дверей | 3033
| под.6 установка светодиодных светильников | 925
| под.6 замена пускателя | 2956
| Итого | 6914
| Всего | 382091.25
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 46
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 9971.19
| изготовление и установка урн | 2375.59
| замена почтовых ящиков | 4849.19
| детская площадка - ремонт качелей | 2422.86
| Итого | 19618.83
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.51 -ремонтные работы на системе отопления | 5285.19
| кв.24, 59, подвал - ремонтные работы на системе ГВС | 3718.16
| кв.63, под.4 - ремонтные работы на системе водоотведения | 1234.21
| кв.62 - установка динрейки,замена авт.выключателя | 1003.94
| под.5эт.5 - замена светильника | 422.95
| Итого | 11664.45
| Всего | 31283.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 48
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт приямка (заявл№.875 от 10.09.2020) | 297.22
| ремонт подвальных окон | 266.61
| под.13, кв.45 - частичный ремонт кровли | 9209.94
| масляная окраска фасада | 4364.36
| под.1,3,8 - ремонт подъездов | 193112.54
| под.1 устройство лотков выпусков (заявл.№1041 от 05.08.2019) | 1808.47
| детская площадка -ремонт аттракционов | 1323.36
| обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 13548
| Итого | 223930.5
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.20 (подвал), под.4 (подвал по кв.59) - ремонтные работы на системе отопления | 2177.78
| под.4(подвал) - разборка элеваторного узла,ревизия сопла | 10052.61
| ремонт ОДПУ системы отопления | 14300
| под.3 эт.5 - замена участка ливневой канализации | 1531.79
| под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 1137.89
| под.1-8 (входа) - замена светильника | 4739.95
| Итого | 33940.02
| Всего | 257870.52
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 50
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 эт.4 - ремонт перил | 937.37
| под.3 эт.5 - ремонт дверного полотна (выход на кровлю) | 1967.48
| кв.13,15,60 - ремонт кровли | 128112.99
| масляная окраска фасада | 438
| под.1 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 305
| Итого | 131760.84
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.6,53,19,8 - ремонтные работы на системе отопления | 10354.75
| подвал - разборка элеваторного узла,ревизия сопла | 6607.54
| под.2 - ремонтные работы на системе водоотведения | 6407
| входа под.1-4 - замена светильника | 2438
| Итого | 25807.29
| Всего | 157568.13
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 51
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №51 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт приямка (Заявл.444 от 20.05.2020) | 1812.05
| кв.13,15,58 - ремонт кровли | 34357.24
| масляная окраска фасада | 329
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 8875
| Итого | 45373.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.48 - ремонтные работы на системе отопления | 602.64
| подвал - разборка элеваторного узла,ревизия сопла | 6576.31
| под.1 (подвал) - замена крана на стояке системы отопления | 636.43
| под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 2889.03
| под.4 (подвал) -ремонтные работы на системе электроснабжения | 4498.49
| Итого | 15202.9
| Всего | 60576.19
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 53
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.8 - ремонт оконной рамы | 766.87
| масляная окраска фасада | 231.34
| под.1 (торец) - ремонт отмостки | 13955.12
| под.7 кв.102 - установка зонта над вент.шахтой (заявл.№231 от 18.02.2020) | 481.75
| установка стойки для сушки белья | 5468.67
| кв.73 - ремонт м/п швов | 6108.19
| детская площадка-ремонт аттракционов | 408.7
| Итого | 27420.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.106,59 - ремонтные работы на системе водоотведения | 7851.89
| ремонт ОДПУ системы отопления | 12309
| под.3 (подъезд)- ремонтные работы на системе ХВС | 571.23
| под.5 (подвал и 1 эт.) - монтаж ХВС для уборщиц | 8768.77
| кв.35 - частичная замена стояка канализации | 1691.3
| под.8 эт.1, подвал - ремонтные работы на системе ливневой канализации (заявл.№192 от 12.02.2020) | 1756.17
| под.1-8 (входа), под.5 - замена светильников | 6775.91
| ВРУ - уст.динрейки ,замена авт.выкл. | 3841.71
| Итого | 43565.98
| Всего | 70986.62
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 54
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - ремонт пола в тамбуре | 382.56
| под.6 - ремонт приямка | 1006.44
| под.1 - ремонт кровли козырька | 1460.05
| под.6 - ремонт отмостки | 12105.48
| кв.59 - ремонт парапета | 5772.01
| кв.2 - ремонт м/п швов | 39327.42
| масляная окраска газопровода | 3994.65
| под.6 - замена почтовых ящиков | 4504.41
| Итого | 68553.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.2 - ремонтные работы на системе отопления | 4980.63
| подвал - разборка эл.узла,ревизия сопла | 6607.54
| ремонт ОДПУ системы отопления | 12309
| ремонт узлов учета тепловой энергии | 1600
| кв.43 - ремонтные работы на системе ГВС | 320.2
| под.5 - монтаж ХВС для уборщиц л/кл | 8911.57
| кв.65,62 - частичная замена стояка канализации | 4105.91
| ВРУ МОП - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 3226.01
| кв.29 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.включателя | 1953.06
| под.1-6 (входа) - замена светильника | 3555.21
| под.4 кв.53 - монтаж электрокабеля,демонтаж монтаж светильника | 745.27
| Итого | 48314.4
| Всего | 116867.42
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 56
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| окраска фасада,окраска дверей | 3704.76
| под.7 (входная дверь), под.4 (выход на кровлю), под.12(подвал) - ремонт дверей | 971.65
| под.7 - ремонт пола в подъезде | 531.65
| ремонт подвальных окон | 728.44
| под.3 - частичный ремонт кровли | 11359.37
| 1,3,10,12 - устройство площадок перед подъездами | 86114.06
| устранение промоины под отмосткой | 1918.18
| под.6,7,8,9 - устройство опорных столбов под козырек | 30511.4
| под.6 - устройство желобов выпусков ливневой канализации (заявл.№823 от 01.09.2020) | 1766.59
| под.6 (эт.3/4)- замена загрузочного клапана | 4076.41
| под.12 - изготовление и монтаж пандуса на входной группе | 1527.79
| кв.75 - ремонт межпанельных швов | 22731.5
| кв.180 - ремонт кровли лоджии | 17824.97
| под.6,12 - обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 760
| установка информационных стендов | 20965.34
| под.7 - масляная окраска радиатора | 267.63
| Итого | 205759.74
В/д система инженерно-технического оборудования
| замена кранов на стояке отопления (электросварка)-сгоны,краны,труба | 7460.3
| под.10 (подвал) - ремонт крана на системе | 331.86
| под.9,10,11,12 (подвал) разбора элеваторного узла,ревизия сопла | 6933.34
| ремонт ОДПУ системы отопления | 16050
| кв152,155,158,161,164 (сан.уз.) - замена стояка на системе ГВС | 41769
| кв.137,140,143,146,149 (сан.уз.) - замена стояка на системе ГВС | 39613
| кв.151,154,157,160,163 - замена стояка на системе ГВС | 23388
| кв.167,170,173,176,179 - замена стояка на системе ГВС | 36951.49
| под.11, кв.36, кв.122 - замена крана на системе ГВС | 1699.17
| под.9 (подвал), кв.141 - ремонтные работы на системе ГВС | 9336.89
| кв152,155,158,161,164- (сан.уз.) - замена стояка на системе ХВС | 16778
| кв.137,104,143,146,149 (сан.уз.) - замена стояка на системе ХВС | 19707
| кв.151,154,157,160,163 - замена стояка на системе ХВС | 19347.68
| кв.167,170,173,176,179 - замена стояка на системе ХВС | 20979.95
| кв.36 - замена вентиля на системе ХВС | 668.83
| кв.63,151, 'под.8 (подвал) - частичная замена стояков канализации | 4145.56
| кв.105 (электрощит) - замена авт.выкл.,установка динрейки | 543.58
| под.8,12 входная группа - замена светильника,монтаж электропровода | 2033.77
| под.1 (ВРУ МОП) - установка динрейки,замена авт. выкл. | 2864
| под.1-12(входа), 'кв.68 (площадка) - замена светильников | 8343.98
| Итого | 278945.4
| Всего | 484705.14
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 57
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 (входной тамбур), под.5эт.1, под.4 эт.1 (у лифта) - ремонт дверей | 1399.83
| кв.34 (тех эт.) - гидроизоляция швов перекрытия (заявл.№465 от 28.05.20) | 3625.53
| под.1 - замена почтовых ящиков | 12274.69
| под.1,4,6 - - ремонт вентшахты | 16986.69
| под.3 - ремонт металлической двери мусорной камеры | 727.09
| под.2,3,4,6 - изготовление и монтаж дверного блока (выход на кровлю) | 39379.91
| под.1(тамбур) - замена разбитого стеклоблока | 656.97
| ремонт подвальных окон | 364.66
| под.2 - устройство примыкания кровельного ковра к вент.шахте | 1217.58
| масляная окраска фасада | 4960.14
| под.3 - устройство пандуса | 7917.01
| под.4 - замена загрузочного клапана | 18037.51
| под.1,2,4 - установка желобов на входных группах | 5007.53
| под.1,3,6 - изготовление и установка урн | 2105.55
| кровля - изготовление и монтаж отливов на парапет | 5545.39
| кв.142,214 - ремонт кровли лоджии | 13529.26
| кв.18,35,141,193,196 - ремонт м/п швов | 124156.77
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 12120
| установка информационных стендов | 10483.17
| кв.28 - устранение утечки газа | 1000
| Итого | 281495.28
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.76,197,90 - ремонтные работы на системе отопления | 7276.21
| 1,2 под. - замена крана на системе отопления | 1176.58
| ремонт ОДПУ системы отопления | 12678.64
| под.3 эт.5 - частичная замена стояка ГВС в подъезде (обратка) | 713.65
| под.5, кв.163,79 - замена вентиля ГВС | 1455.64
| кв.182,69,202 - ремонтные работа на системе ГВС | 15621.96
| под.1 тех.эт.-замена розлива ХВС | 48294.6
| кв.109а,205,163 - замена вентиля ХВС | 1393.91
| под.4(подвал) - частичная замена стояка канализации | 1813.3
| кв.77,51,22,16,156 (электрощит) - уст-ка динрейки,замена авт.выкл. | 11719.36
| ВРУ-установка сжима (орех) | 873.24
| под.1,5 (вход), кв.95,51,29,160,44,101 - замена светильника,монтаж электропровода | 17299.39
| под.1-6 - монтаж электрокабеля,замена выключателя,замена светильника | 8439.26
| кв.160 ,152 (электрощит) - зажим ответвительный прокалывающий | 978.56
| ВРУ - замена вставок | 2377.96
| под.3 эт.9, под.6 (вход тамбур), кв.108 эт.9 (площадка) - замена светильника | 2905.74
| Итого | 135018
ЛИФТЫ
| под.2,3 - замена линолеума | 1468
| под.5 эт.6 - замена кнопки приказа | 1076
| Итого | 2544
| Всего | 419057.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 58
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 6248.86
| ремонт подвальных окон | 29.46
| кв.20,38 - ремонт кровли лоджии | 7633.11
| кв.43 - устранение завала в вент.канале | 1344.07
| под.2 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 885
| Итого | 16140.5
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.47,3,41 - ремонтные работы на системе отопления | 11721.43
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15286.24
| кв.52,44 - замена вентиля ГВС | 1251.86
| кв.23 - ремонтные работы на системе ХВС | 5996.92
| под.1 (тех.эт.) - ремонт участка ливневой канализации | 3297.16
| под.3 (электрощит) - замена авт.выкл. | 3091.09
| Итого | 40644.7
| Всего | 56785.2
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 1
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №1 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.5 эт.1 - ремонт перил | 147.41
| под.2, под.1 эт.3/4 - замена загрузочного клапана | 7084.76
| под.2 - зашивка угла у входной двери в подезде | 245.02
| под.1-5 ремонт мусорных камер | 7838.37
| ремонт подвальных окон | 230.32
| под.1, кв.141,36 - ремонт кровли | 23174.57
| масляная окраска фасада | 383
| под.4,5 - ремонт входных групп | 13500
| под.5 эт.2/3 - ремонт ограждения лестничного марша | 453.61
| кв.153 - ремонт межпанельных швов | 10388.79
| под.2,3,4 - обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 3795
| дератизация (по заявлениям силами ООО"Дез-Сервис") | 7170
| установка информационных стендов | 8735
| под.2 - изготовление и установка скамьи (заявл.№920 от 10.07.19) | 5682.25
| ремонт скамеек | 3288.28
| Итого | 92116.38
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 8844
| кв.109, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 9940.26
| кв.9, под.3,4 - ремонтные работы на системе ГВС | 1329.8
| подвал - монтаж ХВС для мойки мусорных камер | 7290.01
| кв.120 частичная замена стояка канализации | 1055.17
| под.5, 'под.2 эт.8 - замена участка ливневой канализации | 1023.81
| Итого | 29483.05
| Всего | 121599.43

## Пон 3
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №3 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| ремонт межсекционной двери на тех этаж | 488.17
| под.1 - ремонт двери | 678.2
| под.1,2 - ремонтные работы мусорных камерах | 2996.07
| ремонт подвальных окон | 71.07
| масляная окраска фасада | 165
| под.1,2 - ремонт фасадов входных групп | 76174.38
| под.1 - ремонт входнной группы (внутренняя отделка) | 16153.14
| под.2 - изготовление и установка оцинкованных отливов на парапет | 7251.83
| под.1,2 - сборка и установка отвода ливневой канализации | 10891.7
| кв.39,40,77,78,79 - ремонт кровли лоджий | 50749.58
| кв.17,37,39 - ремонт м/п швов | 99301.47
| кв.39 - демонтаж козырька с вент.шахты | 691.24
| установка информационных стендов | 3494.01
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1000
| масляная окраска метал.забора и аттракционов | 9173.14
| Итого | 279279
В/д система инженерно-технического оборудования
| 1,2 под. - ревизия элеваторного узла | 6867.61
| подвал, тех.эт. - замена кранов на стояке системы отопления | 70209.36
| кв.43,44,под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 3931.27
| ремонт ОДПУ системы отопления | 14349
| под.1,2 (верхний тех.эт.) - замена розлива ГВС | 90227.08
| кв. 75,54,48 - замена вентиля на системе ГВС | 7961.02
| подвал - ремонтные работы на системе ХВС | 608.3
| под.1 (тамбур) - замена светильника,монтаж электропровода | 2332.15
| Итого | 196485.79
ЛИФТЫ
| под.1,2 - замена линолеума | 1908
| Итого | 1908
| Всего | 477672.79
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 4
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №4 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 эт.11, под.3 эт.11, кв.100-102, под.1 эт.10 - ремонт дверей | 5175.51
| под.3 эт.10, под.3 эт.8 - ремонт загрузочных клапанов | 1089.02
| под.2,3 - ремонт крылец | 76363.96
| под.2,3 - устройство площадки перед подъездом | 36994.11
| масляная окраска фасада | 2478.64
| кв.67,68,69; кв.196,197,198; кв.145,146,147; кв.148,149,150; кв.157,158,159; кв.169,171,172; кв.184,185,186 - ремонт тамбуров | 119210.76
| под.2,3 - ремонт металлических дверей | 3814.33
| под.3 эт.2, эт.121 - ремонтные работы по установке поручня на перила | 971.09
| под.3 - монтаж пандуса на входной группе | 706.38
| кв.52,64 - ремонт м/п швов | 58777.67
| кв.30, 66 - ремонтные работы на системе вентиляции | 5344.07
| ремонт деревянного забора | 4789.65
| под.2,3 - изготовление и установка скамьи | 13432.24
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 3530
| частичный ремонт примыкания к парпетам, крепление парапетных отливив | 20737.42
| ремонт АПС | 10400
| Итого | 363814.85
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.170,181 -ремонтные работы на системе отопления | 1772.06
| пп.1-3 (подвал) - замена кранов на системе отопления | 9082.33
| ремонт ОДПУ системы отопления | 30050
| кв.137,143,149,155,161,167,173,179,185,191,197; кв.134,140,146,152,158,164,170,176,182,188,194 - замена стояков ГВС | 136318.38
| кв.158,164,3,113, подвал - ремонтные работы на системе ГВС | 7330.66
| кв.137,143,149,155,161,167,173,179,185,191,197; кв.134,140,146,152,158,164,170,176,182,188,194 - замена стояков ХВС | 135547.05
| под.1,3 - монтаж ГВС для уборщиц | 18128.68
| кв.149 - замена вентиля ХВС | 517.04
| кв.164, нижний тех.эт. - ремонтные работы на системе водоотведения | 1584.54
| под.1-3 (входной тамбур,лестница у лифта), под.2 эт.4( лифтовая площадка,тамбур), под.1-3,эт.2 (у лифтов), кв.185 у лифта, кв.84 (тамбур) - замена светильника,монтаж электропровода | 29149.77
| п.1-3 (подвал) - замена светильников, авт.выключателей, монтаж эл.кабеля | 9180.56
| ремонт электродвигателя вентилятора системы дымоудаления | 10050.54
| ВРУ - замена клеммных колодок, замена вставок | 10843.15
| под.3 эт.8, кв.54,72,143,2,3,192 (эл.щит) - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 12819.64
| под.2 (тех.эт.) - монтаж электрокабеля | 1898.82
| под.1 эт.5, под.3 эт.3,6, кв.69,155,143 (тамбур) - замена светильников | 3540.8
| Итого | 417814.02
ЛИФТЫ
| под.1 - замена шкива ограничителя скорости | 5046
| под.3 - замена каретки ДК | 8283
| Итого | 13329
| Всего | 794957.87

## Пон 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| масляная окраска фасада | 219
| ремонт деревянного забора | 438.46
| под.1-2 - установка информационных стендов | 3494.01
| под.1,2 - ремонтные работы в мусорных камерах | 4184.47
| кв.48 - ремонтные работы на системе вентиляции | 1344.07
| под.1 - обработка подъезда от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 1265
| Итого | 10945.01
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1,2 - ревизия элеваторного узла | 6876.01
| ремонт ОДПУ системы отопления | 21582.6
| кв.37,36 - ремонтные работы на системе ГВС | 8805.53
| кв.56, под.1 (подвал) - замена вентиля ХВС | 1456.68
| кв.18, 48, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 6266.89
| кв.34,36 (тамбур), под.2 эт.9 - замена светильников | 1238.91
| эл.щиты на лифты - установка динрейки, авт.выключателя | 2452.47
| кв.22(электрощит) - установка шины нулевой | 107.81
| Итого | 48786.9
ЛИФТЫ
| под.1 - восстановление работы 2-го этажа | 8425
| под.2 - замена микропереключателя | 1005
| Итого | 9430
| Всего | 69161.91
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 7
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №7 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1-6 информационные стенды | 10754.77
| ремонт подвальных окон | 416.68
| под.3 (эт.1 у лифта), под.2 (тамбур) - ремонт дверей | 1734.03
| под.4-5 - частичный ремонт кровли | 1479.32
| масляная окраска фасада | 4179.93
| под.6 эт.9 - ремонт стен и углов (заяв.№128 от 30.01.2020) | 1647.79
| тех.эт.- изготовление и установка сеток на вент.шахты | 5493.15
| ремонт металлического ограждения | 1858.55
| кв.35,123 - ремонт МПШ, штукатурка | 22727.96
| кв.36 - ремонт кровли лоджии | 2557.48
| под.4эт.1 замена почтового ящика | 312.85
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 6060
| Итого | 59222.51
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.27,37,65 - ремонтные работы на системе отопления | 2716.63
| под.1,2,4,6 (подвал) - замена крана на стояке системы отопления | 2187.55
| под.6(подвал),кв.82,89 - ремонтные работы на системе ГВС | 6400.89
| под.6, 'под.3 (тех.эт.), 'под.3(подвал), 'кв.76 - ремонтные работы на системе ХВС | 10641.94
| под.5 (подвал), кв.211(подвал) - частичная замена стояка канализации | 3178.16
| кв.154 (электрощит) - уст-ка динрейки,замена авт.выкл.,замена нулевой шины | 2087
| кв.102-104(электрощит) - монтаж электрокабеля,установка сжима (орех) | 1216.62
| кв.130,140 (тамбур) - замена светильников | 829.98
| Итого | 29258.77
ЛИФТЫ
| под.2 эт.5 кнопка вызова | 1076
| Итого | 1076
| Всего | 89557.28
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №8 ул. Пономарева г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 эт.5/6 - замена загрузочного клапана (заявл.154 от 05.02.2020) | 3388.1
| под.1 - ремонт двери выхода на кровлю | 1426.65
| изготовление и установка сеток на подвальные продухи | 2202.42
| под.1-5 ремонт полов в тамбурах входов,ремонт ступеней л/м | 8557.82
| под.3 - ремонт кровли | 92.77
| масляная окраска фасада | 4153.19
| под.3,4,5 -изготовление и установка оцинкованных отливов на подъездных окнах | 7129.67
| под.1-5 информационные доски | 8735
| п.1,2,4 - демонтаж и установка дверных блоков выхода на кровлю | 13041.72
| п.1,3,5 - демонтаж, изготовление и установка дв.блоков между секциями на тех.эт. | 10929.66
| под.3 - демонтаж и установка дверного блока (вход на тех.эт.) | 4833.58
| под.1,2,3,4,5 - частичный ремонт дверей | 727.12
| ремонт подвальных окон | 2484.92
| утепление трубопровода ГВС и отопления на тех.этаже и в подвале | 39561.8
| под.4 - устранение утечки газа | 500
| кв.71 - демонтаж рамы на лоджии | 1075.92
| обработка подъездов от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 2530
| п.5 - ремонт забора | 1749.26
| Итого | 113119.6
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.101,76, под.1,4(подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 2165.85
| кв.55, 85, 12 - замена вентиля ГВС | 1884.3
| кв.12, 66, 142 - ремонтные работы на системе ГВС | 1925.77
| под.2,3(подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 7396.66
| кв.55, 85, 12, под.5(подвал)- замена вентиля ХВС | 8175.01
| кв.66, кв.15, кв.2, под.4 - частичная замена стояка канализации | 12898.15
| кв.18(тамбур), кв.84(тамбур) ,кв.57 (тамбур), 'под.2 эт.1 (вход), кв.139 (тамбур), кв.172 (тамбур),кв.88 (тамбур) - замена светильника | 2897.12
| кв.96 (электрощит) - уст. динрейки, замена авт.выкл. | 580.83
| кв.177 (электрощит) -зажим ответвительный прокалывающий | 315.92
| Итого | 38239.61
| Всего | 151359.21
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 2
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №2 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,4,5,6 - демонтаж и монтаж дверных блоков на тех.эт. | 13545.96
| под.2,3- ремонт дверей на тех.эт. (подстружка,шпингалеты,ручка) | 1283.83
| изготовление и установка дв.блоков между секциями на тех.эт. | 11469.79
| под.1-6 - изготовление и установка дверных блоков в мусорной камере | 29518.55
| заделка проемов газосиликатными блоками | 7057.87
| ремонт шиберов | 2065.07
| под.1-3шт.,2 под.2 шт. - ремонт загрузочных клапанов | 3113.97
| под.1-6 ремонт мусорных камер | 63761.88
| под.3, под.2 (вестибюль) - изготовление и установка поручня | 779.08
| ремонт приямков | 12366.29
| под.1-6 ремонт полов и ступеней лестничных маршей | 24252.43
| под.1,3,5,6 - устранение неплотности двери в подвал (рихтовка) | 7684.18
| под.1-6 ремонт крылец | 130061.42
| под.5 эт.5/6 - ремонт ступени | 442.25
| под.1,3,4 эт.1 (ВРУ) - ремонт дверных блоков | 8652.66
| установка мусорных контейнеров в мусорных камерах | 66000
| под.1 установка евроконтейнера после пожара | 11000
| ремонт подвальных окон | 172.71
| масляная окраска фасада | 3572.55
| ремонт фасадов входных групп | 82478.72
| под.1,2,3,5,6 - ремонт вестибюлей входных групп | 62029
| под.2 эт.2,3, под.5 эт.8, под.6 эт.9 - расчистка углов стыков и покраска | 1340
| ремонт омостки | 375367.08
| под.1-6 установка информац. стендов | 10482.01
| под.1-6 - изготовление и установка решеток на вент.шахты | 11811.95
| под.3 - ремонт корыта | 195.25
| кв.103 - замена замка почтового ящика | 312.85
| кв.78-108 - ремонт температурного шва | 71464.69
| под.2 эт.1/2 (заявл№436 от 18.05.20) - ремонт загрузочного клапана | 366.87
| под.1-6 - масляная окраска корыт,окраска труб ливневой канализации | 4119.42
| под.3 - устранение утечки газа (ООО Патриот) | 2000
| под.1,2 - изготовление и установка фартуков над машинным отделением | 3872.16
| 6 под.изготовление и установка отливов на парапет | 1313.26
| обработка подъездов от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 3030
| Итого | 1026983.75
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.3(1эт.), под.5 (1 эт.), 'под.3 (подвал), кв.8,181,180,93 - ремонтные работы на системе отопления | 50471.17
| ремонт ОДПУ системы отопления | 7304
| мусорные камеры-монтаж ГВС (труба,кран) | 30856.54
| кв.67, 202, под.1(подвал) -ремонтные работы на стстеме ГВС | 2215.67
| кв.119,33 - замена вентиля на системе ХВС | 1113.73
| монтаж ХВС в мусорных камерах | 30856.54
| кв.72 - ремонтные работы на системе ХВС | 1509.24
| мусорные камеры-подключение мойки высоко давления | 7226.24
| под.6 замена ливневой канализации на тех.эт. | 13034.91
| кв.29(тамбур), мусорные камеры - замена светильника,монтаж электропровода | 2979.03
| под.2 (у почтовых ящиков), 'кв.37 (площадка) - замена светильников | 819.24
| ВРУ(подключение лифта)-замена вставок | 2113.57
| Итого | 150499.88
ЛИФТЫ
| под.1,2 - замена тяговых канатов | 85746
| под.3 - замена модуля ключей | 2563
| под.2 - замена пружины противовеса | 5640
| Итого | 93949
| Всего | 1271432.63
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 3
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №3 ул. Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| 1 под. -устройство перил у входа в подъезд (заявл.№66 от 20.01.2020) | 1650.3
| под.2 эт.1 - ремонт пола у входа в подъезд,заделка углубления под решеткой | 175.26
| масляная окраска фасада | 2837.3
| под.1-4 - установка информационных стендов | 6988
| обработка подъездов от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 4440
| Итого | 16090.86
В/д система инженерно-технического оборудования
| 3,4 под. (подвал) - ревизия элеваторного узла | 6867.61
| под.2 эт.1 - врезка крана в систему ГВС для уборщиц | 10993.03
| под.1 (подвал), кв.62 - ремонтные работы на системе ГВС | 1597.84
| кв.62 - замена вентиля на системе ХВС | 600.16
| ремонт узла учета тепловой энергии | 1900
| кв.10 - частичная замена стояка канализации | 1818.74
| кв.9 (электрощит) - замена авт.выкл. | 914.8
| ВРУ МОП - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 7621
| Итого | 32313.18
| Всего | 48404.04
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 4
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №4 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.5 - ремонт стены вх.группы в р-не газопровода | 261
| под.3 - ремонт участка кровли (заяв.№44 от 14.01.2020) | 149.93
| под.4 - ремонт металлического забора | 118.23
| под.1,4,5 - ремонт металлического ограждения | 3211.14
| кровля (парапет) - ремонт отлива | 1086
| п.5 - ремонтные работы по устранению утечки газа | 8500
| обработка подъездов от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 6060
| под.1-6 установка информационных стендов | 10483.17
| под.3 - врезка замка в дверь мусорной камеры | 1021.1
| п.4 (около лифта) - ремонт двери | 1206.16
| ремонт подвальных окон | 153.38
| масляная окраска фасада | 1485.23
| кв.125, 193 - ремонт м/п швов | 61778.43
| п.3,6 - установка евроконтейнеров | 26400
| Итого | 121913.77
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.155, кв.145 - ремонтные работы на системе отопления | 9021.35
| 'ремонт ОДПУ системы отопления | 18850
| под.3 (подвал) - разборка эл.узла,ревизия сопла | 3408.23
| п.3 (подвал), кв.18,206 - замена вентиля ГВС | 2137.81
| кв.114 - ремонт полотенцесушителя | 697
| кв.18, 206, 80, 104- замена вентиля ХВС | 2269.14
| под.2 - ремонтные работы на системе водоотведения | 6407
| кв.104 - ремонт канализации на кухне | 1177.42
| кв.210, кв.28 - (электрощит) уст-ка динрейки,замена авт.выкл. | 5697.13
| кв.178 (тамбур); под.5 эт.3 (площадка); 'кв.67 (площадка); кв.93,94(тамбур), кв.142(электрощит), кв.143,144(тамбур), 85,86 (тамбур), под.4 эт.1 (у электрощита), под.1 эт.5 (у лифта), кв.103 (тамбур), кв.150 (тамбур), под.2 эт.4 - замена светильников | 5340.62
| кв.62,16 (электрощит) - замена авт.выкл. | 1694.78
| Итого | 56700.48
ЛИФТЫ
| под.4 эт.1 кнопка вызова | 1128
| Итого | 1128
| Всего | 179742.25
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 5
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №5 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,2,3 - ремонт дверей тамбурных | 8100.69
| масляная окраска фасада | 165
| детская площадка-ремонт аттракционов | 1065.03
| под.1 кв.17 - разборка ж/б плит,установка зонта над вент.шахтой (заявл.№245 от 21.02.2020) | 9409.82
| под.1-3 - установка информационных стендов | 5241
| под.1 - замена почтовых ящиков | 5971.14
| Итого | 29952.68
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.29, под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 8023.55
| подвал - замена кранов на стояке отопления | 65135.12
| подвал - частичная замена розлива ГВС | 11362.72
| подвал - врезка шаровых кранов в розлив ГВС | 17272.28
| кв.68,5 - замена вентиля на системе ГВС | 1189.4
| под.3 - замена участка ливневой канализации | 2736.08
| кв.31 (тамбур), кв.28 (тамбур), под.1,2,3 (тамбур на входе),под.2(лест.кл., под.1 эт.3 лест.кл - замена светильников | 4888.53
| Итого | 110607.68
| Всего | 140560.36
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,2,3,4 - ремонт дверей тамбурных | 3904.16
| под.2 - ремонт крыльца | 22075.55
| масляная окраска фасада | 1085.08
| ремонт отмостки | 136562.3
| под.2 - устройство перил у входа в подъезд | 4919.46
| закрепление отливов | 4968.45
| кв.9 - ремонт кровли лоджии | 13000.47
| под.1-4 - установка информационных стендов | 6988
| п.2 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 2000
| ремонт песочницы (заявл.№ 558 от 03.07.2020) | 323.82
| Итого | 195827.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.8 рем., под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 2987.44
| кв.6 - замена вентиля ХВС | 517.04
| кв.6 - частичная замена стояка канализации | 1871.96
| Итого | 5376.44
| Всего | 201203.73
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 7
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №7 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - ремонт дверного полотна выхода на кровлю | 965.07
| под.1 - ремонт козырька вентшахты | 1069.01
| под.2 эт.5 - ремонт остекления | 571.46
| под.1 кв.17 - ремонт кровли | 5173.06
| под.1 - разборка ж/б плит над вентшахтой ,устройство козырьков | 21768.43
| кв.20 - крепление оцинкованного отлива,обмазка примыкания | 676.81
| кв.2 - устранение завала в вент.канале | 1344.07
| под.1 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 2000
| установка информационных стендов | 3494.38
| Итого | 37062.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2 (подвал) - замена крана на стояке системы отопления | 636.43
| подвал - разборка элеваторного узла.ревизия сопла | 3421.43
| кв.15 - ремонт полотенцесушителя | 1139.94
| под.2 (входн.тамбур) - замена светильника | 422.95
| Итого | 5620.75
| Всего | 42683.04
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 9
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №9 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4,6 - демонтаж и установка дверного полотна в мусорную камеру | 14153.2
| под.2 эт.1 1/2 - изготовлениеи установка поручня на перила | 946.05
| ремонт приямка | 1552.06
| под.6 эт.3/2,5/4 - изготовление и установка перил | 1452.73
| ремонт люка выхода на кровлю (заявление от кв.90) | 357.68
| кв.28 - гидроизоляция плит перекрытия на тех.эт. | 4085.8
| ремонт подвальных окон | 219.52
| масляная окраска фасада | 2458.08
| под.6 - ремонт подъезда | 70156.58
| под.5-6,торец под.6 - ремонт отмостки | 46807.11
| под.6 - замена почтовых ящиков | 5181.21
| под.6 - устройство желобов выпусков ливневой канализации | 2003.1
| установка информационных стендов | 10483.17
| под.1 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 760
| Итого | 160616.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.84,10,48,68,13 - ремонтные работы на системе отопления | 11531.95
| кв.54,51,37 - замена вентиля на системе ГВС | 1759.07
| кв.17,41,37 - замена вентиля ХВС | 1558.92
| кв.23 - ремонтные работы на ситстеме водоотведения | 2234.89
| ВРУ МОП -уст.динрейки ,замена авт.выкл. | 481.58
| под.5 вход.2 эт., лест.кл.; под.1 вход тамбура; под.5 (колясочная) - замена светильника,монтаж электропровода | 4365.17
| входа под.1-6 замена светильника | 3656
| кв.79 (тамбур), под.3 (входной тамбур) - замена светильника | 845.9
| Итого | 26433.48
| Всего | 187049.77
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 10
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №10 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1-2 - установка информационных стендов | 3494.01
| кв.28,30 - ремонт м/п швов | 30858.56
| п.2 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 1445
| ремонт подвальных окон | 40.74
| Итого | 35838.31
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.2, 53 - ремонтные работы на системе отопления | 5285.11
| под.1 (подвал), под.1 (тех.эт.) - замена крана на системе ГВС | 2779.27
| под.1 (тех.эт.) - замена крана ХВС | 1589.53
| кв.1 (электрощит) - установка динрейки, замена авт.выкл. | 951.71
| под.1эт.1, кв.23 (площадка), кв.22 (у электрощита), 'под.1 (у почтовых ящ), под.1(вход)-замена светильников | 2085.95
| под.1,2 (электрощит к лифтам) -монтаж кабеля, установка динрейки, авт.выкл | 2452.47
| Итого | 15144.04
ЛИФТЫ
| под.2 эт.5, под.1 эт.5 - замена кнопки вызова | 2286
| под.1 - замена пружины противовеса | 6092
| под.1 - замена микропереключателя | 970
| под.1 - замена линолеума | 918
| под.1 - замена пускателя | 3185
| Итого | 13451
| ВСЕГО | 64433.35
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 11
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №11 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 эт.7/8 - ремонт оконного блока (заявление 340 от 18.03.2020) | 509.99
| ремонт подвальных окон | 1554.24
| масляная окраска фасада | 495.09
| ремонт секций забора | 182.61
| обработка подъездов от COVID - 19 (силами ООО"Дез-Сервис") | 2960
| Итого | 5701.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.27,кв.41 - замена вентиля ГВС | 1271.07
| кв.27, кв.41 - замена вентиля ХВС | 1271.07
| тех.эт.-ремонт ливневой канализации | 494.22
| кв.73 (электрощит), кв.12(электрощит) - замена авт. выкл. | 3922.01
| кв.34 (тамбур), 73 (тамбур), под.3: вход, 1 эт., 4 эт., кв.64 (тамбур), кв.68 (тамбур) - замена светильника | 3659.96
| ВРУ-установка динрейки, замена авт.выкл. | 876.55
| под.1-3 (предмаш.) - монтаж электрокабеля | 3181.51
| Итого | 14676.39
| Всего | 20378.32
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 12
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №12 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 - изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю | 2209.59
| ремонт подвальных окон | 562.43
| ремонт парапетов | 2962.68
| масляная окраска фасада | 274
| ремонт ливневой канализации | 2294.23
| под.1-4 - установка информационных стендов | 6988
| Итого | 15290.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.17 - ремонтные работы на системе отопления | 841.36
| кв.53 - замена вентиля на системе ГВС | 538.9
| под.3 эт.1 - врезка крана в систему ГВС для уборщиц | 8975.43
| под.3,4 (подвал) - ремонт системы водоотведения | 82086.97
| кв.36 (тамбур) - замена светильника ,замена выкл. | 556.2
| под.1 эт.1, под.2 эт.1 -ремонтные работы на системе электроснабжения | 556.49
| кв.1 (электрощит) - уст.динрейки,замена авт.выкл. | 1037.8
| Итого | 94593.15
| Всего | 109884.08
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр 15
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №15 ул.Грунина г. Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| эт.5/6 - замена загрузочного клапана | 4008.5
| масляная окраска фасада | 1702.92
| под.1 тех.эт. - установка сеток на продухи | 1039.31
| масляная окраска газопровода (заявл.№275 от 03.03.20) | 1815.15
| под.1-2 - установка информационных стендов | 3494.01
| Итого | 12059.89
В/д система инженерно-технического оборудования
| п.1 - ремонт водоотведения | 16098
| под.1(подвал) - замена крана на системе отопления | 517.04
| под.2 эт.1 - монтаж ГВС для уборщиц л/кл | 5314.14
| кв.23 - ремонтные работы на системе ГВС | 551.46
| кв.20 - замена вентиля на системе ХВС в туалете | 395.9
| под.1 эт.3 (площадка), под.2 эт.2,5, 'кв.29 (у лифта), кв.47 (тамбур), эт.7, кв.55 (площадка), кв.60 (тамбур) - замена светильников | 4520.1
| Итого | 27396.64
ЛИФТЫ
| под.1 - замена микропереключателя и линолеума | 7189
| под.1 - замена пружины ДК с крюками | 2615
9804
| Всего | 49260.53
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив 1
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №1 ул.Привокзальная г . Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| п.3 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 900
| Итого | 900
В/д система инженерно-технического оборудования
| эт.1 - ремонтные работы ХВС | 1534.61
| эт.1 , 'эт.2 (кухня) - монтаж электропровода | 12141.38
| эт.2 - установка сжим ореха,монтаж электропровода | 2131.08
| вход - установка динрейки,замена авт.выкл.,замена выключателя | 617.75
| ремонт системы водоотведения | 440.26
| Итого | 16865.08
| Всего | 17765.08
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив 2
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №2 ул.Привокзальная г . Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| ремонт дверей входа в подвал | 1936.19
| под.2 эт.5 - ремонт остекления (заявл.№1065 от 19.10.2020) | 982.78
| под.2 эт.2 (правое крыло) - ремонт коридора | 28882.31
| ремонт отмостки (лицевая сторона) | 33149.45
| Итого | 64950.73
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.30, 132 - ремонтные работы на системе отопления | 7880.42
| ремонт ОДПУ системы отопления | 14129
| кв.58,116,74,75 - ремонтные работы на системе ХВС | 8023.19
| кв.20,25 - замена вентиля ХВС | 1639.2
| кв.88 - частичная замена стояка канализации | 1657.16
| под.1-3 замена светильника | 2110.06
| кв.58 - установка кабель-канала,коробки распределительной ,замена светильника | 3163.28
| кв.4,5 - установка кабель-канала,монтаж электрокабеля | 1831.52
| кв.5 - замена электрокабеля | 3773.9
| кв.123 - замена авт.выключателя | 847.39
| Итого | 45055.12
| Всего | 110005.85
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 40
Отчет
по дому №40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2020 год.
о выполненных ремонтно-строительных работах
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| блок 2 эт.6,7 , эт.3 блок 1, эт.8 (заявл.№989 от 30.09.2020), '2 блок эт.7, 8 эт. (заявл.№411 от 23.04.2020), эт.3-1,2 блок балконы,4 эт.,5 эт. галлерея- ремонт остекления | 9346.88
| 7 эт. блок 2, эт.1, эт.3 блок 2 - ремонт балконных дверей | 8712.22
| блок 2 эт.5 - замена загрузочного клапана (заявление № 85 от 22.01.2020) | 3388.1
| 1 бл.-4/5,3/4,2/3 эт.,2 бл.-1/2 эт. - зашивка ниш ливневой канализации | 6248.66
| ремонт крыльца | 49265.14
| эт.1 замена почтовых ящиков (9 секц.) | 66336.66
| ремонт мусорных камер | 1338.71
| монтаж системы контроля доступа | 29717
| ремонт отмостки | 114646.33
| эт.1 - закрытие кабельного канала в стене | 280.54
| эт.6 - восстановление кирпичной кладки | 528.94
| водоэмульсионная окраска фасада | 5656.12
| эт.3/4,5/6 - ремонт металлического ограждения | 2085.26
| ремонт АПС | 10670
| ремонт вестибюля,входного тамбура | 123034.87
| ремонт и окраска цоколя | 114312.2
| изготовление и установка урн | 1432.7
| выход из подвала,выход на кровлю - изготовление и монтаж дверного блока | 16147.25
| санитарная обработка помещений (по заявлениям, силами ООО "Дез -Сервис") | 6759
| Итого | 569906.58
В/д система инженерно-технического оборудования
| разборка элеваторного узла,ревизия сопла | 6576.31
| замена кранов на системы отопления | 78824.86
| эт.1 (тамбур) - закрепление ОП | 868.59
| кв.48 - замена вентиля ХВС | 395.9
| блок 2 - замена участка ливневой канализации в подвале | 7903.14
| кв.48, 66, 7 - ремонтные работы на системе ГВС | 1513.1
| кв.139,122,134,110,75 - ремонтные работы на системе канализации | 7711.39
| Блок А,Б эт.6, Блок А,Б эт.7, Блок А (1-5 эт.), фойе 1 эт., коридоры тамбура (эт.1-9), Блок А,Б эт.1-9, 'блок 1,2 лестницы, блок Б (у лифтов), блок 2 эт.8,9, площадки - замена светильников | 54222.27
| эт.1-9 замена выключателя | 2348.52
| блок А,Б (лестницы) - замена светильников, замена выключателя | 1973.56
| кв.37 (коридор) - монтаж электропровода | 8755
| подвал - мотаж электрокабеля,установка розетки | 2262.18
| эт.1 МОП - ремонтные работы на системе электроснабжения после пожара | 110946.91
| ремонт эл. щитов на лифты | 2384.83
| лестницы -замена светильников, монтаж эл.кабеля | 13456.66
| Итого | 300143.22
ЛИФТЫ
| под.1 - замена электродвигателя привода дверей | 5867
| под.1 эт.8 - замена рычага двухплечевого на дверях шахты | 1864
| Итого | 7731
| Всего | 877780.8
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 22
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №22 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт крыльца | 4198.68
| под.1,2 - устройство площадок перед подъездами | 23845.71
| под.2(тамбур) - закрытие сквозного отверстия в ж/б полу (Акт 1038 от 12.10.2020) | 484.94
| под.4эт.1 - изготовление и установка поручня на перила | 375.14
| кв.75 - устранение утечки газа | 7500
| п.4 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 305
| под.1,2 - изготовление и установка скамьи (Заявл.813 от 31.08.2020) | 13432.24
| Итого | 50141.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2 эт.1 - монтаж ХВС для уборщиц | 8977.42
| ремонт ОДПУ системы отопления | 7290
| кв.33 - ремонтные работы на системе отопления | 1111.29
| под.3 (подвал) - монтаж электрокабеля,замена выключателя | 3350
| входа 1-4 под., под.3 эт.1,3,5 - замена светильников | 4877.48
| ВРУ, электрощитовая - уст. динрейки,замена авт.выключателя | 43965.8
| Итого | 69571.99
| Всего | 119713.7
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 26
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №26 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.20,70,19,48,18,68 - ремонт кровли | 132590.54
| кв.50 - ремонт м/п швов | 2714.31
| кв.21- устранение завала в вент.канале | 1344.07
| под.1 - устранение утечки газа | 500
| п.2 - обработка подъезда от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 420
| Итого | 137568.92
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.58 - ремонтные работы на системе отопления | 1413.28
| ремонт ОДПУ системы отопления | 15286.24
| под.2 эт.1 - монтаж ХВС для уборщиц | 2599.13
| под.1 - частичная замена стояка канализации в подвале | 2731.45
| входа 1-4 под., кв.41 (площадка) - замена светильников | 4767.71
| ВРУ - уст. динрейки,замена авт.выкл. | 7685.39
| Итого | 34483.2
| Всего | 172052.12
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 61
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №61 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 эт.4/5 - ремонт оконного блока | 312.7
| ремонт подвальных окон | 518.28
| ремонт участка кровли | 190349.31
| экспертиза кровли (ООО"Монолит") | 25000
| под.1 - ремонт металлической двери в подвале (замена петли) | 696.97
| кв.56 - ремонтные работы в системе вентиляции | 1344.07
| под.2 - изготовление и установка скамьи (заявл. №971 от 25.09.2020) | 6716.12
| Итого | 224937.45
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 11336.04
| ВРУ-замена электросчетчика | 7035.22
| ВРУ -замена трансформаторов тока | 3394
| Итого | 21765.26
| Всего | 246702.71
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 62
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №62 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 эт.2 - ремонт остекления | 856.83
| кв.59 - замена отлива оконного | 451.98
| под.1-6 ремонт крылец | 68936.98
| под.1 эт.4/5,2/3 - ремонт оконных рам | 227.86
| под.6 эт.4/5,4/3,3/2,2/1 - изготовление и установка перил | 6051.18
| под.1-6 - ремонт входных дверей | 8856.48
| кв.88,60 - ремонт примыкания к вент.шахте | 737.21
| масляная окраска фасада | 493
| под.3,4 - ремонт подъезда | 126569.78
| ремонт отмостки | 115733.43
| п.3,4 - замена почтовых ящиков | 10989.47
| частичный ремонт металлического забора | 5605.38
| изготовление и установка урн | 750.84
| 5 под. - установка опорных столбов под козырек | 3068.14
| под.1 - изготовление и установка фартука над вент.шахтой | 1563.97
| под.6 - ремонт перекладины для выбивания ковров | 1867.01
| под.1,5 - изготовление и установка лавки | 4248.55
| обработка подъездов от COVID -19 (силами ООО "Дез -Сервис") | 610
| Итого | 357618.09
В/д система инженерно-технического оборудования
| подвал по кв.77 - замена крана на стояке системы отопления | 728.56
| под.3 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 4843
| под.1-6, кв.56 (лест.кл.) - замена светильников | 3082.07
| Итого | 8653.63
| Всего | 366271.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №65 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 эт.4/5 - ремонт оконных рам | 172.96
| кв.59,78 - ремонт кровли | 2133.83
| кв.21,22,23 - ремонт м/п швов | 60118.74
| Итого | 62425.53
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1-6 установка плафонов | 3849.89
| кв.80 - ремонтные работы на системе отопления | 2887.36
| под.1-монтаж ХВС для уборщиц | 8996.43
| Итого | 15733.68
| Всего | 78159.21
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 38
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №38 ул.Баумана г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| масляная окраска фасада | 55
| Итого | 55
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.8 - ремонтные работы на системе отоплнения | 6843.43
| разборка элекваторного узла, ревизия сопла | 6008.63
| кв.4 - ремонтные работы на системе ХВС | 3009.86
| Итого | 15861.92
| Всего | 15916.92
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Баум 39
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №39 ул.Баумана г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| масляная окраска фасада | 55
| Итого | 55
В/д система инженерно-технического оборудования
| разборка элекваторного узла,ревизия сопла | 6008.63
| вход - замена светильника энергосберегающего | 625.45
6634.08
| Всего | 6689.08

## Баум 40
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №40 ул.Баумана г.Заволжье за 2020 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
В/д система инженерно-технического оборудования
| масляная окраска фасада | 55
| Итого | 55
В/д система инженерно-технического оборудования
| разборка элекваторного узла,ревизия сопла | 6008.63
| кв.5 - частичная замена стояка канализации | 2543.47
| вход - замена светильника энергосберегающего | 625.45
| Итого | 9177.55
| Всего | 9232.55