- ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2013 г. N 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 02.09.2013 N 604)

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить с 1 июля 2014 года нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

2. Утвердить с 1 июля 2014 года нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета холодной воды и горячей воды на территории Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

Абзац второй пункта 2 вступил в силу с 16 сентября 2013 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. (абзац второй пункта 6 данного документа).

До вступления в силу указанных в настоящем пункте нормативов в целях реализации пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, оборудованных коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется исходя из величин, указанных в приложении 5 к настоящему постановлению.

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

3. Утвердить с 1 июля 2014 года нормативы потребления населением коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной воды на территории Нижегородской области согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению применен расчетный метод.

5. Признать утратившими силу:

Абзац второй пункта 5 вступает в силу с 1 июля 2014 года (абзац третий пункта 6 данного документа).

постановление Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года N 869 "Об утверждении нормативов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области";

постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года N 593 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 2 и абзаца второго пункта 5 настоящего постановления.

Абзац второй пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 16 сентября 2013 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

Абзац второй пункта 5 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2014 года.

(п. 6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

Губернатор

В.П.ШАНЦЕВ

- Приложение 3

к постановлению

Правительства Нижегородской области

от 19 июня 2013 г. N 376

Нормативы утверждены с 1 июля 2014 года (пункт 1 данного документа).

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ БЫТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

ЖИТЕЛЕЙ ОТ 10 ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | - Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением |  |  |  |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз ул.Пушкина д.26,28,35,42,44,46,56,57,58 ул.Пономарева д.1,3,4,6,7,8 ул.Грунина д.2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15 | 4,127 | 2,633 | 6,760 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,607 | 2,053 | 5,660 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,756 | 1,104 | 3,860 |
| - 2. | - Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением |  |  |  |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,349 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом ул.Пушкина д.40 | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| - 3. | - Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями |  |  |  |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз ул.Пушкина д.48,50,51,53,54,38 | 5,480 |  | 5,480 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз Ул.Баумана д.38,39,40 | 5,180 |  | 5,180 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,860 |  | 3,860 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,960 |  | 2,960 |
| 3.2. | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) |  |  |  |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,932 |  | 4,932 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,662 |  | 4,662 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,474 |  | 3,474 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,664 |  | 2,664 |
| 3.3. | Не оборудованные водонагревателем |  |  |  |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,402 |  | 3,402 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз ул.Привокзальная д.1,2 | 3,042 |  | 3,042 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,232 |  | 2,232 |
| - 4. | - Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | - 1,200 |  |  |

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

- Приложение 5

к постановлению

Правительства Нижегородской области

от 19 июня 2013 г. N 376

Нормативы утверждены с 1 июля 2014 года (пункт 2 данного документа).

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Единицы измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | Куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,015 | 0,007 |
| 2. | Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения |  | 0,022 |  |

Примечание: Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.